## List1
Akce : Decentralizace vytápění obj.16 Bludovice
Stupeň: DPS
Rekapitulace rozpočtu měření a regulace
| Rozvaděč DT-1 dodávka |  |  |  | 0
| Dodávka řídícího systému |  |  |  | 0
| Dodávka materiálu MaR |  |  |  | 0
| Dodávka montážního materiálu elektro |  |  |  | 0
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
| Montážní práce MaR |  |  |  | 0
| Montážní práce elektro |  |  |  | 0
| Napojení regulátoru na ethernet |  |  |  | 0
| Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
| Celkem montážní práce |  |  |  | 0
| Celkem dodávka + montáž |  |  |  | 0
Ceny bez DPH
| Vypracoval : Ing. Pawlas |  |  |  | 09/2017
Dodávka řídícího systému
Položka | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem | Pozice projektu
Material | Regulátor 8xAI, 8xDI, 8xDO, 6xAO, ethernet, displej, integrovaný WEB server, GSM modul, kompatibilní se stávajícím řídícím systémem | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Materiál | Modul 8xUI,8xDO napájení 24v DC | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
| Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděče dodávka
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
Rozbor | Rozvaděč DT-1 | ks | 1 | 38119 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál MaR dodávka
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem | Pozice projektu
Material | Snímač teploty venkovní Ni1000, -35 až 50°C | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Snímač teploty do potrubí, Ni1000, -30 až 150°C, 100 mm + nerez jímka | ks | 5 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Snímač teploty do potrubí, Ni1000, -30 až 150°C, 220 mm + nerez jímka | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C,IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Elektromechanický termostat 40-120°C, IP43 | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Elektromechanický termostat 3-90°C, IP43 | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Kontaktní snímač tlaku KPI 35+ kohout | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Snímač relativního tlaku 0-6 bar, 24V AC/DC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Snímač hladiny magnetický kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Dvoustupňový detektor plynu, napájení 230V AC | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
| Celkem |  |  |  | 0
Montážní materiál elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem | Pozice projektu
341215500 | vodič JYTY 2A*1 | m | 179 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
341215540 | vodič JYTY-O 4*1 | m | 98 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
341110200 | kabel CYKY 2Ax1.5 | m | 5 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
341110310 | kabel CYKY-O 3*1.5 | m | 7 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
341110300 | kabel CYKY 3J*1.5 | m | 204 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
341110360 | kabel CYKY 3J*2.5 | m | 18 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
341410260 | vodič CY 6 zžl. | m | 24 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
Material | Vačkový vypínač 10A, 1101 červenožlutý,IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
365094620 | Žlab pozink 40x20 mm, včetně kolen, podpěr | m | 17 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
365094630 | Žlab pozink 62x50 mm, včetně kolen, podpěr | m | 13 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Trubka 4020 LA plast o 20 mm | m | 10 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
345721050 | Lišta 18*13 mm vkládací | m | 34 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Zářivkové svítidlo 2x35W, EP, IP66 | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Zářivková trubice 35 W | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
355301100 | Jednopólový vypínač do vlhka, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Krabice do vlhka do 4 x 2,5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Svorka pro pospojování ZS4 komplet | ks | 8 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
Material | Zásuvka 5517-2690 230V/16A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
| Součet |  |  |  | 0
| Pomocný materiál 5% |  |  |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
| PPV 6% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
C21M | Práce elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jed.cena | Celkem [ Kč ] | Pozice projektu
210860221 | Montáž JYTY do 4x1 pevně uložený | m | 277 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
210810042 | CYKY do 2x1,5 mm2 pevně uložený | m | 5 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
210810045 | CYKY do 3x2,5 mm2 pevně uložený | m | 229 | 0 | 0 | viz.kabelová listina
210800541 | Montáž vodičů CY do 6 mm2 | m | 24 | 0 | 0 | viz.rozvaděče DT
210190004 | Montáž rozvaděče DT-1 | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210201077 | Zářivkové svítidlo 2x35W, IP66 | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210111021 | Zásuvka do vlhka 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210110002 | Jednopólový vypínač do vlhka | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210010351 | Krabice do vlhka do 4x2,5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210010108 | Lišta plastová,pevná vč.spojek,ohybů, rohů do 24x22 | m | 34 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210020303 | Žlab pozink do 62x50 vč. podpěrek | m | 30 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210010083 | Montáž trubek pancéřových PH 21mm pevně | m | 10 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210110507 | Vačkový vypínač ve skříňce | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2 | ks | 96 | 0 | 0 | viz.rozvaděče DT
210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | viz.rozvaděče DT
971033200 | Průraz zdí do 45 cm | ks | 1 | 0 | 0 | viz.dispozice
| Součet |  |  |  | 0
| PPV 6% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému
| Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem | Pozice projektu
| Programové vybavení DDC regulátorů, popis aplikace | bod | 37 | 0 | 0 | viz.tabulka vstupů a výstupů
| Oživení a provedení zkoušek, test1:1 | bod | 37 | 0 | 0 | viz.tabulka vstupů a výstupů
| Vizualizace regulátorů na PC | bod | 37 | 0 | 0 | viz.tabulka vstupů a výstupů
| Výchozí revize elektro části MaR | ks | 1 | 0 | 0 | viz.tabulka vstupů a výstupů
| Celkem |  |  |  | 0
C36M | Práce MAR
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem | Pozice projektu
362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
362410525 | Montáž odporového teploměru - prostorového | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
362410523 | Montáž čidla teploty | ks | 7 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | ks | 7 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360820501 | Manipulace v montážní zóně přístroje do 2 kg | ks | 7 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360810101 | Příprava a zakončení práce - přístroje do 2 kg | ks | 7 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360895021 | Zkoušky individuální tuzemské jednoduché | ks | 7 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360410076 | Montáž snímače tlaku | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
3604100747 | Montáž detektorů koncentrace plynu | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360410032 | Montáž termostatu | ks | 2 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360410076 | Montáž regulátoru tlaku | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360410178 | Montáž snímače zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360430051 | Montáž pohonu reg.ventilu | ks | 3 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360480024 | Napojení kotle | ks | 4 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360480024 | Napojení kaskádového regulátoru KR | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360430051 | Napojení havarijního uzávěru plynu | ks | 1 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
360480024 | Napojení čerpadel | ks | 5 | 0 | 0 | viz.specifikace materiálu
| Součet |  |  |  | 0
| PPV 6% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
ROZVADĚČ DT-1
Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž | Jedn. cena | Celkem dodávka
|  |  |  | [ min ] | [ min ] | dodávka
E-2000-1 | Vypínač A/40/1 | ks | 1 | 17.37 | 17.37 | 0 | 0
E-2000-1 | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 16 | 17.37 | 277.92 | 0 | 0
E-2000-1 | Jednofázový jistič B/10/1 10A | ks | 1 | 17.37 | 17.37 | 0 | 0
E-2000-1 | Jednofázový jistič C/0,5/1 0,5A | ks | 1 | 17.37 | 17.37 | 0 | 0
E-2000-1 | Pomocný kontakt BD-H | ks | 5 | 17.37 | 86.85 | 0 | 0
E-2006-1 | Proudový chránič s nadproud. ochranou B16-003/AC | ks | 1 | 30.21 | 30.21 | 0 | 0
E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 13 | 11.1 | 144.3 | 0 | 0
E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10 | ks | 1 | 30.21 | 30.21 | 0 | 0
F-0210-1 | Stykač modulární 25A, 4+0, cívka 230V AC | ks | 1 | 53.77 | 53.77 | 0 | 0
R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0
J-3010-1 | Napájecí zdroj 60W, 230V AC/24V DC | ks | 1 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0
J-3010-1 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 80VA | ks | 1 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0
D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 1 | 21.97 | 21.97 | 0 | 0
G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 5 | 28.39 | 141.95 | 0 | 0
C-0571-1 | Tlačítkový ovládač 0-I | ks | 1 | 17.29 | 17.29 | 0 | 0
G-5130-1 | Signálka LED 24V DC červená | ks | 1 | 19.27 | 19.27 | 0 | 0
H-29354-1 | Pomocné relé 2x8A, cívka 230V AC+patice | ks | 7 | 44.65 | 312.55 | 0 | 0
K-1260-1 | Regulátor včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 | 76.57 | 76.57 | 0 | 0
P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 51 | 6.54 | 333.54 | 0 | 0
P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 74 | 6.54 | 483.96 | 0 | 0
P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 1 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0
P-4040-0 | Vývodka PG9, PG11 | ks | 34 | 1.98 | 67.32 | 0 | 0
P-4040-0 | Vývodka PG13,5, PG16 | ks | 15 | 1.98 | 29.7 | 0 | 0
| Nástěnný rozvaděč 800/1000/260 mm | ks |  |  |  | 0 | 0
| Součet |  |  | min | 2274.25 |  | 0
| Pomocný materiál, korýtka, vodiče | [5 empty] | 0
| Součet hodiny |  |  |  | 37,904166 hod
| Hodinová sazba |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0