Odpověď na žádost o upřesnění zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

„VZI-01 Datové centrum“

| Název: | VOP CZ, s.p. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| IČO: | 00000493 |
| DIČ: | CZ00000493 |
| Zastoupený: | Ing. Marek Špok PhD., ředitel podniku |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Janošík |
| e-mail: | Janosik.j@vop.cz |

- Otázka č. 1:

„V zadávací dokumentaci, v souboru „Příloha č.1 ZD VZI01 – Smlouva“ v odstavci II. Předmět a účel smlouvy Zadavatel uvádí v bodě 2. „Plněním dle této smlouvy se rozumí také poskytnutí vlastnického práva k plnění, užívacích práv a implementace systému, poskytnutí souvisejících služeb, servisu, podpory, veškerého technického a programového vybavení v rozsahu určeném v popisu plnění uvedeném v Příloze č. 1, 2 a 3 této smlouvy.“

Zároveň v souboru „Příloha č.3 ZD VZI01 - Cenový rozpad“ v souhrnné cenové tabulce, řádek 11, Zadavatel požaduje cenu instalačních prací.

V zadávací dokumentaci Uchazeč nenašel popis implementačních prací.

- Uchazeč žádá Zadavatele o podrobný popis instalačních prací, jež mají být předmětem smlouvy, popis výchozího stavu, cílového stavu a akceptační kritéria.“

- Odpověď zadavatele:

- K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že předpokládaný rozsah instalačních prací je

-          Dodávku zařízení na místo určení

-          Instalaci poptávaných zařízení do racku včetně montáže

-          Připojení zařízení do elektrické energie

-          Připojení všech kabelů a SFP modulů

-          Ověření že zařízení funguje a splňuje požadavky uvedené v ZD

Práce nad uvedený rozsah nejsou součástí dodávky.