V souvislosti s VZ na CAD stanice byl položen následující dotaz:

Dotaz první:
Uchazeč provedl analýzu ERP systémů dostupných na trhu, přičemž se neprokázalo že by ERP systémy využívaly souborové služby, využívají především blokový přístup. Blokový přístup splňuje většina Enterprise úložišť. Úložiště, kde běží komprese nebo šifrování na blokové i souborové vrstvě, je významně dražší než úložiště, které tyto služby poskytuje pouze na blokové vrstvě.

Dle požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci se diskové pole připojuje přes Fibre channel, kde souborové služby nelze aplikovat.

Žádáme proto o odstranění požadavku na souborové služby, neboť dle Zadávací dokumentace není tento požadavek odůvodněný a významně navyšuje cenu celé zakázky.

Odpověď zadavatele:

Není podloženo, že ERP systémy nevyužívají souborové služby. Zadavateli je známo více případů kdy to tak je. Výběrové řízení je sice vypsáno na HW pro provoz ERP systému, ale je počítáno že vybrané HW diskového pole bude sloužit zároveň pro provoz dalších systémů které tyto služby využívají.

Z toho důvodu zadavatel na znění zadávací dokumentace trvá.