R – provozní revize, K – pravidelná roční kontrola ( pro daný rok )

ŠENOV

| Objekt č. | název zařízení | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obj. 2 | NTL teplovodní kotel VIADRUS D42 – 2 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 3 | NTL teplovodní kotel VIADRUS D42 – 1 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 4 | hořák kotle Viadrus – 3 ks – kotelna + odborná prohlídka | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 4 | tmavý infrazářič MIDVO M42 – 2 ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 4 | tmavý infrazářič MIDVO M42 – 34 ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 4 | plynová kamna BETA – 2ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 4 | plynová kamna MEKEER ( laboratoř ) – 1 ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 5 | Kotel Baxi DOU-TEC 40Ga | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 6 | Kotel Baxi Platinum | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 6 | kotel Baxi DUO-TEC | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 6 | 2x Apen Group | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 8 | varný kotel GSAA 1234 – 1 ks | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 8 | plynový sporák PVK 300 – 2 ks | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 8 | plynový kotel Viadrus G42–3 ks- kotelna + odborná prohlídka | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 8 | zásobníkový ohřívač TUV QUADRIGA G7-74-140 | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 8 | plynový sporák G-C-4/900 HEOI – 2 ks | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 8 | varný kotel Z-B- 64/900 | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 10 | infrazáříče LERSEN ECO – 3 ks | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 10 | teplovzdušný ohřívač LERSEN – 2 ks | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 10 | VIADRUS – 2 ks – kotelna + odborná prohlídka | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 11 | teplovodní kotel Baxi, | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 11 | 11x Apen Group | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 11 | 4x Mora Beta | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 12 | teplovzdušný ohřívač LERSEN – 5 ks, | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 12 | Baxi DUO-TEC 24GA | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 13 | Viadrus G42 - 1 ks, Weishaupt - 2 ks, MIDVO 42U - 7 ks | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 15piskova | AIRMAX 2 ks + Apen Group 1 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | atmosférický hořák 120 kW – 1 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | teplovodní kotel VIADRUS G90 – 64kW – 2 ks – kotelna + OP | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | teplovodní kotel VIADRUS G42 - 35kW – 2 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | teplovodní kotel VIADRUS G 100E-120kW – kotelna + OP | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | tmavý infrazářič MIDVO M42U – 24 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | tmavý infrazářič MIDVO M42 – 1 ks – jižní loď | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | plynový ohřívač vzduchu AL 25 ECO – 2 ks + Apen Group 1ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | plynový hořák Weishaupt WG20N – 150kW | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | plynový hořák ABG – 2 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | infrazářič MIDVO 24UV – 10 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 15 | ohřívač vzduchu RA032 – 7 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 16 | 2x karma BETA | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 16 | 1x Aermaxline PKE 035-10A | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 17 | teplovodní kotel VIADRUS G42 – 49kW – 2 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 20 | tmavý infrazářič SCHULTE ES24 | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 20 | plynová kamna BETA – 4 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 20 | teplovodní kotel VIADRUS G42 – 17kW – 1 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 20 | plynový ohřívač TUV QUADRIGA NHRE – 20kW – 1 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 21 | plynový hořák AEG-10-F/PB-TAG – 1 ks | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 21 | teplovzdušná jednotka REZNOR UDSA 0200 – 4 ks | K/3 | K/3 | R/3 |
| obj. 24 | teplovodní kotel VIADRUS G300 | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 24 | ohřívač TUV QUADRIGA Q7E | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 26 | teplovodní kotel VIADRUS G42 – 49kW – 1 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 30 | teplovodní kotel VIADRUS G90 – 85kW – 2 ks – kotelna + OP | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 30 | ohřívač TUV QUADRIGA – 29kW | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 30 | plynový ohřívač vzduchu – 1 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 31 | hořák soupravy THERM 20TLX.A – 2 ks | K/2 | K/2 | R/2 |
| obj. 32 | hořák kotle VIADRUS 24B+D23 – 2 ks | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 32 | ohřívač vzduchu LERSEN 17-22kW – 2 ks | K/11 | K/11 | R/11 |
| obj. 36/2 | tmavý infrazářič SCHULTE EST39 – 2 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 36/2 | hořák Weishaupt 20N 1-C – 7 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 36/1 | Galatec 1 – ohřívač vzduchu REZNOR UDSA – 3 ks + tmavý infrazářič SCHULTE | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 36/2 | teplovzdušná jednotka ROBUR F121 | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 36/2 | hořák MAXON OVENPAK EB1 | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 36/1 | přístavba – hořák Weishaupt WG 20N – 3 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 36/3 | Soralolics – 2 ks | K/9 | K/9 | R/9 |
| obj. 37 | tmavý infrazářič MIDVO M42 – 22 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 37 | plynový kotel VIADRUS G42 ECO – 49kW – 1 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 37 | ohřívač TUV QUANTUM Q-7-75-140 – 1 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 38,39,40 | plynový kotel Ocelot DPZ-12 – 3 ks | K/5 | K/5 | R/5 |
| obj. 62 | infrazářič MIDVO M42 – 20 ks + AIRMAX – 1 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 62 | tmavý infrazářič SCHULTE EST 39 – 2 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 62 | keramický zářič B20 SX G20-20 CZ | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 62 | plynová kamna BETA 5 – 2 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 62 | Teplovodní kotel VIADRUS G42 ECO – 42kW - 2 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 67 | tmavý infrazářič MIDVO M42 – 4 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 67 | tmavý infrazářič MIDVO M42 U – 12 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 67 | kotel BUDERUS 172 – 30kW – 1 ks | K/1 | K/1 | R/1 |
| obj. 77 | plynový kotel Wolf CGB-50 – 2 ks | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 77 | Ohřívač Quantum | K/10 | K/10 | R/10 |
| obj. 79/2V | tmavý infrazářič INFRAMAX – 2 ks + tmavý infrazářič MIDVO M42 U – 8 ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 79/kovof. | hořáky teplovzdušné soupravy RBL RS44M2 – 55kw – 2 ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 79/1 | tmavý infrazářič ETASTAR EST 27 – 10 ks | K/4 | K/4 | R/4 |
| obj. 79/1 | infra MIDVO M42 – 1 ks - kovofiniš | K/4 | K/4 | R/4 |
| Bludovice |  |  |  |  |
| obj. B1 | Kotelna III. kategorie | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B1 | Kotelna II. kategorie | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B1 | Odborná prohlídka kotelny II. kategorie | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B1 | Odborná prohlídka kotelny III. kategorie | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B1 | 2x Baxi Luna DUO-TEC MP +1,90-1,110 | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B1 | 3x Baxi DUO-TEC MP +1,90 | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B1 | 7x infra CARLIEUCLIMA | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B2 | 5x AERMAXLINE LR024 | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B3 | Infra LERSEN – 1 ks | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B16 | kotel Wolf – 4 ks – kotelna + odborná prohlídka | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B33 | 2x BAXI DUO-TEC MP+1,5 | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B58 | 2x BAXI DUO-TEC +33GA | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B60 | plynový kotel Wolf – 3 ks – kotelna + odborná prohlídka | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B60 | tmavý infrazářič PENTA TOP 44,6kW – 8 ks | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B60 | ohřívač vzduchu RA035 CZ – 34,9kW | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B60 | tmavý infrazářič MIDVO M42U – 16 ks | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B70 | Apen Group – 3ks, Viadrus G42 – 1ks, Solaronisc – 6ks | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B108 | tmavý infrazářič MIDVO M42U – 12 ks | K/6 | K/6 | R/6 |
| obj. B111 | plynový kotel Wolf | K/6 | K/6 | R/6 |
| Průmyslové plynovody Šenov + Bludovice |  |  |  |  |
|  | STL potrubní rozvod kyslíku ( 1,8 MPa ) | K/8 | K/8 | R/8 |
|  | STL potrubní rozvod dusíku ( 2,9 MPa ) | K/8 | K/8 | R/8 |
|  | STL potrubní rozvod acetylénu ( 0,09 MPa ) | K/8 | K/8 | R/8 |
|  | STL potrubní rozvod corgonu ( 0,8 MPa ) | K/8 | K/8 | R/8 |
|  | NTL plynovod ( do 5 kPa ) | K/7 | K/7 | R/7 |
|  | STL plynovod ( do 60 kPa ) | K/7 | K/7 | R/7 |
|  | STL plynovod ( do 270 kPa ) | K/7 | K/7 | R/7 |
|  | NTL plynovod ( do 5 kPa ) - BLUDOVICE | K/7 | K/7 | R/7 |
|  | STL plynovod ( do 150kPa ) - BLUDOVICE | K/7 | K/7 | R/7 |
|  | STL plynovod corgonu - BLUDOVICE | K/7 | K/7 | R/7 |
| Harmonogram revizi a kontrol pro období 2020 - 2022 Vysvětlivky: K/7 – kontrola v 7. Měsíci R/10 – revize v 10. Měsíci V Šenově u N. Jičína 15.1.2020 |  |  |  |  |