## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
F.1.4.A Zařízení pro vytápění
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Změna vytápění obj. č. 15, VOP Šenov u N. J.
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Ing. Dušan Hynčica
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Demnotáž stávajících parních rozvodů |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Změna vytápění obj. č. 15, VOP Šenov u N. J.
Objekt : |  | F.1.4.A Zařízení pro vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Demnotáž stávajících parních rozvodů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Změna vytápění obj. č. 15, VOP Šenov u N. J. |  |  | 0
Objekt : |  | F.1.4.A Zařízení pro vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
1 | 946 94-1102.R00 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 946 94-1192.R00 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
3 | 731 13-9620.R00 | Montáž lit.kotle teplov.,olej/plyn, vč. dodávky VIADRUS G90 8čl. | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4 | 731 13 01 | Regulace 2x RVA 43.222, 1x 46.531 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 731 13 02 | Uvedení do provozu | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 731 13 03 | Komín SCHIEDEL ICS 50 D350 vč. montáže kouřovod D200 a D350, revize | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 731 34-1140.R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051
8 | 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.6831 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
9 | 732 11-1128.R00 | Kombi rozdělovač sběrač modul 100 vč. podpor, izolace | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07697
10 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113
11 | 732 33-9104.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l REFLEX NG 50/6 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00474
12 | 732 34-9103.R00 | Montáž anuloidu III - průtok 8 m3/hod HVDT typ II, izolace | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02107
13 | 732 42-1323.R00 | Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 32-60, 230V | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01859
14 | 732 42-1323.R00 | Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 32-60F, 230V | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01859
15 | 998 73-2101.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.2208 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
16 | 733 11-1107.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00873
17 | 733 11-1108.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01041
18 | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 170 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634
19 | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649
20 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662
21 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1 mm, tvrdé | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00621
22 | 733 16-1109.R00 | Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00655
23 | 733 16-1110.R00 | Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069
24 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 450 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 733 19-0107.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 82 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 722 18-1224.RT6 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
28 | 722 18-1224.RT7 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
29 | 722 18-1224.RT9 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
30 | 722 18-1224.RU2 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
31 | 722 18 01 | PIPO ALS DN50 tl. 40 | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 722 18-2006.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 998 73-3101.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 3.6368 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
34 | 734 26-3211.R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK AVK 01 | kus | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 734 29-3312.R00 | Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15 | soubor | 31 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00124
38 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077
39 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052
40 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
41 | 734 23-3112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
42 | 734 24-3125.R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092
43 | 734 24-3124.R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
44 | 734 24-3122.R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
45 | 734 29-3224.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 734 29-3225.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 734 25-1125.R00 | Ventily pojistné pružinové DUCO G 1-5/4, 1,8bar | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032
48 | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 přepouštěcí ventil IVAR.BY-PASS | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 734 20-9114.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 MK 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 734 42-1150.R00 | Tlakoměr deformační 0-1 MPa č. 53312, D 100 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252
51 | 734 22-1672.R00 | Hlavice ovládání ventilů termostat. Heimeier typ B | kus | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
52 | 734 41-3112.R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 40 , jímka | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023
53 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.0487 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
54 | 735 15-7285.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 900 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02952
55 | 735 15-7586.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
56 | 735 15-7669.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05082
57 | 735 15-7784.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/ 800 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06745
58 | 735 15-7786.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1000 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08431
59 | 735 15-7790.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1600 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1352
60 | 735 15-7792.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/2000 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
61 | 767 99-5101.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg vč. dodávky | kg | 150 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
62 | 783 42-4140.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0