Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S63/21

uzavřené mezi VOP CZ, s.p. a ……………

Popis díla

Nový řídicí systém tryskacího zařízení Gietart 1500.410

Dílo spočívá ve výměně zastaralého řídicího systému řady Simatic S5-100U (CPU103).

Informace o průběžném tryskači Gietart:

Výrobní číslo: 10508

Rok výroby: 1996

Stávající řídicí systém: Simatic S5-100U

Nový řídicí systém musí splňovat minimálně níže uvedenou konfiguraci:

Řídicí jednotka min. S7-300, CPU 315 2DP/PN.

Periferie realizovány modulárními jednotkami ET200Sp, propojení s CPU sběrnicí Profinet.

Náhrada stávajícího textového displeje OP390 displejem KTP400 Basic (4“, dotykový), který bude sloužit pro zobrazení poruchových a stavových hlášení.

Dílo dále zahrnuje:

Elektro projekt

PLC program

Součástí díla je likvidace demontovaného zařízení.