Příloha č. 1 ke smlouvě č. S 154/21

Zadání k zpracování projektové dokumentace k dvěma  skladovacím halám včetně projektové dokumentace k demolici č. 9 které se nacházejí v místě zamýšlené skladové haly č. 1.

Požadavky na PD demolice objektů č. 9, třípodlažní objekt, výška 12m

- Demolice objektů

- Odstřižení objektů od inženýrských sítí ( plyn, voda, el.)

- Přeložky inženýrských sítí (plyn, voda, el.)

- Příprava pláně pro novou halu

Objekt č. 9 – půdorys 1.N.P. a 1.P.P.

Objekt č. 9 – půdorys 2.N.P.

Požadavky na PD  první nové  skladovací haly o rozměrech cca 40 md x 30 mš x 12 mv okapové hrany. Hala je umístěna v místě objektu č. 9

- Obslužné komunikace, přeložky v rámci dotčených sítí (voda, plyn, el.)

- Spodní stavba – výkopy, základy, zásypy, obsypy, sanace podloží, izolace

- Hala zateplená cca 40m x 30m s administrativně sociálním přístavkem

- Podlaha s vlastností a únosností dle požadavku

- Automatický pojízdný skladovací systém

- Vyzdívky, příčky, sanita, zázemí ( šatny, kanceláře, denní místnosti)

- Přípojky vody, kanalizace, plynu,  elektro přípojky, IT přípojky,  kamerový systém

- Vnitřní instalace – elektro, voda, plyn,  IT, kanalizace, kamerový systém, zabezpečení

- Vytápění haly, osvětlení haly

- PBŘ

- Statika

- Stavební připravenost pro strojní vybavení haly ( např. regálové zakladače)

Situace umístění skladovací haly.

Předběžné schéma skladové haly

Požadavky na PD  druhé nové  skladovací haly o rozměrech cca 45 md x 37mš x 12 mv okapové hrany. Hala je umístěna v místě objektu u objektu č.62 – varianta č.1

- Obslužné komunikace, přeložky v rámci dotčených sítí (voda, plyn, el.)

- Spodní stavba – výkopy, základy, zásypy, obsypy, sanace podloží, izolace

- Hala zateplená cca 45m x 37m

- Podlaha s vlastností a únosností dle požadavku

- Přípojky vody, kanalizace, plynu,  elektro přípojky, IT přípojky,  kamerový systém

- Vnitřní instalace – elektro, voda, plyn,  IT, kanalizace, kamerový systém, zabezpečení

- Vytápění haly, osvětlení haly

- PBŘ

- Statika

- Napojení na objekt č.62 včetně stavebních úprav objetu 62

- Stavební připravenost pro strojní vybavení haly ( např. regálové zakladače)

Situace umístění skladovací haly.

Předběžné schéma skladové haly.

Požadavky na PD  druhé nové  skladovací haly o rozměrech cca 45 md x 25 mš x 7 mv okapové hrany. Hala je umístěna v místě objektu u objektu č.62 – varianta č.2

- Spodní stavba – výkopy, základy, zásypy, obsypy, sanace podloží, izolace

- Stanová hala cca 45m x 25m

- Podlaha s vlastností a únosností dle požadavku

- elektro přípojky, IT přípojky,  kamerový systém

- Vnitřní instalace – elektro,   IT,  kamerový systém,

- Osvětlení haly

- PBŘ

- Statika

- Napojení na objekt č.62 včetně stavebních úprav objetu 62

Situace umístění skladovací haly.

Předběžné schéma skladové stanové haly.