## List1
VZMR: Provádění servisních prohlídek odsávacích zařízení Kemper
Smlouva o dílo č. S174/22
Příloha č. 2 Seznam odsávacích jednotek a ceník
| Umístění | výrobce, typ | výr. číslo | Kontrola 25.8.2014 | Kontrola 18.9. | Kontrola 20.10. | Kontrola 24.11. | Kontrola 5.1. | Kontrola 9.2. | Kontrola 16.3. | Kontrola 17.4 | Kontrola 18.5. | Kontrola 22.6. | Kontrola 22.7. | Kontrola 20.10. | Kontrola 19.11 | Kontrola 18.12 | Kontrola 18.1.2016 | Kontrola 19.2.2016 | Kontrola 16.3.2016 | Kontrola 20.4.2016 | Kontrola 18.5.2016 | Kontrola 17.6 | Kontrola 19.7. | Kontrola 19.8.2016 | Kontrola 15.9. | Kontrola 19.10. | Kontrola 22.11. | Kontrola 14.12. | Kontrola 18.1.2017 | Kontrola 19.2.2017 | Kontrola 20.3.2017 | Kontrola 18.4.2017 | Kontrola 22.5.2017 | Kontrola 19.6.2017 | Kontrola 12.7.2017 | Kontrola 22.8.2017 | Kontrola 19.9.2017 | Kontrola 17.10.2017 | Kontrola 20.11.2017 | Kontrola 15.12.2017 | Kontrola 18.1.2018 | Kontrola 19.2.2018 | Kontrola 20.3.2018 | Kontrola 18.4.2018 | Kontrola 21.5.2018 | Kontrola 18.6.2018 | Kontrola 19.7.2018 | Kontrola 20.8.2018 | Kontrola 13.9.2018 | Kontrola 19.10.2018 | Kontrola 19.11.2018 | Kontrola 19.12.2018 | Kontrola 18.1.2019 | Kontrola 18.2.2019 | Kontrola 19.3.2019 | Kontrola 16.4.2019 | Kontrola 20.5.2019 | Kontrola 18.6.2019 | Kontrola 20.7.2019 | Kontrola 22.8.2019 | Kontrola 20.9.2019 | Kontrola 21.10.2019 | Kontrola 19.11.2019 | Kontrola 10.12.2019 | Kontrola 20.1.2020 | Kontrola 18.2.2020 | Kontrola 13.3.2020 | Kontrola 20.4.2020 | Kontrola 20.5.2020 | Kontrola 18.6.2020 | Kontrola 20.7.2020 | Kontrola 18.8.2020 | Kontrola 16.9.2020 | Kontrola 19.10.2020 | Kontrola 18.11.2020 | Kontrola 10.12.2020 | Kontrola 19.1.2021 | Kontrola 19.2.2021 | Kontrola 17.3.2021 | Kontrola 19.4.2021 | Kontrola 17.5.2021 | cena plnění dle přílohy č.1 ( Kč ) | cena - filtry ( Kč )
Hala 37
1 | u robotů č.4, č.5, IGM | Nederman FI 60 | 2007045 | 17599 - příští kontrola 18898 | 40% obsah, 17913 hodin | 10% obsah, 18487 hodin | 10%, 18 975 hodin | 40%, 19 489 hodin | 60%, 20 193 hodin | 40%, 20 769 hodin | 40% 21 192 hodin - servis | OK | OK, 22 026 hodin | 20% obsah nádoby, 22 358 hodin | 20% obsah nádoby, 23 619 hodin | 30% obsah nádoby, 24 087 hodin | 10% obsah nádoby, 24 563 hodin | 30% obsah nádoby, 24 717 hodin | 40% obsah nádoby, 25 193 hodin | 70% obsah nádoby, 25 527 hodin | 70% obsah nádoby, 25 981 hodin | 20% obsah nádoby, 26 251 hodin | 60% obsah nádoby, 26 461 hodin | 50% obsah nádoby, 26 721 hodin | 30% obsah nádoby, 26 810 hodin | 30% obsah nádoby, 27 131 hodin | 30% obsah nádoby, 27 658 hodin | 40% obsah nádoby, 28 204 hodin | 80% obsah nádoby, 28 517 hodin | 20% obsah nádoby, 28 852 hodin | 20% obsah nádoby, 29 238 hodin | 20% obsah nádoby, 29 613 hodin | 30% obsah nádoby, 29 931 hodin | 40% obsah nádoby, 30 380 hodin | 20% obsah nádoby, 30 641 hodin | 30% obsah nádoby, 30 882 hodin | 50% obsah nádoby, 31 172 hodin | 30% obsah nádoby, 31 527 hodin | 20% obsah nádoby, 31 829 hodin | 30% obsah nádoby, 32 280 hodin | 40% obsah nádoby, 32 650 hodin | 30% obsah nádoby, 32 979 hodin | 40% obsah nádoby, 33 492 hodin | 10% obsah nádoby, 33 960 hodin | 30% obsah nádoby, 34 380 hodin | 10% obsah nádoby, 34 773 hodin | 20% obsah nádoby, 35 133 hodin | 50% obsah nádoby, 35 500 hodin | OK, 35 707 hodin | OK, 36 171 hodin | 10% obsah nádoby, 36 675 hodin | OK, 37 131 hodin | 20% obsah nádoby, 37 570 hodin | 20% obsah nádoby, 37 798 hodin | 10% obsah nádoby, 38 183 hodin | 10% obsah nádoby, 38 583 hodin | 30% obsah nádoby, 38 987 hodin | 30% obsah nádoby, 39 384 hodin | 40% obsah nádoby, 39 723 hodin | 10% obsah nádoby, 39 988 hodin | 40% obsah nádoby, 40 124 hodin | 50% obsah nádoby, 40 540 hodin | 30% obsah nádoby, 41 009 hodin | 40% obsah nádoby, 41 458 hodin | 50% obsah nádoby, 41 787 hodin | 20% obsah nádoby, 42 072 hodin | 50% obsah nádoby, 42 548 hodin | 30% obsah nádoby, 42 929 hodin | 20% obsah nádoby, 43 283 hodin | OK, 43 424 hodin | 10% obsah nádoby, 43 516 hodin | 10% obsah nádoby, 43 649 hodin | 20% obsah nádoby, 43 822 hodin | OK, 43 977 hodin | 20% obsah nádoby, 44 313 hodin | 20% obsah nádoby, 44 690 hodin | 20% obsah nádoby, 44 951 hodin | 20% obsah nádoby, 45 032 hodin | OK, 45 281 hodin | 20% obsah nádoby, 45 565 hodin | 50% obsah nádoby, 45 843 hodin | 20% obsah nádoby, 46 079 hodin
2 | ruční svařování (přesunuto ze SG 4, box č. 3) | Nederman | 13365 |  |  |  | OK, 398 hodin | 10%, 468 hodin | 20%, 583 hodin | OK, 336 hodin po opravě | OK, 390 hodin po opravě | OK, 420 Hodin po opravě | OK, 474 hodin | OK, 532 hodin | OK, 548 hodin | 10% obsah nádoby, 554 hodin | 10% obsah nádoby, 554 hodin | 10% obsah nádoby, 554 hodin | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | _ | _ | _ | 10% obsah nádoby, 606 hodin | 10% obsah nádoby, 763 hodin | 10% obsah nádoby, 830 hodin | Nepoužívá se | OK, 833 hodin | OK, 876 hodin | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
Hala 67
1 | Odsávání mobilní | Nederman | 13384 | 10% obsah sběrné nádoby | OK | OK | OK, 181 hodin | OK, 252 hodin | OK, 260 hodin. Jen 8 hodin za měsíc | OK, 295 hodin | OK, 309 hodin - jen 14 hodin za měsíc | OK, 317 hodin - jen 8 hodin za měsíc | 10% obsah nádoby, 530 hodin | 10% obsah nádoby, 750 hodin | 10% obsah nádoby, 1 455 hodin | 10% obsah nádoby, 1 662 hodin | 20% obsah nádoby, 1845 hodin | OK, 1 921 hodin | 20% obsah nádoby, 1 997 hodin | 20% obsah nádoby, 2 005 hodin | 20% obsah nádoby, 2 009 hodin | 10% obsah nádoby, 2 017 hodin | 10% obsah nádoby, 2 017 hodin | 10% obsah nádoby, 2 017 hodin | 10% obsah nádoby, 2 017 hodin | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz
2 | Odsávání mobilní | Nederman | 14251 |  | OK | OK | 20%, 2769 hodin | OK, 4 hodiny po vynulování | OK, 38 hodin po nulování | OK, 48 hodin po nulování, jen 10 hodin za měsíc | OK,1950 hodin | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | 10% obsah nádoby, 57 hodin | 10% obsah nádoby, 62 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | 10% obsah nádoby, 67 hodin | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz
3 | Odsávání mobilní | Nederman | 7501 |  | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sb. nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | OK | 50% obsah sběrné nádoby | 30% obsah sběrné nádoby | OK | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 15% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 15% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah nádoby | 30% obsah nádoby | 30% obsah nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah nádoby | 30% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | 50% obsah nádoby | 50% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | 40% obsah nádoby | ? Převezeno neznámo kam | ? Převezeno neznámo kam | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz | V ocelokolně - mimo provoz
4 | robot Panasonic č. 8 a č. 9 spalovna | Nederman | 2007030 | O.K. | OK , 16746 hodin | OK, 17034 hodin | OK, 17 381 hodin | OK, 17 913 hodin | OK, 18 219 hodin | 30%, 18 445 hodin | Ok, 18 632 hodin | 30%, 18758 hodin | OK, 18 923 hodin | OK, 19 113 hodin | OK, 19 605 hodin | OK, 19 745 hodin | OK, 19 910 hodin | OK, 19 963 hodin | 0% obsah nádoby, 20 153 hodin | 0% obsah nádoby, 20 265 hodin | 0% obsah nádoby, 20 434 hodin | OK, 20579 hodin | OK, 20 742 hodin | 20% obsah nádoby, 20 886 hodin | 20% obsah nádoby, 20 983 hodin | 30% obsah nádoby, 21 118 hodin | 40% obsah nádoby, 21 319 hodin | 20% obsah nádoby, 21 545 hodin | 30% obsah nádoby, 21 715 hodin | 20% obsah nádoby, 21 891 hodin | 30% obsah nádoby, 22 118 hodin | 30% obsah nádoby, 22 407 hodin | 30% obsah nádoby, 22 594 hodin | OK, 22 795 hodin | OK, 22 927 hodin | 10% obsah nádoby, 22 987 hodin | 20% obsah nádoby, 23 089 hodin | 30% obsah nádoby, 23 221 hodin | OK, 23 353 hodin | 10% obsah nádoby, 23 590 hodin | 20% obsah nádoby, 23 760 hodin | 20% obsah nádoby, 23 909 hodin | 30% obsah nádoby, 24 113 hodin | 10% obsah nádoby, 24 249 hodin | 20% obsah nádoby, 24 354 hodin | 30% obsah nádoby, 24 397 hodin | 30% obsah nádoby, 24 420 hodin | 40% obsah nádoby, 24 540 hodin | 50% obsah nádoby, 24 595 hodin | 50% obsah nádoby, 24 685 hodin | 30% obsah nádoby, 24 880 hodin | 30% obsah nádoby, 25 105 hodin | 40% obsah nádoby, 25 276 hodin | 40% obsah nádoby, 25 427 hodin | 60% obsah nádoby, 25 587 hodin | 60% obsah nádoby, 25 773 hodin | 20% obsah nádoby, 25 952 hodin | 20% obsah nádoby, 26 030 hodin | 20% obsah nádoby, 26 112 hodin | 20% obsah nádoby, 26 236 hodin | 20% obsah nádoby, 26 277 hodin | 20% obsah nádoby, 26 429 hodin | 30% obsah nádoby, 26 521 hodin | 40% obsah nádoby, 26 667 hodin | 50% obsah nádoby, 26 798 hodin | 20% obsah nádoby, 26 890 hodin | 80% obsah nádoby, 27 011 hodin | 80% obsah nádoby, 27 095 hodin | 80% obsah nádoby, 27 169 hodin | 50% obsah nádoby, 27 461 hodin | 50% obsah nádoby, 27 497 hodin | 40% obsah nádoby, 27 583 hodin | 50% obsah nádoby, 27 660 hodin | 30% obsah nádoby, 27 710 hodin | 30% obsah nádoby, 27 761 hodin | 40% obsah nádoby, 27 855 hodin | 20% obsah nádoby, 28 201 hodin | 20% obsah nádoby, 28 209 hodin | 20% obsah nádoby, 28 252 hodin | 20% obsah nádoby, 28 298 hodin | 20% obsah nádoby, 28 361 hodin | 20% obsah nádoby, 28 366 hodin
5 | robot CLOOS spalovna | Nederman C25 | 2013051 | [39 empty] | / | / | / | / | / | / | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin | OK, 0 hodin
6 | robot CLOOS spalovna | Nederman C25 | 2013062 | [39 empty] | / | / | / | / | / | / | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 22 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin | OK, 28 hodin
Hala č.4
1 | Odsávání robota č.13 | Nederman FI90 | 2008022 | 40% obsah sběrné nádoby | OK, 19922 hodin | 20%, 19963 hodin | 80%, 19 987 hodin | 60%, 20 571 hodin | 60%, 21 183 hodin | 60%, 21 828 hodin | OK, 22 110 hodin- servis | OK, 22 402 hodin | OK, 22 764 hodin | OK, 23 331 hodin | OK, 24 710 hodin | OK, 25 317 hodin | OK, 25 951 hodin | 20% obsah nádoby, 26 114 hodin | 30% obsah nádoby, 26 472 hodin | 10% obsah nádoby, 26 848 hodin | 10% obsah nádoby, 27314 hodin | 10% obsah nádoby, 27 595 hodin | 20% obsah nádoby, 27 989 hodin | 10% obsah nádoby, 28 178 hodin | 10% obsah nádoby, 28 312 hodin | 10% obsah nádoby, 28 567 hodin | 30% obsah nádoby, 28 865 hodin | 20% obsah nádoby, 29 132 hodin | 10% obsah nádoby, 29 257 hodin | 10% obsah nádoby, 29 391 hodin | 20% obsah nádoby, 29 595 hodin | 20% obsah nádoby, 29 875 hodin | OK, 29 994 hodin | OK, 30 291 hodin | OK, 30 579 hodin | 10% obsah nádoby, 30 724 hodin | 20% obsah nádoby, 30 937 hodin | 20% obsah nádoby, 31 271 hodin | 30% obsah nádoby, 31 439 hodin | 40% obsah nádoby, 31 716 hodin | 70% obsah nádoby, 31 887 hodin | 40% obsah nádoby, 32 040 hodin | 50% obsah nádoby, 32 167 hodin | 50% obsah nádoby, 32 297 hodin | 50% obsah nádoby, 32 566 hodin | 60% obsah nádoby, 32 828 hodin | 20% obsah nádoby, 33 060 hodin | OK, 33 583 hodin | 10% obsah nádoby, 33 796 hodin | 10% obsah nádoby, 33 905 hodin | 50% obsah nádoby, 34 158 hodin | 20% obsah nádoby, 34 373 hodin | 10% obsah nádoby, 34 616 hodin | 50% obsah nádoby, 34 790 hodin | 70% obsah nádoby, 35 012 hodin | 50% obsah nádoby, 35 320 hodin | OK, 35 597 hodin | 50% obsah nádoby, 36 128 hodin | 60% obsah nádoby, 36 573 hodin | 80% obsah nádoby, 37 238 hodin | 50% obsah nádoby, 37 392 hodin | 50% obsah nádoby, 37 565 hodin | 60% obsah nádoby, 37 941 hodin | 60% obsah nádoby, 37 979 hodin | 60% obsah nádoby, 38 042 hodin | 70% obsah nádoby, 38 107 hodin | 30% obsah nádoby, 38 317 hodin | 30% obsah nádoby, 38 421 hodin | 40% obsah nádoby, 38 501 hodin | 40% obsah nádoby, 38 554 hodin | 60% obsah nádoby, 38 663 hodin | 60% obsah nádoby, 38 751 hodin | 70% obsah nádoby, 38 855 hodin | 80% obsah nádoby, 38 944 hodin | 80% obsah nádoby, 38 962 hodin | 50% obsah nádoby, 39 065 hodin | 70% obsah nádoby, 39 157 hodin | 70% obsah nádoby, 39 168 hodin | 70% obsah nádoby, 39 199 hodin | 70% obsah nádoby, 39 308 hodin | 80% obsah nádoby, 39 442 hodin | 80% obsah nádoby, 39 576 hodin
2 | u ručního svařování nádrží | Nederman FI60 | 2007013 | 80% obsah sběrné nádoby | OK, 26225 hodin | 20%, 26971 hodin | 20%, 27 683 hodin | 30%, 28 227 hodin | 60%, 28 848 hodin | 60%, 29 294 hodin | OK, 29 325 hodin- mimo provoz | OK, 29 325 hodin- mimo provoz | OK, 29 325 hodin- mimo provoz | OK, 29 325 hodin- mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | OK, 29 703 hodin - objednat servis | OK, 29 926 hodin | OK, 30 383 hodin | 0% obsah nádoby, 30 738 hodin | 0% obsah nádoby, 31 019 hodin | OK, 31 429 hodin (obj. servis) | OK, 32 087 hodin (obj. servis) | 10% obsah nádoby, 32 750 hodin | 10% obsah nádoby, 33 120 hodin | 10% obsah nádoby, 33 441 hodin | 30% obsah nádoby, 33 715 hodin | 20% obsah nádoby, 33 746 hodin | 10% obsah nádoby, 33 962 hodin | OK, 34 199 hodin | 10% obsah nádoby, 34 357 hodin | OK, 34 370 hodin | OK, 34 374 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 387 hodin | OK, 34 402 hodin | OK, 34 402 hodin | OK, 34 402 hodin | OK, 34 515 hodin | OK, 34 515 hodin | OK, 34 515 hodin | OK, 34 515 hodin | OK, 34 515 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin | OK, 34 516 hodin
3 | střední loď u robota č.12 | Nederman | 2013053 | současný stav hodin 757 | OK, 851 hodin | OK, 977 hodin | OK, 1114 hodin | OK, 1274 hodin | OK, 1423 hodin | 10%, 1625 hodin | OK, 1752 hodin | OK, 1784 hodin | 10% obsah nádoby, 1 932 hodin | 10% obsah nádoby, 2 030 hodin | OK, 2354 hodin | OK, 2 388 hodin | OK, 2 566 hodin | OK, 2 583 hodin | OK, 2 782 hodin | 20% obsah nádoby, 2 893 hodin | 20% obsah nádoby, 3 140 hodin | 20% obsah nádoby, 3 325 hodin | 20% obsah nádoby, 3 587 hodin | 10% obsah nádoby, 3 792 hodin | 20% obsah nádoby, 3 941 hodin | 30% obsah nádoby, 4 066 hodin | 30% obsah nádoby, 4 210 hodin | 20% obsah nádoby, 4 349 hodin | 10% obsah nádoby, 4 538 hodin | 10% obsah nádoby, 4 720 hodin | OK, 5 035 hodin | 10% obsah nádoby, 5 375 hodin | 20% obsah nádoby, 5 751 hodin | 30% obsah nádoby, 6 238 hodin | 10% obsah nádoby, 6 626 hodin | 20% obsah nádoby, 6 920 hodin | 20% obsah nádoby, 7 306 hodin | OK, 7 580 hodin | OK, 7 869 hodin | OK, 8 419 hodin | OK, 8 653 hodin | 10% obsah nádoby, 9 011 hodin | 30% obsah nádoby, 9 425 hodin | 20% obsah nádoby, 9 723 hodin | 10% obsah nádoby, 10 117 hodin | 20% obsah nádoby, 10 405 hodin | 30% obsah nádoby, 10 714 hodin | OK, 11 016 hodin | OK, 11 184 hodin | OK, 11 515 hodin | OK, 11 721 hodin | OK, 12 026 hodin | OK, 12 319 hodin | OK, 12 470 hodin | OK, 12 668 hodin | 10% obsah nádoby, 13 011 hodin | OK, 13 183 hodin | OK, 13 435 hodin | OK, 13 656 hodin | 10% obsah nádoby, 13 945 hodin | 20% obsah nádoby, 14 078 hodin | 30% obsah nádoby, 14 324 hodin | OK, 14 495 hodin | 20% obsah nádoby, 14 601 hodin | 20% obsah nádoby, 14 608 hodin | OK, 14 793 hodin | 20% obsah nádoby, 15 002 hodin | 10% obsah nádoby, 15 247 hodin | 20% obsah nádoby, 15 544 hodin | 30% obsah nádoby, 15 728 hodin | 35% obsah nádoby, 15 841 hodin | 40% obsah nádoby, 15 895 hodin | 40% obsah nádoby, 15 895 hodin | OK, 15 895 hodin | 10% obsah nádoby, 15 934 hodin | 20% obsah nádoby, 16 038 hodin | 30% obsah nádoby, 16 163 hodin | 10% obsah nádoby, 16 266 hodin | 10% obsah nádoby, 16 463 hodin | 20% obsah nádoby, 16 641 hodin | 20% obsah nádoby, 16 858 hodin | 20% obsah nádoby, 16 992 hodin
4 | střední loď u robota č.12 | Nederman | 2013055 | současný stav hodin 696 | OK, 851 hodin | OK, 973 hodin | OK, 1114 hodin | OK, 1275 hodin | OK, 1414 hodin | OK, 1625 hodin | OK, 1752 hodin | OK, 1802 hodin | 10% obsah nádoby, 1 921 hodin | 10% obsah, 2020 hodin | OK, 2 369 hodin | OK, 2 403 hodin | OK, 2 418 hodin | OK, 2 435 hodin | 10% obsah nádoby, 2 582 hodin | 10% obsah nádoby, 2 758 hodin | 10% obsah nádoby, 2 996 hodin | 10% obsah nádoby, 3 180 hodin | 20% obsah nádoby, 3 436 hodin | 10% obsah nádoby, 3 594 hodin | 20% obsah nádoby, 3 742 hodin | 20% obsah nádoby, 3 864 hodin | 30% obsah nádoby, 4 008 hodin | 20% obsah nádoby, 4 147 hodin | 10% obsah nádoby, 4 335 hodin | 10% obsah nádoby, 4 516 hodin | OK, 4 830 hodin | 10% obsah nádoby, 5 153 hodin | 20% obsah nádoby, 5 528 hodin | 30% obsah nádoby, 5 956 hodin | 20% obsah nádoby, 6 344 hodin | OK, 6 637 hodin | 20% obsah nádoby, 7 023 hodin | OK, 7 310 hodin | OK, 7 599 hodin | OK, 8 149 hodin | OK, 8 382 hodin | OK, 8 693 hodin | 10% obsah nádoby, 9 126 hodin | 20% obsah nádoby, 9 424 hodin | 10% obsah nádoby, 9 823 hodin | 20% obsah nádoby, 10 111 hodin | 30% obsah nádoby, 10 464 hodin | OK, 10 837 hodin | OK, 10 995 hodin | OK, 11 334 hodin | OK, 11 648 hodin | OK, 11 949 hodin | OK, 12 195 hodin | OK, 12 195 hodin | 10% obsah nádoby, 12 670 hodin | 10% obsah nádoby, 13 061 hodin | OK, 13 401 hodin | OK, 13 688 hodin | OK, 13 973 hodin | 10% obsah nádoby, 14 323 hodin | 20% obsah nádoby, 14 521 hodin | 30% obsah nádoby, 14 766 hodin | 20% obsah nádoby, 14 874 hodin | 20% obsah nádoby, 14 976 hodin | 20% obsah nádoby, 14 976 hodin | 20% obsah nádoby, 15 162 hodin | 50% obsah nádoby, 15 376 hodin | 40% obsah nádoby, 15 631 hodin | 20% obsah nádoby, 15 917 hodin | 30% obsah nádoby, 16 105 hodin | 35% obsah nádoby, 16 218 hodin | 40% obsah nádoby, 16 271 hodin | 40% obsah nádoby, 16 273 hodin | OK, 16 273 hodin | 10% obsah nádoby, 16 312 hodin | 20% obsah nádoby, 16 416 hodin | 20% obsah nádoby, 16 542 hodin | OK, 16 645 hodin | OK, 16 843 hodin | OK, 17 021 hodin | 10% obsah nádoby, 17 277 hodin | OK, 17 481 hodin
5 | střední loď ruční svařování | Nederman | 2013057 | 10% obsah sběrné nádoby, současný stav hodin 2052 | OK, 3330 hodin | OK, 3375 hodin | OK, 4 163 hodin | OK, 4362 hodin | OK, 5136 hodin | OK, 5802 hodin - nutná prohlídka | OK, 6448 hodin - servis | OK, 6866 hodin | 30% obsah nádoby, 7 048 hodin | 30% obsah, 7237 hodin | 10% obsah nádoby, 7 485 hodin | 10% obsah nádoby, 7 485 hodin | 10% obsah nádoby, 7 537 hodin | OK, 7 552 hodin | 10% obsah nádoby, 7 682 hodin | 10% obsah nádoby, 7 804 hodin | 10% obsah nádoby, 7 947 hodin | 10% obsah nádoby, 8 040 hodin | OK, 8 087 hodin | OK, 8 229 hodin | OK, 8 616 hodin | OK, 8 696 hodin | OK, 8 728 hodin | Ok, 8 873 hodin | 10% obsah nádoby, 9 077 hodin | 10% obsah nádoby, 9 186 hodin | 10% obsah nádoby, 9 260 hodin | 10% obsah nádoby, 9 315 hodin | OK, 9 359 hodin | 10% obsah nádoby, 9 417 hodin | 10% obsah nádoby, 9 461 hodin | 10% obsah nádoby, 9 505 hodin | 10% obsah nádoby, 9 513 hodin | 10% obsah nádoby, 9 645 hodin | OK, 9 676 hodin | 10% obsah nádoby, 9 795 hodin | 10% obsah nádoby, 9 878 hodin | 10% obsah nádoby, 9 890 hodin | 10% obsah nádoby, 9 893 hodin | 10% obsah nádoby, 9 909 hodin | OK, 9 937 hodin | OK, 9 954 hodin | OK, 9 954 hodin | 20% obsah nádoby, 9 965 hodin | 20% obsah nádoby, 9 971 hodin | 20% obsah nádoby, 10 005 hodin | OK, 10 129 hodin | OK, 10 223 hodin | OK, 10 282 hodin | OK, 10 323 hodin | OK, 10 440 hodin | OK, 10 464 hodin | OK, 10 464 hodin | OK, 10 475 hodin | OK, 10 481 hodin | OK, 10 481 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin | OK, 10 487 hodin
6 | střední loď ruční svařování - naproti WHQ 105 | Nederman C 25 | 2013054 |  | OK, 1585 hodin | OK, 1873 hodin | OK, 2 083 hodin | OK, 2271 hodin | OK, 2404 hodin | OK, 2689 hodin | OK, 2973 hodin | 50%, 3176 hodin | 90% obsah nádoby, 3 423 hodin | 90% obsah, 3563 hodin | 30% obsah nádoby, 3 816 hodin | OK, 3 886 hodin | OK, 3 910 hodin | OK, 3 936 hodin | OK, 4 323 hodin | 0% obsah nádoby, 4 418 hodin | 0% obsah nádoby, 4 806 hodin | OK, 4 807 hodin | OK4 807 hodin | OK, 4 808 hodin | OK, 4 808 hodin | OK, 4 958 hodin | OK, 4 958 hodin | Ok, 5 068 hodin | OK, 5 353 hodin | OK, 5 591 hodin | OK, 5 689 hodin | OK, 6 086 hodin | OK, 6 222 hodin | OK, 6 599 hodin | OK, 6 889 hodin | OK, 7 070 hodin | OK, 7 070 hodin | OK, 7 154 hodin | OK, 7 350 hodin | OK, 7 666 hodin | OK, 7 797 hodin | OK, 8 064 hodin | OK, 8 356 hodin | OK, 8 392 hodin | OK, 8 392 hodin | OK, 8 467 hodin | OK, 8 467 hodin | OK, 8 565 hodin | OK, 8 565 hodin | OK, 8 808 hodin | OK, 8 813 hodin | OK, 8 969 hodin | OK, 8 984 hodin | OK, 9 183 hodin | OK, 9 399 hodin | OK, 9 541 hodin | OK, 9 541 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 547 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin | OK, 9 549 hodin
7 | střední loď ruční svařování - naproti WHQ 13 | Nederman C 25 | 2013064 | současný stav hodin 1275 | OK, 2394 hodin | OK, 2671 hodin | OK, 2891 hodin | 20%, 3188 hodin | 40%, 3353 hodin | 50%, 3519 hodin | 60%, 3913 hodin | 10%, 4218 hodin - servis | OK, 4 425 hodin | 20% obsah, 4587 hodin | 20% obsah nádoby, 4 792 hodin | OK, 4 877 hodin | 10% obsah nádoby, 4 895 hodin | 10% obsah nádoby, 4 942 hodin | OK, 4 975 hodin | 0% obsah nádoby, 4 975 hodin | 0% obsah nádoby, 5 027 hodin | OK, 5 027 hodin | OK, 5 027 hodin | OK, 5 027 hodin | OK, 5 027 hodin | OK, 5 262 hodin | OK, 5 500 hodin | Ok, 5 644 hodin | OK, 5 684 hodin | OK, 5 810 hodin | 10% obsah nádoby, 5 965 hodin | 20% obsah nádoby, 6 102 hodin | 10% obsah nádoby, 6 203 hodin | 10% obsah nádoby, 6 288 hodin | OK, 6 377 hodin | 20% obsah nádoby, 6 443 hodin | 20% obsah nádoby, 6 491 hodin | 30% obsah nádoby, 6 554 hodin | OK, 6 570 hodin | OK, 6 577 hodin | OK, 6 644 hodin | OK, 6 682 hodin | 10% obsah nádoby, 6 746 hodin | 15% obsah nádoby, 6 827 hodin | 15% obsah nádoby, 6 920 hodin | 15% obsah nádoby, 7 010 hodin | 15% obsah nádoby, 7 073 hodin | 20% obsah nádoby, 7 255 hodin | 20% obsah nádoby, 7 339 hodin | 20% obsah nádoby, 7 426 hodin | OK, 7 580 hodin | 10% obsah nádoby, 7 706 hodin | 10% obsah nádoby, 7 771 hodin | OK, 7 854 hodin | OK, 7 923 hodin | OK, 8 004 hodin | OK, 8 099 hodin | OK, 8 166 hodin | 10% obsah nádoby, 8 247 hodin | 10% obsah nádoby, 8 289 hodin | 10% obsah nádoby, 8 293 hodin | 10% obsah nádoby, 8 358 hodin | 10% obsah nádoby, 8 377 hodin | 20% obsah nádoby, 8 423 hodin | 20% obsah nádoby, 8 442 hodin | 20% obsah nádoby, 8 455 hodin | OK, 8 477 hodin | OK, 8 522 hodin | OK, 8 592 hodin | OK, 8 655 hodin | OK, 8 691 hodin | OK, 8 691 hodin | OK, 8 691 hodin | OK, 8 696 hodin | OK, 8 696 hodin | OK, 8 696 hodin | OK, 8 696 hodin | OK, 8 704 hodin | OK, 8 704 hodin | OK, 8 704 hodin | OK, 8 704 hodin | OK, 8 704 hodin
8 | příčná loď ruční svařování | Nederman | 2007138 | 30% obsah sběrné nádoby, současný stav hodin 2052 | 60% obsah, 1853 hodin | 40%, 1956 hodin | 20%, 2065 hodin | 30%, 2164 hodin | 10%, 2298 hodin | 10%, 2478 hodin | 20%, 2607 hodin | 50%, 2743 hodin | OK, 2 936 hodin | OK, 2981 hodin | OK, 3 246 hodin | OK, 5 hodin | OK, 48 hodin | OK, 48 hodin | OK, 89 hodin | 10% obsah nádoby, 100 hodin | 10% obsah nádoby, 100 hodin | 10% obsah nádoby, 100 hodin | 10%. 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%. 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 100 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10%, 101 hodin - nepoužívají odsávání | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 106 hodin | 10% obsah nádoby, 108 hodin | 10% obsah nádoby, 108 hodin | 10% obsah nádoby, 108 hodin | 10% obsah nádoby, 108 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin | 10% obsah nádoby, 110 hodin
9 | příčná loď ruční svařování | Nederman | 2013067 | 10% obsah sběrné nádoby, současný stav hodin 621 | OK, 708 hodin | OK, 744 hodin, podezřele nízký náběh provozních hodin za měsíc | OK, 764 hodin, podezřele nízký náběh provozních hodin za měsíc | OK, 765 hodin, za měsíc pouze 1 hodina, zařízení není používáno!!! | OK, 772 hodin, pouze 7 hodin za měsíc | OK, 868 hodin, jen 96 hodin za měsíc | OK, 1006 hodin | OK, 1050 hodin. Za měsíc náběh 44 hodin | OK, 1 071 hodin. Za měsíc náběh 21 hodin | OK, 1096 hodin. Za měsíc náběh 25 hodin | OK, 1 122 hodin | OK, 1 125 hodin | OK, 1 136 hodin | OK, 1 168 hodin | 10% obsah nádoby, 1 324 hodin | 0% obsah nádoby, 1 421 hodin | 0% obsah nádoby, 1 571 hodin | OK, 1 638 hodin | OK, 1 708 hodin | OK, 1 771 hodin | OK, 1 853 hodin | OK, 1 905 hodin | OK, 1 979 hodin | OK, 2 081 hodin | OK, 2 164 hodin | OK, 2 242 hodin | 10% obsah nádoby, 2 359 hodin | 10% obsah nádoby, 2 531 hodin | 10% obsah nádoby, 2 608 hodin | 10% obbsah nádoby, 2 698 hodin | 30% obsah nádoby, 2 761 hodin | 30% obsah nádoby, 2 808 hodin | 30% obsah nádoby, 2 866 hodin | OK, 2 931 hodin | OK, 3 013 hodin | OK, 3 103 hodin | OK, 3 150 hodin | OK, 3 185 hodin | 10% obsah nádoby, 3 246 hodin | 10% obsah nádoby, 3 297 hodin | 10% obsah nádoby, 3 322 hodin | 10% obsah nádoby, 3 331 hodin | 10% obsah nádoby, 3 339 hodin | 20% obsah nádoby, 3 346 hodin | 20% obsah nádoby, 3 356 hodin | 20% obsah nádoby, 3 356 hodin | 20% obsah nádoby, 3 384 hodin | 20% obsah nádoby, 3 413 hodin | Ok, 3 449 hodin | OK, 3 449 hodin | OK, 3 477 hodin | OK, 3 530 hodin | OK, 3 572 hodin | OK, 3 589 hodin | OK, 3 594 hodin | OK, 3 595 hodin | OK, 3 599 hodin | OK, 3 619 hodin | OK, 3 623 hodin | OK, 3 625 hodin | OK, 3 625 hodin | OK, 3 625 hodin | OK, 3 631 hodin | OK, 3 655 hodin | OK, 3 699 hodin | OK, 3 737 hodin | OK, 3 748 hodin | OK, 3 755 hodin | OK, 3 764 hodin | OK, 3 764 hodin | OK, 3 764 hodin | OK, 3 766 hodin | OK, 3 824 hodin | OK, 3 832 hodin | OK, 3 874 hodin | OK, 3 874 hodin | OK, 3 898 hodin | OK, 3 952 hodin
10 | severní loď robot CLOOS č. 10 | Nederman | 2013070 | [11 empty] | nová, 0 hodin | OK, 72 hodin | OK, 146 hodin | OK, 152 hodin | 10% obsah nádoby, 164 hodin | 0% obsah nádoby, 164 hodin | 0% obsah nádoby, 168 hodin | OK, 168 hodin | OK, 203 hodin | OK, 233 hodin | OK, 235 hodin | OK, 279 hodin | OK, 336 hodin | OK, 438 hodin | OK, 494 hodin | OK, 562 hodin | OK, 615 hodin | OK, 704 hodin | OK, 802 hodin | OK, 859 hodin | OK, 892 hodin | Ok, 908 hodin | OK, 951 hodin | OK, 997 hodin | OK, 1 042 hodin | OK, 1 108 hodin | OK, 1 186 hodin | OK, 1 208 hodin | OK, 1 318 hodin | OK, 1 381 hodin | OK, 1 415 hodin | OK, 1 523 hodin | OK, 1 523 hodin | 10% obsah nádoby, 1 616 hodin | OK, 1 744 hodin | OK, 1 798 hodin | OK, 1 859 hodin | OK, 1 922 hodin | OK, 1 944 hodin | OK, 1 944 hodin | OK, 2 007 hodin | OK, 2 007 hodin | OK, 2 007 hodin | OK, 2 009 hodin | OK, 2 040 hodin | OK, 2 074 hodin | OK, 2 074 hodin | OK, 2 074 hodin | OK, 2 076 hodin | OK, 2 139 hodin | OK, 2 186 hodin | Ok, 2 193 hodin | OK, 2 235 hodin | OK, 2 264 hodin | OK, 2 304 hodin | OK, 2 382 hodin | OK, 2 382 hodin | OK, 2 386 hodin | OK, 2 386 hodin | OK, 2 411 hodin | OK, 2 442 hodin | OK, 2 477 hodin | OK, 2 498 hodin | OK, 2 519 hodin | OK, 2 519 hodin | OK, 2 547 hodin | OK, 2 547 hodin | OK, 2 547 hodin
11 | severní loď robot CLOOS č. 10 | Nederman | 2013068 | [11 empty] | nová, 0 hodin | OK, 36 hodin | OK, 110 hodin | OK, 116 hodin | 10% obsah nádoby, 128 hodin | 0% obsah nádoby, 128 hodin | 0% obsah nádoby, 132 hodin | OK, 132 hodin | OK, 166 hodin | OK, 195 hodin | OK, 195 hodin | OK, 240 hodin | OK, 277 hodin | OK, 364 hodin | OK, 420 hodin | OK, 488 hodin | OK, 542 hodin | OK, 631 hodin | OK, 729 hodin | OK, 786 hodin | OK, 819 hodin | Ok, 835 hodin | OK, 878 hodin | OK, 924 hodin | OK, 969 hodin | OK, 1 035 hodin | OK, 1 113 hodin | OK, 1 135 hodin | OK, 1 246 hodin | OK, 1 308 hodin | OK, 1 348 hodin | OK, 1 464 hodin | OK, 1 464 hodin | 10% obsah nádoby, 1 521 hodin | OK, 1 655 hodin | OK, 1 708 hodin | OK, 1 772 hodin | OK, 1 834 hodin | OK, 1 856 hodin | OK, 1 856 hodin | OK, 1 920 hodin | OK, 1 920 hodin | OK, 1 920 hodin | OK, 1 923 hodin | OK, 1 953 hodin | OK, 1 987 hodin | OK, 1 987 hodin | OK, 1 987 hodin | OK, 1 989 hodin | OK, 2 053 hodin | OK, 2 100 hodin | OK, 2 100 hodin | OK, 2 149 hodin | OK, 2 178 hodin | OK, 2 218 hodin | OK, 2 296 hodin | OK, 2 296 hodin | OK, 2 296 hodin | OK, 2 296 hodin | OK, 2 328 hodin | OK, 2 367 hodin | OK, 2 402 hodin | OK, 2 424 hodin | OK, 2 445 hodin | OK, 2 445 hodin | OK, 2 472 hodin | OK, 2 472 hodin | OK, 2 472 hodin
12 | severní loď ruční svařování | Nederman | 2013063 | 10% obsah sběrné nádoby | 10%, 1474 hodin | OK, 1913 hodin | OK, 2 294 hodin | OK, 2514 hodin | OK, 2726 hodin | OK, 3029 hodin | OK, 3378 hodin | OK, 3822 hodin - servis | OK, 4 176 hodin | 20% obsah, 4495 hodin | OK, 5388 hodin | OK, 5 662 hodin | OK, 5 853 hodin | OK, 5 940 hodin | 20% obsah nádoby, 6 165 hodin | 10% obsah nádoby, 6 269 hodin | 10% obsah nádoby, 6 415 hodin | 10% obsah nádoby, 6 695 hodin | 10% obsah nádoby, 6 868 hodin | 10% obsah nádoby, 7 006 hodin | 15% obsah nádoby, 7 132 hodin | 25% obsah nádoby, 7 194 hodin | 10% obsah nádoby, 7 566 hodin | OK, 7 775 hodin | 10% obsah nádoby, 7 937 hodin | 10% obsah nádoby, 8 076 hodin | OK, 8 245 hodin | OK, 8 450 hodin | 10% obsah nádoby, 8 596 hodin | 10% obsah nádoby, 8 872 hodin | 10% obsah nádoby, 9 039 hodin | 10% obsah nádoby, 9 158 hodin | 10% obsah nádoby, 9 358 hodin | 30% obsah nádoby, 9 530 hodin | OK, 9 686 hodin | 20% obsah nádoby, 9 925 hodin | 10% obsah nádoby, 10 104 hodin | OK, 10 268 hodin | 10% obsah nádoby, 10 445 hodin | OK, 10 636 hodin | OK, 10 778 hodin | 10% obsah nádoby, 10 981 hodin | OK, 11 168 hodin | OK, 11 546 hodin | OK, 11 680 hodin | OK, 11 898 hodin | OK, 12 132 hodin | OK, 12 366 hodin | OK, 12 541 hodin | OK, 12 628 hodin | OK, 12 903 hodin | OK, 13 152 hodin | OK, 13 378 hodin | OK, 13 572 hodin | OK, 13 708 hodin | OK, 13 981 hodin | OK, 14 093 hodin | OK, 14 285 hodin | OK, 14 401 hodin | OK, 14 493 hodin | OK, 14 573 hodin | OK, 14 684 hodin | OK, 14 833 hodin | OK, 15 008 hodin | OK, 15 215 hodin | OK, 15 326 hodin | OK, 15 513 hodin | OK, 15 637 hodin | OK, 15 698 hodin | OK, 15 787 hodin | 10% obsah nádoby, 15 959 hodin | OK 16 044 hodin | OK, 16 125 hodin | OK, 16 179 hodin | OK, 16 319 hodin | OK, 16 396 hodin | OK, 16 493 hodin | OK, 16 601 hodin
13 | severní loď ruční svařování | Nederman C 25 | 2013065 | 10% obsah sběrné nádoby, současný stav hodin 1368 | OK, 1650 hodin | OK, 2090 hodin | Ok, 2433 hodin | OK, 2644 hodin | OK, 2884 hodin | Ok, 3220 hodin | OK, 3569 hodin | OK, 3964 hodin - servis | OK, 4 323 hodin | 20% obsah, 4647 hodin | OK, 5 545 hodin | OK, 5 824 hodin | OK, 6 010 hodin | OK, 6 096 hodin | OK, 6 319 hodin | 10% obsah nádoby, 6 427 hodin | 10% obsah nádoby, 6 575 hodin | OK, 6 689 hodin | 10% obsah nádoby, 6 818 hodin | OK, 6 9*55 hodin | 10% obsah nádoby, 7 028 hodin | 10% obsah nádoby, 7 103 hodin | OK, 7 227 hodin | OK, 7 378 hodin | OK, 7 471 hodin | OK, 7 610 hodin | OK, 7 758 hodin | OK, 7 930 hodin | OK, 8 061 hodin | OK, 8 207 hodin | OK, 8 367 hodin | OK, 8 468 hodin | OK, 8 677 hodin | OK, 8 806 hodin | OK, 8 941 hodin | OK, 9 146 hodin | OK, 9 262 hodin | OK, 9 358 hodin | OK, 9 528 hodin | OK, 9 712 hodin | OK, 9 843 hodin | OK, 9 988 hodin | OK, 10 140 hodin | OK, 10 309 hodin | OK, 10 398 hodin | OK, 10 538 hodin | OK, 10 702 hodin | OK, 10 882 hodin | OK, 11 018 hodin | OK, 11 098 hodin | OK, 11 386 hodin | OK, 11 595 hodin | OK, 11 767 hodin | OK, 11 939 hodin | 10% obsah nádoby, 12 017 hodin | 10% obsah nádoby, 12 284 hodin | 10% obsah nádoby, 12 342 hodin | 20% obsah nádoby, 12 500 hodin | OK, 12 597 hodin | OK, 12 635 hodin | OK, 12 704 hodin | OK, 12 816 hodin | OK, 12 983 hodin | OK, 13 158 hodin | OK, 13 363 hodin | OK, 13 475 hodin | OK, 13 671 hodin | OK, 13 795 hodin | OK, 13 900 hodin | OK, 14 038 hodin | OK, 14 253 hodin | OK, 14 398 hodin | OK, 14 533 hodin | OK, 14 610 hodin | OK, 14 832 hodin | OK, 14 945 hodin | OK, 15 119 hodin | OK, 15 256 hodin
14 | severní loď ruční svařování | Nederman C 25 | 2013069 | 10% obsah sběrné nádoby, současný stav hodin 1390 | OK, 1673 hodin | OK, 2092 hodin | OK, 2436 hodin | OK, 2646 hodin | OK, 2887 hodin | OK, 3221 hodin | OK, 3569 hodin | OK, 3964 hodin - servis | OK, 4 323 hodin | 20% obsah, 4647 hodin | OK, 5 544 hodin | OK, 5 823 hodin | OK, 6 010 hodin | OK, 6 096 hodin | OK, 6 318 hodin | 10% obsah nádoby, 6 426 hodin | 10% obsah nádoby, 6 575 hodin | 10% obsah nádoby, 6 688 hodin | 10% obsah nádoby, 6 818 hodin | OK, 6 954 hodin | 10% obsah nádoby, 7 027 hodin | 10% obsah nádoby, 7 103 hodin | OK, 7 226 hodin | OK, 7 377 hodin | OK, 7 471 hodin | OK, 7 610 hodin | 10% obsah nádoby, 7 757 hodin | OK, 7 930 hodin | OK, 8 060 hodin | OK, 8 206 hodin | OK, 8 366 hodin | OK, 8 467 hodin | OK, 8 676 hodin | OK, 8 806 hodin | OK, 8 940 hodin | OK, 9 145 hodin | OK, 9 261 hodin | OK, 9 357 hodin | OK, 8 845 hodin | 10% obsah nádoby, 9 028 hodin | 10% obsah nádoby, 9 160 hodin | 15% obsah nádoby, 9 304 hodin | OK, 9 456 hodin | OK, 9 625 hodin | OK, 9 714 hodin | OK, 9 854 hodin | OK, 10 018 hodin | OK, 10 198 hodin | OK, 10 334 hodin | OK, 10 414 hodin | OK, 10 702 hodin | OK, 10 913 hodin | OK, 11 085 hodin | OK, 11 257 hodin | 10% obsah nádoby, 11 335 hodin | 10% obsah nádoby, 11 602 hodin | 10% obsah nádoby, 11 660 hodin | 20% obsah nádoby, 11 818 hodin | 20% obsah nádoby, 11 914 hodin | OK, 11 592 hodin | OK, 12 021 hodin | OK, 12 133 hodin | OK, 12 301 hodin | OK, 12 475 hodin | OK, 12 681 hodin | OK, 12 792 hodin | OK, 12 988 hodin | OK, 13 112 hodin | OK, 13 217 hodin | OK, 13 355 hodin | OK, 13 570 hodin | OK, 13 715 hodin | OK, 13 850 hodin | OK, 13 927 hodin | OK, 14 154 hodin | OK, 14 266 hodin | OK, 14 440 hodin | OK, 14 577 hodin
15 | severní loď ruční svařování | Nederman | 2013061 | 10% obsah sběrné nádoby, současný stav hodin 1030 | OK, 1185 hodin | OK, 1405 hodin | OK, 1573 hodin | 10% 1676 hodin | OK, 1802 hodin | OK, 1963 hodin - nutná prohlídka | OK, 2201 hodin- servis | OK, 2461 hodin | OK, 2 616 hodin | 20% hodin, 2765 hodin | 20% obsah nádoby, 3 191 hodin | OK, 3 313 hodin | OK, 3 428 hodin | OK, 3 479 hodin | OK, 3 594 hodin | 10% obsah nádoby, 3 649 hodin | 10% obsah nádoby, 3 895 hodin | 30% obsah nádoby, 4 050 hodin | 20% obsah nádoby, 4 250 hodin | OK 4 460 hodin | 10% obsah nádoby, 4 575 hodin | OK, 4 677 hodin | 10% obsah nádoby, 4 816 hodin | OK, 4 949 hodin | OK, 5 044 hodin | OK, 5 122 hodin | 10% obsah nádoby, 5 235 hodin | 20% obsah nádoby, 5 421 hodin | OK, 5 547 hodin | OK, 5 678 hodin | OK, 5 834 hodin | 20% obsah nádoby, 5 958 hodin | 30% obsah nádoby, 6 124 hodin | 40% obsah nádoby, 6 273 hodin | OK, 6 408 hodin | OK, 6 595 hodin | 10% obsah nádoby, 6 839 hodin | 20% obsah nádoby, 7 077 hodin | 10% obsah nádoby, 7 346 hodin | 10% obsah nádoby, 7 579 hodin | 10% obsah nádoby, 7 763 hodin | 25% obsah nádoby, 7 984 hodin | OK, 8 120 hodin | 30% obsah nádoby, 8 325 hodin | OK, 8 478 hodin | 10% obsah nádoby, 8 610 hodin | 10% obsah nádoby, 8 875 hodin | OK, 9 088 hodin | Ok, 9 277 hodin | OK, 9 356 hodin | OK, 9 543 hodin | 20% obsah nádoby, 9 701 hodin | 20% obsah nádoby, 9 748 hodin | 20% obsah nádoby, 9 839 hodin | 20% obsah nádoby, 9 957 hodin | 20% obsah nádoby, 10 119 hodin | 20% obsah nádoby, 10 202 hodin | 30% obsah nádoby, 10 319 hodin | 30% obsah nádoby, 10 358 hodin | 30% obsah nádoby, 10 363 hodin | 30% obsah nádoby, 10 373 hodin | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno
16 | severní loď ruční svařování ( u OTECA) | Nederman | 2013056 |  | 50% obsah, 634 hodin | 50%, 638 hodin, podezřele nízký náběh provozních hodin za měsíc | OK, 647 hodin, podezřele nízký náběh provozních hodin za měsíc | OK, 647 hodin, žádný náběh hodin za měsíc, zařízení není používáno!!! | OK, 652 hodin. Za měsíc náběh jen 5 hodin. | OK, 708 hodin. Za měsíc náběh 56 hodin | OK, 736 hodin. Za měsíc náběh 28 hodin | OK, 747 hodin. Za měsíc náběh 11 hodin | OK, 869 hodin | 20% obsah, 1055 hodin | 20% obsah nádoby, 1 263 hodin | OK, 1 331 hodin | 10% obsah nádoby, 1 523 hodin | 10% obsah nádoby, 1 587 hodin | 10% obsah nádoby, 1 670 hodin | 5% obsah nádoby, 1 690 hodin | 5% obsah nádoby, 1 758 hodin | OK, 1 809 hodin | OK, 1 836 hodin | OK, 1 859 hodin | OK, 1 860 hodin | OK, 1 913 hodin | 10% obsah nádoby, 2 004 hodin | OK, 2 111 hodin | OK, 2 183 hodin | OK, 2 204 hodin | OK, 2 277 hodin | 10% obsah nádoby, 2 445 hodin | OK, 2 692 hodin | 10% obsah nádoby, 2 892 hodin | 10% obsah nádoby, 3 000 hodin | 10% obsah nádoby, 3 101 hodin | 20% obsah nádoby, 3281 hodin | 10% obsah nádoby, 3 499 hodin | 10% obsah nádoby, 3 680 hodin | 20% obsah nádoby, 3 978 hodin | 10% obsah nádoby, 4 252 hodin | 20% obsah nádoby, 4 497 hodin | 20% obsah nádoby, 4 643 hodin | 30% obsah nádoby, 4 713 hodin | 30% obsah nádoby, 4 943 hodin | OK, 5 065 hodin | OK, 5 188 hodin | 30% obsah nádoby, 5 391 hodin | 20% obsah nádoby, 5 558 hodin | 20% obsah nádoby, 5 758 hodin | 20% obsah nádoby, 5 918 hodin | OK, 5 943 hodin | OK, 5 953 hodin | OK, 5 992 hodin | OK, 6 054 hodin | 10% obsah nádoby, 6 114 hodin | 10% obsah nádoby, 6 119 hodin | 10% obsah nádoby, 6 127 hodin | 10% obsah nádoby, 6 137 hodin | 10% obsah nádoby, 6 137 hodin | OK, 6 209 hodin | OK, 6 228 hodin | OK, 6 231 hodin | OK, 6 232 hodin | OK, 6 258 hodin | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno
17 | jižní loď ruční svařování - mobilní, box č. 1 | Nederman | 13364 |  |  |  | 20%, 432 hodin | 20%, 435 hodin | OK, 445 hodin | OK, 517 hodin | OK, 623 hodin | OK, 736 hodin | OK, 844 hodin | 10% obsah, 925 hodin | 10% obsah nádoby, 976 hodin | 15% obsah nádoby, 980 hodin | 15% obsah nádoby, 980 hodin | 15% obsah nádoby, 980 hodin | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | _ | _ | _ | OK, 1 009 hodin | 10% obsah nádoby, 1 108 hodin | 10% obsah nádoby, 1 113 hodin | 10% obsah nádoby, 1 113 hodin | 10% obsah nádoby, 1 113 hodin | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz
přístavba haly č.79
1 | centrální odsávání | Nederman 2x FI 120 | 2013011, 2013035 | 10% obsah sběrné nádoby | 50% obsah sběrné nádoby | 40%, 3811 hodin | 30%, 4148 hodin | 40%, 4348 hodin | 40%, 4364 hodin. V současné době mimo provoz | 40%, 4405 hodin | 50%, 4505 hodin | 50%, 4543 hodin | 70% obsah nádoby, 4851 hodin | 50% obsah nádoby, 4988 hodin | 70% obsah nádoby, 5 424 hodin | 90% obsah nádoby, 5 688 hodin | 90% obsah nádoby - VYSYPAT, 5 716 hodin | 90% obsah nádoby - VYSYPAT, 5 716 hodin | 50% obsah nádoby, 5 719 hodin | 50% obsah nádoby, 5 720 hodin | 50% obsah nádoby, 5 818 hodin | 50% obsah nádoby, 5 818 hodin | 50% obsah nádoby, 5 818 hodin | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se, 5818 hodin | Nepoužívá se, 5818 hodin | 60% obsah nádoby, 5 861 hodin | 60% obsah nádoby, 5 861 hodin | 60% obsah nádoby, 5 891 hodin | 60% obsah nádoby, 5 894 hodin | 60% obsah nádoby, 5 899 hodin | 60% obsah nádoby, 5 899 hodin | 60% obsah nádoby, 5 900 hodin | 60% obsah nádoby, 5 900 hodin | 60% obsah nádoby, 5 902 hodin | 60% obsah nádoby, 5 902 hodin | 60% obsah nádoby, 5 902 hodin | 60% obsah nádoby, 5 906 hodin | 60% obsah nádoby, 5 906 hodin | 60% obsah nádoby, 5 906 hodin | 60% obsah nádoby, 5 906 hodin | 60% obsah nádoby, 5 918 hodin | 60% obsah nádoby, 5 918 hodin | 60% obsah nádoby, 5 918 hodin | 60% obsah nádoby, 5 918 hodin | 60% obsah nádoby, 5 922 hodin | 60% obsah nádoby, 5 922 hodin | 60% obsah nádoby, 5 940 hodin | 60% obsah nádoby, 5 943 hodin | 60% obsah nádoby, 5 949 hodin | 60% obsah nádoby, 5 952 hodin | 60% obsah nádoby, 5 952 hodin | 60% obsah nádoby, 5 956 hodin | 60% obsah nádoby, 5 959 hodin | 60% obsah nádoby, 5 968 hodin | 60% obsah nádoby, 5 971 hodin | 60% obsah nádoby, 5 983 hodin | 60% obsah nádoby, 5 983 hodin | 60% obsah nádoby, 5 983 hodin | 60% obsah nádoby, 6 019 hodin | 60% obsah nádoby, 6 025 hodin | 60% obsah nádoby, 6 028 hodin | 60% obsah nádoby, 6 030 hodin | 60% obsah nádoby, 6 031 hodin | 60% obsah nádoby, 6 031 hodin | 60% obsah nádoby, 6 031 hodin | 60% obsah nádoby, 6 032 hodin | 60% obsah nádoby, 6 032 hodin | 60% obsah nádoby, 6 034 hodin | 60% obsah nádoby, 6 034 hodin | 60% obsah nádoby, 6 035 hodin | 60% obsah nádoby, 6 035 hodin | 60% obsah nádoby, 6 035 hodin | 60% obsah nádoby, 6 035 hodin | 60% obsah nádoby, 6 035 hodin | 60% obsah nádoby, 6 037 hodin | 60% obsah nádoby, 6 043 hodin | 60% obsah nádoby, 6 043 hodin | 60% obsah nádoby, 6 043 hodin | 60% obsah nádoby, 6 055 hodin
Hala B 60 - Bludovice
1 | Sv. robot CLOOS č. 16 | Nederman DFO 80, v. č. 2007127 | 2007127 |  |  |  | 80%, 5999 hodin | 80%, 6020 hodin | 90%, 6230 hodin | 50%, 6641 hodin | 30%, 6754 hodin | 80%, 6990 hodin | objednán servis | 30% obsah, 7327 hodin | 60% obsah nádoby, 8 261 hodin | 100% obsah nádoby, 8 690 hodin | 100% obsah nádoby - VYSYPAT, 8950 hodin | 50% obsah nádoby, 9 113 hodin | 40% obsah nádoby, 9511 hodin | 30% obsah nádoby, 9811 hodin | 30% obsah nádoby, 10 156 hodin | 50% obsah nádoby, 10 477 hodin | OK, 10 717 hodin | 50% obsah nádoby, 10 963 hodin | 50% obsah nádoby, 11 122 hodin | 10% obsah nádoby, 11 353 hodin | OK, 11600 hodin | OK, 11 802 hodin | 40% obsah nádoby, 11 913 hodin | 90% obsah nádoby, 12 026 hodin - VYSYPAT | 100 % obsah nádoby, 12 229 hodin - VYSYPAT | OK, 12 414 hodin | 60% obsah nádoby, 12 641 hodin | 70% obsah nádoby, 12 856 hodin | 10% obsah nádoby, 13 031 hodin | 10% obsah nádoby, 13 251 hodin | 10% obsah nádoby, 13 542 hodin | 100% obsah nádoby, 13 762 hodin | 40% obsah nádoby, 13 984 hodin | 20% obsah nádoby, 14 145 hodin | 20% obsah nádoby, 14 342 hodin | 25% obsah nádoby, 14 508 hodin | 40% obsah nádoby, 14 808 hodin | 20% obsah nádoby, 14 959 hodin | 30% obsah nádoby, 15 232 hodin | 50% obsah nádoby, 15 442 hodin | 60% obsah nádoby, 15 608 hodin | 60% obsah nádoby, 15 878 hodin | 70% obsah nádoby, 16 031 hodin | 60% obsah nádoby, 16 179 hodin | 40% obsah nádoby, 16 465 hodin | 80% obsah nádoby, 16 668 hodin | 20% obsah nádoby, 16 877 hodin | 20% obsah nádoby, 16 982 hodin | 40% obsah nádoby, 17 167 hodin | 80% obsah nádoby, 17 365 hodin | 80% obsah nádoby, 17 565 hodin | 20% obsah nádoby, 17 794 hodin | 35% obsah nádoby, 18 017 hodin | 50% obsah nádoby, 18 192 hodin | 60% obsah nádoby, 18 340 hodin | 40% obsah nádoby, 18 670 hodin | 10% obsah nádoby, 18 773 hodin | OK, 18 909 hodin | OK, 19 001 hodin | 20% obsah nádoby, 19 099 hodin | 10% obsah nádoby, 19 180 hodin | 50% obsah nádoby, 19 252 hodin | 20% obsah nádoby, 19 331 hodin | 20% obsah nádoby, 19 398 hodin | 30% obsah nádoby, 19 443 hodin | 30% obsah nádoby, 19 495 hodin | 20% obsah nádoby, 19 539 hodin | 10% obsah nádoby, 19 562 hodin | 10% obsah nádoby, 19 592 hodin | 20% obsah nádoby, 19 663 hodin | ___ | 15% obsah nádoby, 19 713 hodin | 25% obsah nádoby, 19 769 hodin | 30% obsah nádoby. 19 828 hodin | 10% obsah nádoby, 19 900 hodin | 30% obsah nádoby, 19 999 hodin
Přípravkárna
1 | mobilní | Nederman Filterbox | 13463 | [12 empty] | OK, 224 hodin | OK, 232 hodin | OK, 236 hodin | OK, 243 hodin | OK, 248 hodin | OK, 248 hodin | OK, 249 hodin | OK, 249 hodin | OK, 249 hodin | OK, 249 hodin | OK, 249 hodin | OK, 254 hodin | OK, 254 hodin | OK, 254 hodin | OK, 254 hodin | OK, 254 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | OK, 255 hodin | Ok, 256 hodin | Ok, 256 hodin | Ok, 256 hodin | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz
Cena: | [82 empty] | 0 | 0