## Celková cena
Veřejná zakázka:
Dodávka a montáž systému měření a regulace pro řízení infratopidel a kotelny v objektu č. 37, výměna regulace hořáku Weishaupt v objektu č. 15, regulace topidel v rekreačním středisku Nová Ves
Smlouva o dílo S 253/22
Příloha 2 - výkaz výměr_Objekt 37-hala, Objekt 37-kotelna, Objekt 15-VZT, Rekreační středisko Nová Ves
Název objektu | Celková cena oprav v Kč bez DPH
Objekt 37 – hala, řízení infrazářičů | 0
Objekt 37 – kotelna | 0
Objekt 15 – VZT_regulace hořáku | 0
Rekreační středisko Nová Ves | 0
Celková nabídková cena | 0
Identifikační údaje:
Název/jméno účastníka (poskytovatele):
IČO:
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (poskytovatele):

## Objekt 37 – hala, řízení in
Položkový rozpočet
VOP Nový Jičín
Objekt 37 - hala, řízení infrazářičů
Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _1 | Rozvaděče MR37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1. | Skříňový rozvaděč 800x800x300, oceloplechový. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
2 | 2. | Montážní panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
3 | 3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | 4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | 5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
6 | 6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 11. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový - SA Bus | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
12 | 12. | Propojovací krabice (relé, svorky,…) | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _3 | Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 27. | Regulátor CGM: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
28 | 28. | Rozšiřující modul 10-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
29 | 29. | Rozšiřující modul 17-bodový IOM: 6UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO (triak); FC Bus a SA Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | 37. | SW pro regulátor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
38 | 38. | SW pro dispečink | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _4 | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 42. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
43 | 43. | UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
44 | 44. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
51 | 51. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
54 | 54. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
55 | 55. | Spojka žlabu | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
56 | 56. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
57 | 57. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
58 | 58. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
59 | 59. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
60 | 60. | Instalační krabice | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
62 | 62. | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _5 | Montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 63. | Mt. teplotní čidla | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
72 | 72. | Kabel JYTY - volně | m | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
73 | 73. | Kabel CYKY - volně | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
74 | 74. | Žlab kabelový drátěný | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
75 | 75. | Elektroinstalační trubka | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _6 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 79. | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
80 | 80. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
81 | 81. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
83 | 83. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
84 | 84. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
85 | 85. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
87 | 87. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
88 | 88. | Revizní technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
90 | 90. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Objekt 37 – kotelna
Položkový rozpočet
VOP Nový Jičín
Objekt 37 - kotelna
Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _1 | Rozvaděče MR1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1. | Skříňový rozvaděč 800x600x260, oceloplechový. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
2 | 2. | Montážní panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
3 | 3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | 4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | 5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
6 | 6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 8. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
11 | 11. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
12 | 12. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
13 | 13. | Regulátor teploty - stonkový 30/90°C, vč.jímky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | 17. | Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
18 | 18. | Ústředna pro detektor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | 19. | Sonda pro hlídač hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | 20. | Ústředna pro hlídač hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
26 | 26. | Tlačítkový ovládač se signalizaci chodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _3 | Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 27. | Regulátor CGM: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
28 | 28. | Rozšiřující modul 17-bodový IOM: 6UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO (triak); FC Bus a SA Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
33 | 33. | Snímač tlaku pro ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36. | SW pro regulátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | 37. | SW pro dispečink | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _4 | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 42. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
43 | 43. | UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
44 | 44. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
45 | 45. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x2,5 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
48 | 48. | Cu vodič PVC 6 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
51 | 51. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
54 | 54. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
55 | 55. | Spojka žlabu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
56 | 56. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
57 | 57. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
58 | 58. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
59 | 59. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
60 | 60. | Instalační krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
62 | 62. | Pomocný montážní materiál usí vykazovat požární odolnost schodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _5 | Montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 63. | Mt. teplotní čidla | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
64 | 64. | Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny, CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
66 | 66. | Mt. hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
68 | 68. | Mt. detektoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
71 | 71. | Pohon ventilu DN 15-150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
72 | 72. | Kabel JYTY - volně | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
73 | 73. | Kabel CYKY - volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
74 | 74. | Žlab kabelový drátěný | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
75 | 75. | Elektroinstalační trubka | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
76 | 76. | Uzemnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
78 | 78. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _6 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 79. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
80 | 80. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
81 | 81. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
83 | 83. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
84 | 84. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
85 | 85. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
87 | 87. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
88 | 88. | Revizní technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
90 | 90. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Objekt 15 – VZT_regulace hořáku
Výkaz výměr
VOP Nový Jičín
Objekt 15 - VZT
Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | _1 | Rozvaděče MR1 |  |  |  | 0
1 | 1. | Skříňový rozvaděč 800x600x260, oceloplechový. | ks | 1 | 0 | 0
2 | 2. | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
3 | 3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4 | 4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
5 | 5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
6 | 6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | _2 | Montážní materiál |  |  |  | 0
10 | 10. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 -VZT, l=240 mm | ks | 2 | 0 | 0
11 | 11. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 1 | 0 | 0
16 | 16. | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 0 | 0 | 0
22 | 22. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 0 | 0 | 0
Díl: | _3 | Řídicí systém |  |  |  | 0
27 | 27. | Regulátor CGM: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0
36 | 36. | SW pro regulátor | ks | 1 | 0 | 0
37 | 37. | SW pro dispečink | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | _4 | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0
39 | 39. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m |  |  | 0
40 | 40. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m |  |  | 0
41 | 41. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m |  |  | 0
42 | 42. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m |  |  | 0
43 | 43. | UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m |  |  | 0
44 | 44. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m |  |  | 0
45 | 45. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m |  |  | 0
46 | 46. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m |  |  | 0
47 | 47. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m |  |  | 0
48 | 48. | Cu vodič PVC 6 | m |  |  | 0
49 | 49. | Žlab kabelový drátěný 150/50 | m |  |  | 0
50 | 50. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m |  |  | 0
51 | 51. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m |  |  | 0
52 | 52. | Nosník žlabu 150 mm | ks |  |  | 0
53 | 53. | Nosník žlabu 100 mm | ks |  |  | 0
54 | 54. | Nosník žlabu 50 mm | ks |  |  | 0
55 | 55. | Spojka žlabu | ks |  |  | 0
56 | 56. | Spojka žlabu uzemňovací | ks |  |  | 0
57 | 57. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada |  |  | 0
58 | 58. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m |  |  | 0
59 | 59. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m |  |  | 0
60 | 60. | Instalační krabice | ks |  |  | 0
62 | 62. | Pomocný montážní materiál usí vykazovat požární odolnost schodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují) | ks |  |  | 0
Díl: | _5 | Montážní práce |  |  |  | 0
63 | 63. | Mt. teplotní čidla | ks | 3 | 0 | 0
64 | 64. | Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny, CO | ks |  | 0 | 0
65 | 65. | Mt. čidla dif. tlaku | ks | 0 | 0 | 0
66 | 66. | Mt. hladiny | ks |  | 0 | 0
67 | 67. | Protimrazová ochrana vzt | ks |  | 0 | 0
68 | 68. | Mt. detektoru | ks |  | 0 | 0
69 | 69. | Mt. ovládače | ks |  | 0 | 0
70 | 70. | Mt. klapkový servopohon, 24V | ks |  | 0 | 0
71 | 71. | Pohon ventilu DN 15-150 | ks |  | 0 | 0
72 | 72. | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 100 | 0 | 0
73 | 73. | Kabel CYKY - volně | m |  | 0 | 0
74 | 74. | Žlab kabelový drátěný | m |  | 0 | 0
75 | 75. | Elektroinstalační trubka | m |  | 0 | 0
76 | 76. | Uzemnění | m |  | 0 | 0
77 | 77. | Mt. protipožární ucpávky | ks |  | 0 | 0
78 | 78. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.) | ks | 6 | 0 | 0
Díl: | _6 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
79 | 79. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
80 | 80. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 4 | 0 | 0
81 | 81. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
84 | 84. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0
85 | 85. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 1 | 0 | 0
87 | 87. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 2 | 0 | 0
88 | 88. | Revizní technik | hod | 4 | 0 | 0
90 | 90. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Rekr. středisko Nová Ves
Místo: | Rekreační středisko Nová Ves u Karlovy Studánky (Rýmařova)
Investor: | VOP CZ, s.p.
Akce: | MaR - vzdálené připojení vytápění na dospečink VOP
Označení | Popis | mn.m.j. | m.j. | Cena m.j. | Cena celkem
RU1 | Rozvaděč 600x600 s výbavou pro ŘS, zdroje, jistící a bezp. prvky,... | 1 | ks | 0 | 0
M4-CGE04060-0 | Regulátor - ethernet, BACnet IP, 3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO | 1 | ks | 0 | 0
ICR-2031 | Modem pro vzdálenou komunikaci | 1 | ks | 0 | 0
RS-7080-0002 | Modul RS7000, snímač teploty, LCD, setpoint, přepínač ventilátoru, přítomnost, bílý | 3 | ks | 0 | 0
| Kabely a trasy | 1 | kpl | 0 | 0
| SW pro regulátor | 1 | kpl | 0 | 0
| SW pro dispečink | 1 | kpl | 0 | 0
| Revize, tetsty a zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáže, instalace | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0