## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | Přístavba skladu k obj.62 | [5 empty] | Část : | U2 - opláštění PUR
Faktura :
Zakázka číslo : |  | 2013-107 |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor : | VOP CZ s.p., , Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Rozpočet číslo : |  | c:\RozpUser\user.usr\Data;2013-107 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant : | ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT, Bernartice n.O. 240
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 31/07/2013
|  |  |  | Soubor : | c:\RozpUser\user.usr\Data;2013-107
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | . | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 2013-107 |  |  | Přístavba skladu k obj.62 | U2 - opláštění PUR
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | c:\RozpUser\user.usr\Data;2013-107 | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.3582 | 446.0045 | 3479.1027 | 0 | 0
| 002 |  | B |  |  | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.6114 | 445.4977 | 2866.089 | 0 | 0
|  | 011 | O |  | HSV | přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147 | 425.358 | 120.6533 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 11000 | Vytýčení stavby | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | 1026 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.408 | 0.062 | 21 | 0
vytrhání panelů v místě hlavic a v místě nerovnosti terénu včetně trasy pro kanalizaci
[6 empty] | 57*18 | 1026
|  |  | P | 3 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | 49 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 10*(1,2*2+2,5) | 49
|  |  | P | 4 | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm | 30 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.225 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*2,5*10 | 30
|  |  | P | 5 | 998011 | Odstranění suti včetně odvozu a skládkovného | 351.918 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.15 | 21 | 0
přebytečné panely
[6 empty] | -0,408*1,2*3*50 | -73.44
[6 empty] | 425,358 | 425.358
|  |  | U | 6 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | 425.358 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 21 | 0
odvoz vytrhaných panelů na meziskládku
|  | 013 | O |  | HSV | zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7747 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 7 | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | 307.8 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
srovnání terénu v místě nerovnosti plochy
[6 empty] | 57*18*0,3 | 307.8
|  |  | P | 8 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | 82.4832 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.272 | 21 | 0
[6 empty] | 0,82*2,4*2,4*10 | 47.232
[6 empty] | 1,02*2,4*2,4*6 | 35.2512
|  |  | P | 9 | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | 82.483 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.102 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | 0.438 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,25*0,3*2,92*2 | 0.438
|  |  | P | 11 | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | 0.438 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.011 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 13220 | Odvoz výkopku včetně skládkovného do 10km | 390.721 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 307,8+82,483+0,438 | 390.721
|  | 017 | O |  | HSV | konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.7563 | 0 | 23.6131 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 13 | 271532212 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | 5.625 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,5*1,5*0,5*5 | 5.625
|  |  | P | 14 | 171101121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných | 61.8624 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 21 | 0
obsyp základových patek a hlavic
[6 empty] | 0,82*2,4*2,4*10-0,82*1,2*1,2*10 | 35.424
[6 empty] | 1,02*2,4*2,4*6-1,02*1,2*1,2*6 | 26.4384
|  |  | S | 15 | 58344169 | STERKODRŤ 0-32A | 111.3523 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 171101121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných | 205.2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 21 | 0
podsypy
[6 empty] | 57*18*0,2 | 205.2
|  |  | S | 17 | 58343960 | KAMEN HRUB.DRCENE 63 C | 348.84 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 171101121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných | 205.2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 21 | 0
podsypy
[6 empty] | 57*18*0,2 | 205.2
|  |  | S | 19 | 58344199 | STERKODRŤ 0-63C | 348.84 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | 51.3 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.98 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 57*18*0,05 | 51.3
|  | 022 | O |  | HSV | piloty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2828 | 0 | 297.8483 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 21 | 22432120 | Výplně pilot z ŽB beton 30/37 XA1 | 42.2016 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5534 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (3,14*0,4*0,4*8*10)*1,05 | 42.2016
|  |  | P | 22 | 224361114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | 3.7982 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1133 | 0 | 31.879 | 21 | 0
[6 empty] | 42,202*0,09 | 3.7982
|  |  | P | 23 | 226112413 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 10*8,0 | 80
|  |  | P | 24 | 275321611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 | 17.28 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4533 | 0 | 0.629 | 21 | 0
hlavice pilot
[6 empty] | 1,2*1,2*1,2*10 | 17.28
|  |  | P | 25 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | 57.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00113 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*1,2*4*10 | 57.6
|  |  | P | 26 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | 57.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 275353151 | Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.022806 | 0 | 1.538 | 21 | 0
kalichy
|  |  | P | 28 | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | 1.3824 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0602 | 0 | 32.821 | 21 | 0
odborný odhad - výztuž hlavice pilot 80kg/m3
[6 empty] | 17,28*0,08 | 1.3824
|  |  | P | 29 | R22001 | Nájezd vrtné soupravy a technologie | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 2222 | Mikropiloty | 240 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 8,0*3*10 | 240
|  |  | P | 31 | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | 9.361 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4533 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,37*2,3*1,1*10 | 9.361
|  |  | P | 32 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | 16.65 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00113 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,37*(1,1*2+2,3)*10 | 16.65
|  |  | P | 33 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | 16.65 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 767995106 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | 1735.02 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.7e-05 | 0 | 0.052 | 21 | 0
kotvení mikropiloty viz v.č. D.1.2.b-06
[6 empty] | 160,65*1,08*10 | 1735.02
|  |  | S | 35 | 553200 | KOTVENÍ MIKROPILOTY | 1735.02 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 36 | 2223 | přesun soupravy - mikropilotáž | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | 2224 | dokumentace realizační, PD skutečného provedení - statika pilot | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 027 | O |  | HSV | základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5807 | 0 | 82.2387 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 38 | 274321311 | Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20 | 12.562 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2563 | 0 | 0.629 | 21 | 0
obvodový parapet a základ pod vjezdy
[6 empty] | 0,25*0,6*(6,0*9+2,61*2+4,185*2*2) | 11.394
[6 empty] | 0,25*0,8*2,92*2 | 1.168
|  |  | P | 39 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů | 108.592 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00113 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (54,6+16,0*2)*0,6*2 | 103.92
[6 empty] | 0,4*2,92*2*2 | 4.672
|  |  | P | 40 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů | 108.592 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | 1.1896 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0602 | 0 | 32.821 | 21 | 0
[6 empty] | (971,59+94,4+66,96)*1,05*0,001 | 1.1896
|  |  | P | 42 | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | 10.368 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2563 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*1,2*1,2*6 | 10.368
|  |  | P | 43 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | 34.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00113 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*1,2*4*6 | 34.56
|  |  | P | 44 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | 34.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 21 | 0
|  |  | P | 45 | 713131111 | Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek | 13.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032078 | 0 | 0.141 | 21 | 0
dilatace základy
[6 empty] | 0,6*2,3*10 | 13.8
|  |  | S | 46 | 28375930 | DESKA EPS 70 F 1000X500X20 MM | 14.49 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00034 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 47 | 897100 | Chránička kabelů - rezerva - řešit dle skutečnosti na stavbě | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00146 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 48 | 272500 | podlívka kotvení OK plastifikační maltou | 0.637 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00146 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (10+10+6)*0,7*0,7*0,05 | 0.637
|  |  | P | 49 | 275321311 | Základové patky ze ŽB tř. C 16/20 | 7.272 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2563 | 0 | 0.629 | 21 | 0
obetonování kotvení sloupů
[6 empty] | 0,6*0,6*0,75*10 | 2.7
[6 empty] | 0,2*0,9*0,9*6 | 0.972
[6 empty] | 0,2*2,0*0,9*10 | 3.6
|  | 034 | O |  | HSV | stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73116 | 0 | 7.4117 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 50 | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.021766 | 0 | 0.236 | 21 | 0
po odkouření
|  |  | P | 51 | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 1.458 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.021766 | 0 | 0.236 | 21 | 0
podezdívka parapetů oken
[6 empty] | 0,45*0,1*5,4*6 | 1.458
|  |  | P | 52 | 632450121 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu | 14.58 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.042 | 0 | 0.42 | 21 | 0
parapet
[6 empty] | 0,45*5,4*6 | 14.58
|  | 058 | O |  | HSV | kryty poz.komunikací - beton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9298 | 19.7208 | 114.3939 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 53 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | 201.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018 | 21 | 0
|  |  | P | 54 | 564762111 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm | 211.68 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48574 | 0 | 0.057 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*3*(50+8,8) | 211.68
|  |  | P | 55 | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm | 237.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.083 | 0.25 | 21 | 0
zpětné doložení silničních panelů - kolem haly a po kanalizaci
[6 empty] | 1,2*3*(50+8+8) | 237.6
|  |  | U | 56 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | 129.9298 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 21 | 0
dovoz z meziskládky
|  |  | P | 57 | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | 10.7424 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4533 | 0 | 2.317 | 21 | 0
doplnění kolem haly po vytrhaných panelech - se spádem 5%
[6 empty] | 0,15*0,8*(17,6*2+54,32) | 10.7424
|  |  | P | 58 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | 10.742 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.205 | 21 | 0
|  |  | P | 59 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0.71616 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 15.231 | 21 | 0
[6 empty] | (17,6*2+54,32)*0,008 | 0.7162
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44047 | 0 | 9.92 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 60 | 612401291 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013765 | 0 | 0.31 | 21 | 0
[6 empty] | 4*2+6*4 | 32
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5387 | 0 | 388.157 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 61 | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | 153.9085 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4533 | 0 | 2.317 | 21 | 0
doplnění pod drátkobeton po vytrhaných panelech
[6 empty] | (54,32-0,25*2)*(16,1-0,25)*0,18 | 153.5485
[6 empty] | 4,0*0,25*2*0,18 | 0.36
|  |  | P | 62 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | 153.908 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.205 | 21 | 0
|  |  | P | 63 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 6.8404 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (54,32-0,25*2)*(16,1-0,25)*0,008 | 6.8244
[6 empty] | 4,0*0,25*2*0,008 | 0.016
|  |  | P | 64 | 63311110 | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí a prořezání spár | 855.047 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00322 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (54,32-0,25*2)*(16,1-0,25) | 853.047
[6 empty] | 4,0*0,25*2 | 2
|  |  | P | 65 | R77520003 | Hranící profily | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 4,0*2+3+1 | 12
|  |  | P | 66 | R77520005 | Dilatační profil | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 16 | 16
|  |  | P | 67 | R77520004 | Geotechnická zkouška | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 094 | O |  | HSV | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.205 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 68 | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | 2385 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.098 | 21 | 0
[6 empty] | 53*15*3 | 2385
|  |  | P | 69 | 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití | 95400 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2385*40 | 95400
|  |  | P | 70 | 943955021 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky v lešení do 10 m | 2385 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.096 | 21 | 0
[6 empty] | 2385 | 2385
|  |  | P | 71 | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | 2385 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 21 | 0
|  |  | P | 72 | 943955821 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky v 10 m | 2385 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.079 | 21 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | různé dokončovací konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049576 | 0 | 230.0072 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 73 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | 874.552 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.75e-05 | 0 | 0.263 | 21 | 0
[6 empty] | 54,32*16,1 | 874.552
|  |  | U | 74 | 95290 | Ostatní nespecifikované pomocné konstrukce a práce, demontáže a přemístění zařízení |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
ochrana stávajícího provozu, výpomoce pro řemesla, úprava návazností nového a starého provozu, apod.
|  |  | P | 75 | 952901222 | Stavební výpomoce pro řemesla ZTI,UT,Elektro (otvory, prostupy, niky, rýhy) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 76 | 767350 | Úprava odkouření pro zářič | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00839 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092682 | 0.0627 | 0.15706 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 77 | 977151222 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | 0.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00113 | 0.053 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,45*2 | 0.9
|  |  | P | 78 | 9650000 | Drobné bourací práce nespecifikované | 50 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016502 | 0.0003 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 79 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 0.0627 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 21 | 0
|  |  | U | 80 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 0.3762 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 21 | 0
|  |  | U | 81 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 0.0627 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 21 | 0
|  |  | U | 82 | 979096 | Likvidace suti včetně poplatku a odvozu na skládku kontejnery | 0.0627 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9476 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 83 | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 20 m | 1690.3203 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.336 | 21 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30779 | 0 | 80.2919 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 84 | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | 892.132 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
[6 empty] | 54,32*16,35+4 | 892.132
|  |  | S | 85 | 69365997 | TEX NETK GETEX 200G/M2 | 512.9759 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 892,132*1,15/2 | 512.9759
|  |  | S | 86 | 6936599 | TEX NETK GETEX 150G/M2 | 512.9759 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 892,132*1,15/2 | 512.9759
|  |  | P | 87 | 711471050 | Dod + montáž folie Junifol včetně obvodové dilatace Mirelon 10mm | 892.132 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 54,32*16,35+4 | 892.132
|  |  | U | 88 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 730 | O |  | PSV | vytápění |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017256 | 0.35625 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 89 | 73120082 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva včetně odtahů spalin | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00017256 | 0.35625 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 90 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 764 | O |  | PSV | klempířské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96258 | 0 | 35.4694 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 91 | 764259548 | Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 400/150 mm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00373 | 0 | 0.445 | 21 | 0
|  |  | P | 92 | 764252505 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 400 mm K1 | 54.42 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002408 | 0 | 0.389 | 21 | 0
|  |  | P | 93 | 764554504 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 150 mm K2 | 23 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0032335 | 0 | 0.461 | 21 | 0
[6 empty] | 5*4,6 | 23
|  |  | P | 94 | 76423155 | Lemování poplast plech rohové panel K4 | 8.46 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0024679 | 0 | 0.174 | 21 | 0
[6 empty] | 2*4,23 | 8.46
|  |  | P | 95 | 76453054 | Oplechování poplast styku zdí rš 330 mm a opláštění K3 | 22 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0025407 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2*5,5*2 | 22
|  |  | P | 96 | 76473111 | Lemování zdí poplast plech rš 500 mm K5 | 11 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00412 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 11,0 | 11
|  |  | P | 97 | 76453054 | Oplechování okapní plech poplast plech zdí rš 500 mm K6 | 43.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0025407 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 98 | 764171434 | Lemování štítů poplast plech rš 500 mm K7 | 32.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00472 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2*16,2 | 32.4
|  |  | P | 99 | 7642225 | Oplechování poplast plech okapů +okapnička 2x rš 330 mm K8 | 108.84 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00318 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 54,42*2 | 108.84
|  |  | P | 100 | 76453055 | Úprava stávajícíh dešťových svodů ze stávající haly - zkrácení+koleno | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0025407 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 101 | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 102 | 4304009 | D+M vrata rolovací s prosvětlovacím pásem AL lamely 4000/4000 | 2 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 103 | 4304010 | D+M bodový světlík dvouvrtsvý 1200/1200 včetně lemování | 5 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 104 | 4304011 | D+M pás oken 5000/1150 3xfix, 2x OS+táhlo O1 | 9 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 105 | 4304012 | D+M pás oken 3000/1150 1x fix, 2x OS+táhlo O2 | 4 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 106 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 107 | 7831952 | Nátěry drobných kovových konstrukcí | 15 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 108 | 784453351 | Malby směsi HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | 20 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00058 | 0 | 0 | 21 | 0
vysprávky malby stávající
|  | 943 | O |  | MON | ocelová konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 109 |  | Montáž ocelové konstrukce | 47209.5864 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (22236,72+2978+469,64+74,88+311,04+284,64)*1,08 | 28463.3136
[6 empty] | (1625,64+12932,02)*1,08 | 15722.2728
[6 empty] | 2800*1,08 | 3024
|  |  | S | 110 |  | OK, rámy, štítové sloupy, zavětrování, pomocný materiál | 28463.3136 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (22236,72+2978+469,64+74,88+311,04+284,64)*1,08 | 28463.3136
|  |  | S | 111 |  | Vaznice, paždíky Z,C | 15722.2728 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | (1625,64+12932,02)*1,08 | 15722.2728
|  |  | S | 112 |  | Ostatní OK pomocná - pro rozvody elektro) | 3024 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2800*1,08 | 3024
|  |  | P | 113 |  | Vrchní nátěr 120um, m2 | 2000 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 114 |  | Montáž opláštění střecha | 881.604 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 16,2*54,42 | 881.604
|  |  | P | 115 |  | Montáž opláštění stěny | 287.045 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 4,25*54,32+(4,25+5,1)*0,5*16,1*2 | 381.395
[6 empty] | -4,0*3,6*2 | -28.8
[6 empty] | -(3,0*1,15*4+5,0*1,15*9) | -65.55
|  |  | S | 116 |  | OK příčné vazby | 134400 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 117 |  | Střešní opláštění IPN 100mm s folií | 926.5 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 17*54,5 | 926.5
|  |  | S | 118 |  | Stěnové opláštění IPN 100mm | 354.35 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 5,0*54,32+(5,0+6,0)*0,5*16,1*2 | 448.7
[6 empty] | -4,0*3,6*2 | -28.8
[6 empty] | -(3,0*1,15*4+5,0*1,15*9) | -65.55
|  |  | P | 119 |  | Kotvení | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 120 |  | Montáž lemovací plechy | 433.74 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 16,1*2*2+54,32*2+(3,0+1,15)*2*4+(5,0*1,15)*2*9+4,0*3*2 | 333.74
[6 empty] | 100 | 100
|  |  | S | 121 |  | Dodávka klempířské konstrukce lemovací plechy | 455.427 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 122 |  | Spoj. a těs. materiál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 123 |  | Realizační projekt OK, statika, výrobní dokumentace | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 124 |  | Doprava, | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 005 |  | B |  |  | Dešťová kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9527 | 0.5068 | 434.2437 | 0 | 0
|  | 012 | O |  | HSV | odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9088 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 125 | 132301102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 | 100.8 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,8*1,8*(60+2,0*5) | 100.8
|  |  | P | 126 | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | 100.8 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.011 | 21 | 0
|  |  | P | 127 | 13220 | Odvoz výkopku včetně skládkovného do 10km | 86.8 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 5,6+67,2+28*0,5 | 86.8
|  | 017 | O |  | HSV | konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.36 | 0 | 26.32 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 128 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | 28 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,8*0,5*(60+2,0*5) | 28
|  |  | P | 129 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | 28 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.94 | 21 | 0
|  |  | S | 130 | 58331289 | KAMEN TEZ DROB 0-2 A | 50.4 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 131 | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | 67.2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 100,8-5,6-28,0 | 67.2
|  |  | S | 132 | 58333688 | KAMEN TEZ HR 32-63 | 120.96 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 045 | O |  | HSV | podkladní a vedl. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5883 | 0 | 7.5334 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 133 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | 5.6 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8908 | 0 | 1.317 | 21 | 0
[6 empty] | 0,8*0,1*(60+2,0*5) | 5.6
|  |  | P | 134 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | 0.108 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.465 | 21 | 0
[6 empty] | 0,15*0,6*0,6*2 | 0.108
|  | 083 | O |  | HSV | venkovní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34217 | 0 | 23.392 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 135 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0033033 | 0 | 0.292 | 21 | 0
|  |  | P | 136 | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0048219 | 0 | 0.312 | 21 | 0
|  |  | P | 137 | 230230181 | geodetické zaměření | 76 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 16+60 | 76
|  |  | P | 138 | 892571111 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | 76 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 139 | 892573111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou | 2 | sada |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 089 | O |  | HSV | drobné objekty a zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66224 | 0.5068 | 6.149 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 140 | 894812117 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.062294 | 0 | 0.583 | 21 | 0
|  |  | P | 141 | 894812131 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0062014 | 0 | 0.166 | 21 | 0
|  |  | P | 142 | 894812163 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02525 | 0 | 0.333 | 21 | 0
|  |  | P | 143 | 894812216 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 přímý tok | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.059065 | 0 | 0.667 | 21 | 0
|  |  | P | 144 | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01818 | 0 | 0.25 | 21 | 0
|  |  | P | 145 | 894812262 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03535 | 0 | 0.333 | 21 | 0
|  |  | P | 146 | 899103 .. | D+M lapač střešních splavenin s propojením na svody | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00702 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 147 | 721110807¨ | Propojení do stávající šachty přesnou navrtávkou a utěsnění | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0267 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 148 | 721110809¨ | Zrušení dešťových svodů ze stávající haly, zaslepení potrubí | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0267 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 149 | 8992042 | Vybourání uličních vpustí včetně zaslepení potrubí | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 150 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4208 | 0 | 3.817 | 21 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot - manipulace s materiálem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9405 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 151 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | 182.9527 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 21 | 0
| 006 |  | B |  |  | Vodoinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4918 | 0 | 118.426 | 0 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4918 | 0 | 118.426 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 152 | 722130232 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0049237 | 0 | 0.566 | 21 | 0
|  |  | P | 153 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.014436 | 0 | 0.897 | 21 | 0
|  |  | P | 154 | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | 67 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.016775 | 0 | 1.017 | 21 | 0
|  |  | P | 155 | 722131916 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013884 | 0 | 2.102 | 21 | 0
|  |  | P | 156 | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.225e-05 | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 157 | 722181213 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.264e-05 | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 158 | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm | 67 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.779e-05 | 0 | 0.103 | 21 | 0
|  |  | P | 159 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.425 | 21 | 0
|  |  | P | 160 | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.029156 | 0 | 1.6 | 21 | 0
|  |  | P | 161 | 722241149 | Revize hydrantu | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02916 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 162 | 721211520 | Kotevní a závěsný systém | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 163 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 98 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 21 | 0
[6 empty] | 25+6+67 | 98
|  |  | P | 164 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 98 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0.082 | 21 | 0
|  |  | U | 165 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 007 |  | B |  |  | Stlačený vzduch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3023 | 0 | 60.344 | 0 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | rozvod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3023 | 0 | 60.344 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 166 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0071554 | 0 | 0.531 | 21 | 0
|  |  | P | 167 | 723111207 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50 | 85 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02406 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 168 | 723190918 | Navaření odbočky na potrubí DN 65 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00045 | 0 | 0.589 | 21 | 0
|  |  | P | 169 | 723190202 | Přípojka stl vzduchu ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15 | 16 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0032504 | 0 | 1.415 | 21 | 0
|  |  | P | 170 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 | 16 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00024 | 0 | 0.166 | 21 | 0
|  |  | P | 171 | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013 | 0 | 0.352 | 21 | 0
|  |  | P | 172 | 722190400 | Montáž a dodávka rychlospojek po 2ks + rozdvojky | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 173 | 230071001 | Revize kohoutů do PN 40 DN 15 | 16 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.422 | 21 | 0
|  |  | P | 174 | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | 110 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 85+25 | 110
|  |  | P | 175 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.71 | 21 | 0
|  |  | P | 176 | 7678500 | Kotevní materiál - objímky, závitové tyče | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 177 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 110 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018865 | 0 | 0.067 | 21 | 0
|  |  | U | 178 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 008 |  | B |  |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 179 | 210810058 | CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (PU) | 435 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 180 | 210010013 | trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (VU+PO) | 320 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 181 |  | Příchytky 25 | 200 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 182 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 183 | 210010055 | trubka inst.ocel.závit. typ 6036 R=36mm (VU+PO) | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 184 |  | Příchytky 40 | 60 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 185 | 210901098 | AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (PU) | 283 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 186 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 187 |  | Zásuvková kombinace nástěnná HENSEL | 9 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 188 |  | PPR vývodová skříň do 100A | 9 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 189 | 210020300 | DZ 35x150 | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 190 | 215012210 | lišta vkládací LV 20x20 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 191 |  | Montáž svítidel - zářivkových, žárovkových, výbojkových | 80 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 192 |  | Nouzové svítidlo | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 193 |  | Svítidla - Lankový závěs | 160 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 194 |  | AlMgSi o8mm | 400 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 195 |  | FeZn o10mm | 32 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 196 |  | FeZN 30x4 (1kg/m) | 85 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 197 | 210220231 | jímací tyč do 3m délky na stojanu malého;velkého | 5 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 198 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 199 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(SO) | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 200 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(SZ) | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 201 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SU) | 30 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 202 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SP1) | 6 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 203 |  | PV 21c | 200 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 204 |  | PV 01 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 205 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | 10 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 206 | 210220372 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 925 | O |  | MON | materiály |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 207 |  | PHILIPS MASTER TL5 HO 80W/840 lineární trubice | 160 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 208 |  | Svítidlo zářivkové závěsné OBERON 249 PC EP | 46 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 209 |  | Recyklační poplatek za svítidla | 83 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 210 |  | Recyklační poplatek za zdroje | 163 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 211 |  | Svítidlo zářivkové závěsné OBERON 249 PC EP NM včetně nouzového modulu | 34 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 212 |  | Výložník pro upevnění svítidla na zeď, prům.60mm, vyložení 240mm | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 213 |  | TITANIA 150 S/H EP včetně zdroje | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 214 |  | DIONE 13-308 včetně zdroje 8W 1hod | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 215 | 02970 | CYKY-J 7x1.5mm2 | 435 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 216 | 00219 | trubka tuhá instal. z PVC 1529 R=29mm | 320 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 217 | 5320.01 | Prichytka CL25 sv.seda | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 218 |  | Koncový kryt KZ51-500 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 219 |  | Napájecí dílec koncový NK51-500 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 220 |  | Rovný dílec R51-500/3 | 16 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 221 |  | Připojovací rozvaděč RPP1-032.3 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 222 |  | Připojovací rozvaděč RPP1-063.3 | 9 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 223 |  | Zásuvková skříň 2x230V/16A 1x400V/32A včetně jističů a chráničů | 9 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 224 | 10.051.282 | CYKY 5J10 (5Cx10) | 80 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 225 | 5128.01 | Trubka PH 6036 | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 226 | 106052.01 | Prichytka CL40 sv.seda | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 227 | M05042803 | AYKY 3 x 240 + 120 | 283 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 228 |  | CYKY-J 3x150+70 | 7 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 229 | 03000365 | kabel CYKY-J 5x2,5 | 30 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 230 |  | SADA SK pro upevnění na konstrukci | 20 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 231 |  | Pružná spojka PDS81-500 | 40 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 232 | 105382.01 | LHD 20x20 lista hranata | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 233 |  | Závěsy svítidel OBERON | 160 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 234 | 16011195 | DRAT 8 AlMgSi (0,14 kg/m) POLOTVRDY | 56 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 235 | 100003 | ZEM.DRAT FEZN 10 MM | 25.6 | Kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 236 | 01400 | zemnící pásek FeZn30x4 | 85 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 237 | 01409 | jímací tyč JP 15 | 5 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 238 | 01421 | držák jímací tyče stojanový na ploché střechy | 5 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 239 | 6808.01 | ZS4 uzem.plast.rozv. | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 240 | 01427 | svorka SO k připojení okapových žlabů | 8 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 241 | 01428 | svorka zkušební SZ | 8 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 242 | 16020530 | svorka SU univerzální | 30 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 243 | 16010085 | svorka SPb | 6 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 244 | 2900.01 | Zem.podpera PV21 beton. | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 245 | 5975.01 | Zem.podpera PV01 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 246 | 100041 | ZEM.SVORKA ST 10 | 10 | Ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 247 |  | Gumoasfalt | 5 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 248 |  | Výstražná tabulka HROMOSVOD - NEZDRŽUJ SE.... | 8 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 249 | 01466 | ochranný úhelník OU | 8 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 250 | 01467 | držák DUz do zdiva | 16 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 928 | O |  | MON | dodávky zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 251 |  | Rozvaděč RH + RK (soupis prvků v TZ) | 1 | celek |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 252 |  | Svařovaná konstrukce pro zavěšení PPR včetně nátěrů /nebo zinkování/ | 1 | celek |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 930 | O |  | MON | hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 253 |  | Revize elektroinstalace | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 254 |  | Elektromontážní práce mimo M21 ceníky | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 255 |  | úklid pracoviště | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 256 |  | Montáž rozvaděč na stavbě - kotvení, sestavení jednotlivých polí | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 257 |  | Dokumentace skutečného stavu provedení stavby | 18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0