## POLPRAC
NAZEV | CISLO | CENA | MNOZSTVI | JEDNOTKA | DPH
CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (PU) | 210810058 |  | 435 | m | 21
trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (VU+PO) | 210010013 |  | 320 | m | 21
Příchytky 25 |  |  | 200 | ks | 21
CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) | 210810057 |  | 80 | m | 21
trubka inst.ocel.závit. typ 6036 R=36mm (VU+PO) | 210010055 |  | 60 | m | 21
Příchytky 40 |  |  | 60 | ks | 21
AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (PU) | 210901098 |  | 283 | m | 21
CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) | 210810056 |  | 30 | m | 21
Zásuvková kombinace nástěnná HENSEL |  |  | 9 | ks | 21
PPR vývodová skříň do 100A |  |  | 9 | ks | 21
DZ 35x150 | 210020300 |  | 15 | m | 21
lišta vkládací LV 20x20 | 215012210 |  | 10 | m | 21
Montáž svítidel - zářivkových, žárovkových, výbojkových |  |  | 80 | ks | 21
Nouzové svítidlo |  |  | 3 | ks | 21
Svítidla - Lankový závěs |  |  | 160 | ks | 21
AlMgSi o8mm |  |  | 400 | m | 21
FeZn o10mm |  |  | 32 | m | 21
FeZN 30x4 (1kg/m) |  |  | 85 | m | 21
jímací tyč do 3m délky na stojanu malého;velkého | 210220231 |  | 5 | ks | 21
svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | 210220321 |  | 8 | ks | 21
svorky hromosv.nad 2 šrouby(SO) | 210220302 |  | 8 | ks | 21
svorky hromosv.nad 2 šrouby(SZ) | 210220302 |  | 8 | ks | 21
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SU) | 210220301 |  | 30 | ks | 21
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SP1) | 210220301 |  | 6 | ks | 21
PV 21c |  |  | 200 | ks | 21
PV 01 |  |  | 12 | ks | 21
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | 210220302 |  | 10 | ks | 21
ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | 210220372 |  | 8 | ks | 21

## POLMAT
NAZEV | CISLO | CENA | MNOZSTVI | JEDNOTKA | DPH
PHILIPS MASTER TL5 HO 80W/840 lineární trubice |  |  | 160 | ks | 21
Svítidlo zářivkové závěsné OBERON 249 PC EP |  |  | 46 | ks | 21
Recyklační poplatek za svítidla |  |  | 83 | ks | 21
Recyklační poplatek za zdroje |  |  | 163 | ks | 21
Svítidlo zářivkové závěsné OBERON 249 PC EP NM včetně nouzového modulu |  |  | 34 | ks | 21
Výložník pro upevnění svítidla na zeď, prům.60mm, vyložení 240mm |  |  | 2 | ks | 21
TITANIA 150 S/H EP včetně zdroje |  |  | 2 | ks | 21
DIONE 13-308 včetně zdroje 8W 1hod |  |  | 1 | ks | 21
CYKY-J 7x1.5mm2 | 02970 |  | 435 | m | 21
trubka tuhá instal. z PVC 1529 R=29mm | 00219 |  | 320 | m | 21
Prichytka CL25 sv.seda | 5320.01 |  | 200 |  | 21
Koncový kryt KZ51-500 |  |  | 1 | ks | 21
Napájecí dílec koncový NK51-500 |  |  | 1 | ks | 21
Rovný dílec R51-500/3 |  |  | 16 | ks | 21
Připojovací rozvaděč RPP1-032.3 |  |  | 1 | ks | 21
Připojovací rozvaděč RPP1-063.3 |  |  | 9 | ks | 21
Zásuvková skříň 2x230V/16A 1x400V/32A včetně jističů a chráničů |  |  | 9 | ks | 21
CYKY 5J10 (5Cx10) | 10.051.282 |  | 80 | M | 21
Trubka PH 6036 | 5128.01 |  | 60 |  | 21
Prichytka CL40 sv.seda | 106052.01 |  | 60 |  | 21
AYKY 3 x 240 + 120 | M05042803 |  | 283 | m | 21
CYKY-J 3x150+70 |  |  | 7 | m | 21
kabel CYKY-J 5x2,5 | 03000365 |  | 30 | m | 21
SADA SK pro upevnění na konstrukci |  |  | 20 | ks | 21
Pružná spojka PDS81-500 |  |  | 40 | ks | 21
LHD 20x20 lista hranata | 105382.01 |  | 10 |  | 21
Závěsy svítidel OBERON |  |  | 160 | ks | 21
DRAT 8 AlMgSi (0,14 kg/m) POLOTVRDY | 16011195 |  | 56 | kg | 21
ZEM.DRAT FEZN 10 MM | 100003 |  | 25.6 | Kg | 21
zemnící pásek FeZn30x4 | 01400 |  | 85 | kg | 21
jímací tyč JP 15 | 01409 |  | 5 | ks | 21
držák jímací tyče stojanový na ploché střechy | 01421 |  | 5 | ks | 21
ZS4 uzem.plast.rozv. | 6808.01 |  | 8 |  | 21
svorka SO k připojení okapových žlabů | 01427 |  | 8 | ks | 21
svorka zkušební SZ | 01428 |  | 8 | ks | 21
svorka SU univerzální | 16020530 |  | 30 | ks | 21
svorka SPb | 16010085 |  | 6 | ks | 21
Zem.podpera PV21 beton. | 2900.01 |  | 200 |  | 21
Zem.podpera PV01 | 5975.01 |  | 12 |  | 21
ZEM.SVORKA ST 10 | 100041 |  | 10 | Ks | 21
Gumoasfalt |  |  | 5 | kg | 21
Výstražná tabulka HROMOSVOD - NEZDRŽUJ SE.... |  |  | 8 | ks | 21
ochranný úhelník OU | 01466 |  | 8 | ks | 21
držák DUz do zdiva | 01467 |  | 16 | ks | 21

## POLDOD
NAZEV | CISLO | CENA | MNOZSTVI | JEDNOTKA | DPH
Rozvaděč RH + RK (soupis prvků v TZ) |  |  | 1 | celek | 21
Svařovaná konstrukce pro zavěšení PPR včetně nátěrů /nebo zinkování/ |  |  | 1 | celek | 21

## POLHZS
NAZEV | CISLO | CENA | DPH | MNOZSTVI
Revize elektroinstalace |  |  | 21 | 24
Elektromontážní práce mimo M21 ceníky |  |  | 21 | 40
úklid pracoviště |  |  | 21 | 8
Montáž rozvaděč na stavbě - kotvení, sestavení jednotlivých polí |  |  | 21 | 8
Dokumentace skutečného stavu provedení stavby |  |  | 21 | 18

## REKAP
RADEK | NAZEV | CENA
0 | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)
3 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
4 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
0 | CELKEM URN
0
0 | HZS
5 | Hodinová zúčtovací sazba
0 | CELKEM HZS
0
0 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
6 | Dodávka zařízení (specifikace)
0 | CELKEM DODÁVKA
0
0 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
0 | CELKEM VRN
0
0 | REKAPITULACE CELKEM