## List1
Veřejná zakázka: Dodávky akumulátorů
Kupní smlouva č. S189/24
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník
p.č. | CPO (číslo artiklu) | Název 2 | MJ | Maximální roční množství/MJ | Jednotková nabídková cena v EUR bez DPH za MJ včetně dopravy | Nabídková cena v EUR bez DPH za maximální množství včetně dopravy
1 | 346411013800 | Akumulátor | KS | 3 |  | 0
|  | Nabídková cena celkem v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Identifikační údaje:
Název/jméno prodávajícího:
IČO:
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:
Technická specifikace
Minimální požadavky pro 3ks akumulatorů
|  | Rozměry maximální | DxŠxV 600x280x380
|  | Nominální napětí | 48 V / DC
|  | Typ článků | Lithium-iontové
|  | Nominální kapacita | min. 21 kWh / podle normy IEC 61960
|  | Vybíjecí proud | min. 600A
|  | Nabíjení | min. 0 °C / 40 °C
|  | Životnost | min. 2000 nabíjecích cyklů do 80%
|  | Teplotní požadavky | min. -20 °C / 60 °C
|  | Nárazový vybíjecí proud | min. 1200 A
|  | BMS | Vestavěná s Komunikační protokolem J-1939 / Možnost připojení CAN
|  | IP | min. IP66
|  | Modularita | ANO
|  | Certifikace | UN38.3
|  | Ostatní požadavky: | • Interní věstavěný stykač.
• Tepelné bariéry mezi články modulu.
• Každý článek musí obsahovat proudovou pojistku.
• Výroba v členských státech NATO.
• min. 5 letá záruka pro komerční využití.
• Komponenty musí být servisovatelné.
• Komponenty musí být dohledatelné.
• Vestavěná diagnostika v rámci komunikačního protokolu.
• Po prodejní a servisní podpora od dodavatele.