Příloha č. 2 – Technická specifikace

Led průmyslové závěsné kruhové svítidlo 240W 5700K

TECHNICKÝ POPIS:

Základna: masivní hliníkové tělo s povrchovou úpravou

Difuzor: čirý, UV stabilní

Reflektor: hliník s povrchovou úpravou

Montáž: zavěšené pomocí lankového systému, nebo montážní oka

Světelný zdroj: moduly osazené LED diodami

Napájecí zdroj: masivní elektronický Al předřadník

SPECIFIKACE SVÍTIDLA:

Teplota světla: 5700K

Příkon: 240W

Lumenů: 26400 lm - 31200 lm

Podání barev: více než 80Ra

Vyzařovací úhel: 120°

Napájení: elektronický předřadník

Rozměr: šířka max. 440mm / výška. max 180 mm

Hmotnost: max. 6kg

Životnost: min. 50.000h

POUŽITÍ:

Svítidlo musí být vhodné pro vnitřní prostory v průmyslu, skladovacích halách, hospodářských objektech, sportovních halách, jídelnách, garážích. Svítidlo se musí skládat z masivní hliníkové základny a difuzoru, který má výbornou propustnost světla.