|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV | CPO – VOP číslo |
| TOPENI MINI 12V 2-STUPNE | 548001197000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | DAP01028 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 5.6.2014 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Drozdek |

Teplovodní topení MINI

* Napětí 12V
* Výkon 2,1 kW
* 2 stupňový ventilátor
* Připojení hadic d = 12mm
* Objemový tok vzduchu = 114 m3/hod
* El. příkon = 29 W
* Hluk = 64 dB(A)
* Váha = cca 1,5 kg
* Vnější rozměry 124x124x221 mm





