Příloha č. 1 – Technická specifikace

Jedná se o mobilní odsávací systém pro odsávání výfukových plynů vozidel v objektu č. 13.

Vozidla můžou stát na 5 různých stanovištích v budově repase – viz. Příloha č. 2.

Mobilní odsávací systém by se měl skládat z níže uvedených položek:

| Položky: | Ks |
| --- | --- |
| Odsávací ventilátor, min. 2kW, s rámem | 1 |
| Odsávací hadice, gumová Ø150 , 5m ,do 150 °C ks | 3 |
| Prostupy vraty vč. gravitační mřížky | 3 |
| Potrubní díly pro výstup na zadní straně haly, vč. vyvedení mimo fasády | 1kpl |
| Odsávací hadice gumová odolná do 150°C Ø. 200 délka 5m | 3 |
| Manuální startér ventilátoru | 1 |
| Rychlospojky Ø. 150 | 6kpl |
| Odsávací koncovka Ø200 | 1 |
| Nosný vozík z hliníkových profilů osazený gumovými brzděnými kolečky | 1 |