## Odběr. místa NN
Seznam odběrných míst z hladiny nízkého napětí
Číslo OM dodavatele | Číslo EAN | Nazev a adresa odběratele | [5 empty] | Nazev OM = Adresa odběrného místa |  |  |  |  | Distributor | Současný tarif | Datum účinnosti smlouvy | Plán spotřeby 2016 CELKEM
|  | Název subjektu | IČ | ulice | Č.domu | Místo | PSČ | Název OM | ulice | Č.domu | Místo | PSČ |  |  |  | MWh
1899411 | 589182400502917719 | VOP CZ, s.p. | 00000493 | Dukelská | 102 | Šenov u Nového Jičína | 74242 | Dolní Moravice Nová Ves 101 | Nová Ves | 101 | Dolní Moravice | 79501 | ČEZ | C25d | 2016-01-01 | 15
[13 empty] | C E L K E M |  |  | 15

## Odběrná místa VN
Seznam odběrných míst typu B z hladiny vysokého napětí - velkoodběr
Číslo OM dodavatele | Číslo EAN | Nazev a adresa odběratele | [5 empty] | Nazev OM = Adresa odběrného místa |  |  |  |  | Distributor | Typ měření | Rezervovaný příkon | Rezervovaná kapacita roční | Smlouva o připojení | Datum účinnosti smlouvy | Plán spotřeby 2016 CELKEM
|  | Název subjektu | IČ | ulice | Č.domu | Místo | PSČ | Název OM | ulice | Č.domu | Místo | PSČ |  |  | MW | MW |  |  | MWh
2842005 | 859182400500001373 | VOP CZ, s.p. | 00000493 | Dukelská | 102 | Šenov u Nového Jičína | 74242 | Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102/VO | Dukelská | 102 | Šenov u Nového Jičína | 74242 | ČEZ | B- secundární | 2.85 | 2.3 | ano | 2016-01-01 | 8700
2841952 | 859182400500002653 | VOP CZ, s.p. | 00000493 | Dukelská | 102 | Šenov u Nového Jičína | 74242 | Nový Jičín, Bludovice 140/VO | Bludovice | 140 | Nový Jičín | 74101 | ČEZ | B- secundární | 0.85 | 0.5 | ano | 2016-01-01 | 750
[13 empty] | C E L K E M | [5 empty] | 9450

## Blud 01-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (22.01.2015 07:00) 0,338 | MW
Koeficient využití | 0,34619
tg fí | 0,172
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (22.01.2015 10:00) 0,354 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (22.01.2015 10:00) 0,354 | MW
Množství | 87,056 | MWh
Činná spotřeba VT | 87,056 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 257,56213
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,135 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %

## Blud 02-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (24.02.2015 10:00) 0,339 | MW
Koeficient využití | 0,36758
tg fí | 0,169
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (24.02.2015 10:15) 0,375 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (24.02.2015 10:15) 0,375 | MW
Množství | 83,738 | MWh
Činná spotřeba VT | 83,738 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 672
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 247,01475
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,052 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %

## Blud 03-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (31.03.2015 10:00) 0,277 | MW
Koeficient využití | 0,41609
tg fí | 0,168
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (10.03.2015 10:15) 0,31 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (10.03.2015 10:15) 0,31 | MW
Množství | 85,636 | MWh
Činná spotřeba VT | 85,636 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 743
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 309,15524
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,066 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Blud 04-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (08.04.2015 10:00) 0,311 | MW
Koeficient využití | 0,331
tg fí | 0,166
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (08.04.2015 10:00) 0,357 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (08.04.2015 10:00) 0,357 | MW
Množství | 74,117 | MWh
Činná spotřeba VT | 74,117 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 720
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 238,31833
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,102 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Blud 05-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (14.05.2015 10:00) 0,276 | MW
Koeficient využití | 0,3231
tg fí | 0,175
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (14.05.2015 10:45) 0,31 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (14.05.2015 10:45) 0,31 | MW
Množství | 66,346 | MWh
Činná spotřeba VT | 66,346 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 240,38406
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,101 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Blud 06-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (25.06.2015 10:00) 0,247 | MW
Koeficient využití | 0,36373
tg fí | 0,173
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (11.06.2015 12:00) 0,29 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (11.06.2015 12:00) 0,29 | MW
Množství | 64,686 | MWh
Činná spotřeba VT | 64,686 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 720
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 261,88664
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,118 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Blud 07-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (10.07.2015 09:00) 0,203 | MW
Koeficient využití | 0,39188
tg fí | 0,169
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (15.07.2015 12:15) 0,221 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (15.07.2015 12:15) 0,221 | MW
Množství | 59,187 | MWh
Činná spotřeba VT | 59,187 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 291,56158
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,109 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Blud 08-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (18.08.2015 09:00) 0,233 | MW
Koeficient využití | 0,28131
tg fí | 0,177
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (18.08.2015 10:00) 0,28 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (18.08.2015 10:00) 0,28 | MW
Množství | 48,766 | MWh
Činná spotřeba VT | 48,766 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1075 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 0,5 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 209,29614
Rezervovaný příkon | 0,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 0,143 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Blud 09-2015
Datum | Hodnota
02.09.2015 0:00 | 74
02.09.2015 1:00 | 77
02.09.2015 2:00 | 76
02.09.2015 3:00 | 66
02.09.2015 4:00 | 69
02.09.2015 5:00 | 62
02.09.2015 6:00 | 120
02.09.2015 7:00 | 175
02.09.2015 8:00 | 90
02.09.2015 9:00 | 88
02.09.2015 10:00 | 34
02.09.2015 11:00 | 23
02.09.2015 12:00 | 22
02.09.2015 13:00 | 91
02.09.2015 14:00 | 85
02.09.2015 15:00 | 77
02.09.2015 16:00 | 77
02.09.2015 17:00 | 57
02.09.2015 18:00 | 48
02.09.2015 19:00 | 81
02.09.2015 20:00 | 79
02.09.2015 21:00 | 77
02.09.2015 22:00 | 70
02.09.2015 23:00 | 65
03.09.2015 0:00 | 84
03.09.2015 1:00 | 80
03.09.2015 2:00 | 68
03.09.2015 3:00 | 68
03.09.2015 4:00 | 92
03.09.2015 5:00 | 64
03.09.2015 6:00 | 79
03.09.2015 7:00 | 123
03.09.2015 8:00 | 124
03.09.2015 9:00 | 188
03.09.2015 10:00 | 130
03.09.2015 11:00 | 99
03.09.2015 12:00 | 153
03.09.2015 13:00 | 127
03.09.2015 14:00 | 78
03.09.2015 15:00 | 75
03.09.2015 16:00 | 77
03.09.2015 17:00 | 66
03.09.2015 18:00 | 60
03.09.2015 19:00 | 70
03.09.2015 20:00 | 84
03.09.2015 21:00 | 76
03.09.2015 22:00 | 72
03.09.2015 23:00 | 62
04.09.2015 0:00 | 70
04.09.2015 1:00 | 74
04.09.2015 2:00 | 68
04.09.2015 3:00 | 69
04.09.2015 4:00 | 101
04.09.2015 5:00 | 60
04.09.2015 6:00 | 89
04.09.2015 7:00 | 121
04.09.2015 8:00 | 101
04.09.2015 9:00 | 120
04.09.2015 10:00 | 167
04.09.2015 11:00 | 113
04.09.2015 12:00 | 146
04.09.2015 13:00 | 97
04.09.2015 14:00 | 84
04.09.2015 15:00 | 65
04.09.2015 16:00 | 63
04.09.2015 17:00 | 49
04.09.2015 18:00 | 49
04.09.2015 19:00 | 61
04.09.2015 20:00 | 72
04.09.2015 21:00 | 60
04.09.2015 22:00 | 42
04.09.2015 23:00 | 31
05.09.2015 0:00 | 37
05.09.2015 1:00 | 55
05.09.2015 2:00 | 43
05.09.2015 3:00 | 33
05.09.2015 4:00 | 38
05.09.2015 5:00 | 36
05.09.2015 6:00 | 32
05.09.2015 7:00 | 35
05.09.2015 8:00 | 48
05.09.2015 9:00 | 45
05.09.2015 10:00 | 44
05.09.2015 11:00 | 45
05.09.2015 12:00 | 39
05.09.2015 13:00 | 35
05.09.2015 14:00 | 30
05.09.2015 15:00 | 35
05.09.2015 16:00 | 30
05.09.2015 17:00 | 27
05.09.2015 18:00 | 31
05.09.2015 19:00 | 44
05.09.2015 20:00 | 43
05.09.2015 21:00 | 40
05.09.2015 22:00 | 41
05.09.2015 23:00 | 61
06.09.2015 0:00 | 48
06.09.2015 1:00 | 32
06.09.2015 2:00 | 32
06.09.2015 3:00 | 33
06.09.2015 4:00 | 43
06.09.2015 5:00 | 34
06.09.2015 6:00 | 27
06.09.2015 7:00 | 30
06.09.2015 8:00 | 36
06.09.2015 9:00 | 40
06.09.2015 10:00 | 39
06.09.2015 11:00 | 35
06.09.2015 12:00 | 36
06.09.2015 13:00 | 26
06.09.2015 14:00 | 26
06.09.2015 15:00 | 33
06.09.2015 16:00 | 29
06.09.2015 17:00 | 25
06.09.2015 18:00 | 27
06.09.2015 19:00 | 51
06.09.2015 20:00 | 69
06.09.2015 21:00 | 45
06.09.2015 22:00 | 48
06.09.2015 23:00 | 38
07.09.2015 0:00 | 36
07.09.2015 1:00 | 35
07.09.2015 2:00 | 28
07.09.2015 3:00 | 32
07.09.2015 4:00 | 41
07.09.2015 5:00 | 37
07.09.2015 6:00 | 79
07.09.2015 7:00 | 119
07.09.2015 8:00 | 131
07.09.2015 9:00 | 163
07.09.2015 10:00 | 175
07.09.2015 11:00 | 131
07.09.2015 12:00 | 154
07.09.2015 13:00 | 103
07.09.2015 14:00 | 72
07.09.2015 15:00 | 80
07.09.2015 16:00 | 71
07.09.2015 17:00 | 60
07.09.2015 18:00 | 61
07.09.2015 19:00 | 58
07.09.2015 20:00 | 67
07.09.2015 21:00 | 60
07.09.2015 22:00 | 52
07.09.2015 23:00 | 58
08.09.2015 0:00 | 71
08.09.2015 1:00 | 65
08.09.2015 2:00 | 55
08.09.2015 3:00 | 60
08.09.2015 4:00 | 60
08.09.2015 5:00 | 63
08.09.2015 6:00 | 85
08.09.2015 7:00 | 119
08.09.2015 8:00 | 138
08.09.2015 9:00 | 188
08.09.2015 10:00 | 170
08.09.2015 11:00 | 102
08.09.2015 12:00 | 109
08.09.2015 13:00 | 143
08.09.2015 14:00 | 62
08.09.2015 15:00 | 66
08.09.2015 16:00 | 58
08.09.2015 17:00 | 40
08.09.2015 18:00 | 47
08.09.2015 19:00 | 67
08.09.2015 20:00 | 70
08.09.2015 21:00 | 67
08.09.2015 22:00 | 54
08.09.2015 23:00 | 56
09.09.2015 0:00 | 69
09.09.2015 1:00 | 68
09.09.2015 2:00 | 58
09.09.2015 3:00 | 54
09.09.2015 4:00 | 51
09.09.2015 5:00 | 56
09.09.2015 6:00 | 83
09.09.2015 7:00 | 142
09.09.2015 8:00 | 127
09.09.2015 9:00 | 137
09.09.2015 10:00 | 155
09.09.2015 11:00 | 118
09.09.2015 12:00 | 113
09.09.2015 13:00 | 91
09.09.2015 14:00 | 59
09.09.2015 15:00 | 61
09.09.2015 16:00 | 46
09.09.2015 17:00 | 39
09.09.2015 18:00 | 40
09.09.2015 19:00 | 60
09.09.2015 20:00 | 83
09.09.2015 21:00 | 72
09.09.2015 22:00 | 69
09.09.2015 23:00 | 59
10.09.2015 0:00 | 63
10.09.2015 1:00 | 66
10.09.2015 2:00 | 67
10.09.2015 3:00 | 61
10.09.2015 4:00 | 57
10.09.2015 5:00 | 55
10.09.2015 6:00 | 80
10.09.2015 7:00 | 110
10.09.2015 8:00 | 124
10.09.2015 9:00 | 160
10.09.2015 10:00 | 144
10.09.2015 11:00 | 101
10.09.2015 12:00 | 154
10.09.2015 13:00 | 106
10.09.2015 14:00 | 76
10.09.2015 15:00 | 58
10.09.2015 16:00 | 47
10.09.2015 17:00 | 41
10.09.2015 18:00 | 51
10.09.2015 19:00 | 74
10.09.2015 20:00 | 71
10.09.2015 21:00 | 70
10.09.2015 22:00 | 70
10.09.2015 23:00 | 84
11.09.2015 0:00 | 77
11.09.2015 1:00 | 70
11.09.2015 2:00 | 76
11.09.2015 3:00 | 68
11.09.2015 4:00 | 62
11.09.2015 5:00 | 68
11.09.2015 6:00 | 92
11.09.2015 7:00 | 131
11.09.2015 8:00 | 128
11.09.2015 9:00 | 147
11.09.2015 10:00 | 126
11.09.2015 11:00 | 153
11.09.2015 12:00 | 132
11.09.2015 13:00 | 85
11.09.2015 14:00 | 77
11.09.2015 15:00 | 63
11.09.2015 16:00 | 58
11.09.2015 17:00 | 47
11.09.2015 18:00 | 44
11.09.2015 19:00 | 62
11.09.2015 20:00 | 78
11.09.2015 21:00 | 64
11.09.2015 22:00 | 55
11.09.2015 23:00 | 57
12.09.2015 0:00 | 60
12.09.2015 1:00 | 55
12.09.2015 2:00 | 58
12.09.2015 3:00 | 62
12.09.2015 4:00 | 64
12.09.2015 5:00 | 61
12.09.2015 6:00 | 35
12.09.2015 7:00 | 44
12.09.2015 8:00 | 63
12.09.2015 9:00 | 89
12.09.2015 10:00 | 72
12.09.2015 11:00 | 54
12.09.2015 12:00 | 48
12.09.2015 13:00 | 34
12.09.2015 14:00 | 29
12.09.2015 15:00 | 31
12.09.2015 16:00 | 30
12.09.2015 17:00 | 23
12.09.2015 18:00 | 55
12.09.2015 19:00 | 48
12.09.2015 20:00 | 57
12.09.2015 21:00 | 60
12.09.2015 22:00 | 44
12.09.2015 23:00 | 48
13.09.2015 0:00 | 49
13.09.2015 1:00 | 43
13.09.2015 2:00 | 53
13.09.2015 3:00 | 51
13.09.2015 4:00 | 60
13.09.2015 5:00 | 58
13.09.2015 6:00 | 39
13.09.2015 7:00 | 43
13.09.2015 8:00 | 45
13.09.2015 9:00 | 59
13.09.2015 10:00 | 54
13.09.2015 11:00 | 59
13.09.2015 12:00 | 53
13.09.2015 13:00 | 38
13.09.2015 14:00 | 36
13.09.2015 15:00 | 42
13.09.2015 16:00 | 24
13.09.2015 17:00 | 20
13.09.2015 18:00 | 29
13.09.2015 19:00 | 47
13.09.2015 20:00 | 48
13.09.2015 21:00 | 47
13.09.2015 22:00 | 59
13.09.2015 23:00 | 60
14.09.2015 0:00 | 63
14.09.2015 1:00 | 51
14.09.2015 2:00 | 56
14.09.2015 3:00 | 57
14.09.2015 4:00 | 65
14.09.2015 5:00 | 64
14.09.2015 6:00 | 76
14.09.2015 7:00 | 124
14.09.2015 8:00 | 175
14.09.2015 9:00 | 173
14.09.2015 10:00 | 167
14.09.2015 11:00 | 140
14.09.2015 12:00 | 169
14.09.2015 13:00 | 115
14.09.2015 14:00 | 95
14.09.2015 15:00 | 81
14.09.2015 16:00 | 61
14.09.2015 17:00 | 50
14.09.2015 18:00 | 59
14.09.2015 19:00 | 89
14.09.2015 20:00 | 90
14.09.2015 21:00 | 89
14.09.2015 22:00 | 83
14.09.2015 23:00 | 79
15.09.2015 0:00 | 77
15.09.2015 1:00 | 90
15.09.2015 2:00 | 82
15.09.2015 3:00 | 69
15.09.2015 4:00 | 77
15.09.2015 5:00 | 76
15.09.2015 6:00 | 90
15.09.2015 7:00 | 171
15.09.2015 8:00 | 209
15.09.2015 9:00 | 169
15.09.2015 10:00 | 102
15.09.2015 11:00 | 81
15.09.2015 12:00 | 174
15.09.2015 13:00 | 97
15.09.2015 14:00 | 90
15.09.2015 15:00 | 80
15.09.2015 16:00 | 83
15.09.2015 17:00 | 75
15.09.2015 18:00 | 62
15.09.2015 19:00 | 86
15.09.2015 20:00 | 83
15.09.2015 21:00 | 78
15.09.2015 22:00 | 73
15.09.2015 23:00 | 86
16.09.2015 0:00 | 68
16.09.2015 1:00 | 58
16.09.2015 2:00 | 61
16.09.2015 3:00 | 57
16.09.2015 4:00 | 60
16.09.2015 5:00 | 77
16.09.2015 6:00 | 105
16.09.2015 7:00 | 146
16.09.2015 8:00 | 159
16.09.2015 9:00 | 155
16.09.2015 10:00 | 143
16.09.2015 11:00 | 111
16.09.2015 12:00 | 149
16.09.2015 13:00 | 118
16.09.2015 14:00 | 98
16.09.2015 15:00 | 86
16.09.2015 16:00 | 67
16.09.2015 17:00 | 59
16.09.2015 18:00 | 56
16.09.2015 19:00 | 79
16.09.2015 20:00 | 95
16.09.2015 21:00 | 83
16.09.2015 22:00 | 76
16.09.2015 23:00 | 76
17.09.2015 0:00 | 77
17.09.2015 1:00 | 76
17.09.2015 2:00 | 75
17.09.2015 3:00 | 69
17.09.2015 4:00 | 67
17.09.2015 5:00 | 75
17.09.2015 6:00 | 120
17.09.2015 7:00 | 190
17.09.2015 8:00 | 221
17.09.2015 9:00 | 209
17.09.2015 10:00 | 233
17.09.2015 11:00 | 198
17.09.2015 12:00 | 179
17.09.2015 13:00 | 176
17.09.2015 14:00 | 153
17.09.2015 15:00 | 152
17.09.2015 16:00 | 131
17.09.2015 17:00 | 116
17.09.2015 18:00 | 125
17.09.2015 19:00 | 128
17.09.2015 20:00 | 131
17.09.2015 21:00 | 124
17.09.2015 22:00 | 124
17.09.2015 23:00 | 126
18.09.2015 0:00 | 88
18.09.2015 1:00 | 87
18.09.2015 2:00 | 86
18.09.2015 3:00 | 83
18.09.2015 4:00 | 93
18.09.2015 5:00 | 89
18.09.2015 6:00 | 123
18.09.2015 7:00 | 140
18.09.2015 8:00 | 196
18.09.2015 9:00 | 182
18.09.2015 10:00 | 183
18.09.2015 11:00 | 179
18.09.2015 12:00 | 170
18.09.2015 13:00 | 89
18.09.2015 14:00 | 78
18.09.2015 15:00 | 66
18.09.2015 16:00 | 60
18.09.2015 17:00 | 54
18.09.2015 18:00 | 61
18.09.2015 19:00 | 72
18.09.2015 20:00 | 79
18.09.2015 21:00 | 68
18.09.2015 22:00 | 72
18.09.2015 23:00 | 60
19.09.2015 0:00 | 70
19.09.2015 1:00 | 67
19.09.2015 2:00 | 51
19.09.2015 3:00 | 61
19.09.2015 4:00 | 72
19.09.2015 5:00 | 59
19.09.2015 6:00 | 42
19.09.2015 7:00 | 50
19.09.2015 8:00 | 42
19.09.2015 9:00 | 42
19.09.2015 10:00 | 41
19.09.2015 11:00 | 40
19.09.2015 12:00 | 42
19.09.2015 13:00 | 30
19.09.2015 14:00 | 29
19.09.2015 15:00 | 32
19.09.2015 16:00 | 28
19.09.2015 17:00 | 26
19.09.2015 18:00 | 31
19.09.2015 19:00 | 35
19.09.2015 20:00 | 32
19.09.2015 21:00 | 33
19.09.2015 22:00 | 32
19.09.2015 23:00 | 37
20.09.2015 0:00 | 36
20.09.2015 1:00 | 52
20.09.2015 2:00 | 43
20.09.2015 3:00 | 34
20.09.2015 4:00 | 46
20.09.2015 5:00 | 36
20.09.2015 6:00 | 32
20.09.2015 7:00 | 32
20.09.2015 8:00 | 39
20.09.2015 9:00 | 39
20.09.2015 10:00 | 45
20.09.2015 11:00 | 36
20.09.2015 12:00 | 30
20.09.2015 13:00 | 26
20.09.2015 14:00 | 24
20.09.2015 15:00 | 35
20.09.2015 16:00 | 35
20.09.2015 17:00 | 28
20.09.2015 18:00 | 33
20.09.2015 19:00 | 50
20.09.2015 20:00 | 61
20.09.2015 21:00 | 82
20.09.2015 22:00 | 63
20.09.2015 23:00 | 71
21.09.2015 0:00 | 71
21.09.2015 1:00 | 70
21.09.2015 2:00 | 64
21.09.2015 3:00 | 66
21.09.2015 4:00 | 70
21.09.2015 5:00 | 71
21.09.2015 6:00 | 98
21.09.2015 7:00 | 182
21.09.2015 8:00 | 223
21.09.2015 9:00 | 229
21.09.2015 10:00 | 242
21.09.2015 11:00 | 193
21.09.2015 12:00 | 233
21.09.2015 13:00 | 238
21.09.2015 14:00 | 147
21.09.2015 15:00 | 132
21.09.2015 16:00 | 88
21.09.2015 17:00 | 77
21.09.2015 18:00 | 58
21.09.2015 19:00 | 92
21.09.2015 20:00 | 81
21.09.2015 21:00 | 83
21.09.2015 22:00 | 75
21.09.2015 23:00 | 85
22.09.2015 0:00 | 75
22.09.2015 1:00 | 59
22.09.2015 2:00 | 61
22.09.2015 3:00 | 61
22.09.2015 4:00 | 95
22.09.2015 5:00 | 112
22.09.2015 6:00 | 129
22.09.2015 7:00 | 233
22.09.2015 8:00 | 225
22.09.2015 9:00 | 257
22.09.2015 10:00 | 209
22.09.2015 11:00 | 178
22.09.2015 12:00 | 152
22.09.2015 13:00 | 130
22.09.2015 14:00 | 76
22.09.2015 15:00 | 74
22.09.2015 16:00 | 92
22.09.2015 17:00 | 75
22.09.2015 18:00 | 64
22.09.2015 19:00 | 94
22.09.2015 20:00 | 77
22.09.2015 21:00 | 68
22.09.2015 22:00 | 60
22.09.2015 23:00 | 66
23.09.2015 0:00 | 77
23.09.2015 1:00 | 78
23.09.2015 2:00 | 74
23.09.2015 3:00 | 81
23.09.2015 4:00 | 88
23.09.2015 5:00 | 102
23.09.2015 6:00 | 115
23.09.2015 7:00 | 143
23.09.2015 8:00 | 188
23.09.2015 9:00 | 192
23.09.2015 10:00 | 172
23.09.2015 11:00 | 166
23.09.2015 12:00 | 203
23.09.2015 13:00 | 191
23.09.2015 14:00 | 118
23.09.2015 15:00 | 112
23.09.2015 16:00 | 95
23.09.2015 17:00 | 74
23.09.2015 18:00 | 73
23.09.2015 19:00 | 97
23.09.2015 20:00 | 92
23.09.2015 21:00 | 88
23.09.2015 22:00 | 89
23.09.2015 23:00 | 72

## Senov 01-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (07.01.2015 09:00) 1,912 | MW
Koeficient využití | 0,52912
tg fí | 0,133
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (07.01.2015 09:15) 1,94 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (07.01.2015 09:15) 1,94 | MW
Množství | 752,693 | MWh
Činná spotřeba VT | 752,693 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 393,66789
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 11,433 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %

## Senov 02-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (25.02.2015 08:00) 1,898 | MW
Koeficient využití | 0,59157
tg fí | 0,138
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (19.02.2015 08:30) 1,92 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (19.02.2015 08:30) 1,92 | MW
Množství | 754,518 | MWh
Činná spotřeba VT | 754,518 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 672
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 397,53319
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 2,858 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %

## Senov 03-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (05.03.2015 08:00) 1,868 | MW
Koeficient využití | 0,61013
tg fí | 0,141
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (05.03.2015 08:45) 1,94 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (05.03.2015 08:45) 1,94 | MW
Množství | 846,815 | MWh
Činná spotřeba VT | 846,815 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 743
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 453,32709
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 1,453 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Senov 04-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (14.04.2015 08:00) 1,918 | MW
Koeficient využití | 0,57185
tg fí | 0,135
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (14.04.2015 08:45) 2,02 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (14.04.2015 08:45) 2,02 | MW
Množství | 789,695 | MWh
Činná spotřeba VT | 789,695 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 720
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 411,72836
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 5,08 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Senov 05-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (25.05.2015 09:00) 1,97 | MW
Koeficient využití | 0,51239
tg fí | 0,126
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (26.05.2015 10:00) 2,01 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (26.05.2015 10:00) 2,01 | MW
Množství | 751,005 | MWh
Činná spotřeba VT | 751,005 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 381,22081
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 9,548 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Senov 06-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (09.06.2015 08:00) 1,84 | MW
Koeficient využití | 0,56436
tg fí | 0,136
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (09.06.2015 08:15) 1,87 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (09.06.2015 08:15) 1,87 | MW
Množství | 747,66 | MWh
Činná spotřeba VT | 747,66 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 720
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 406,33696
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 1,7 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Senov 07-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (30.07.2015 08:00) 1,8 | MW
Koeficient využití | 0,55482
tg fí | 0,14
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (15.07.2015 09:30) 1,88 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (15.07.2015 09:30) 1,88 | MW
Množství | 743,008 | MWh
Činná spotřeba VT | 743,008 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 412,78222
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 6,515 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Senov 08-2015
Polozka | Hodnota | Jednotka
Nejvyšší naměřený hodinový výkon | (17.08.2015 12:00) 1,78 | MW
Koeficient využití | 0,35899
tg fí | 0,121
cos fí | 0,95
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon | (17.08.2015 12:30) 1,85 | MW
Nejvyšší naměřený čtvrthodinový výkon NT | (17.08.2015 12:30) 1,85 | MW
Množství | 475,418 | MWh
Činná spotřeba VT | 475,418 | MWh
Obchodní sazba za VT | 1040 | CZK/MWh
Kontrola rozdílu množství mezi Duf 234 a Hod 232 | 0 | MWh
Koeficient zúčtovacího období | 1 | měsíc
Rezervovaná kapacita roční za vn - Množství | 2,3 | MW
Počet hodin v období | 744
Rezervovaná kapacita měsíční za vn - Množství | 0 | MW
Překročení rezervované kapacity - Množství | 0 | MW
Skutečné využití hod. výkonu | 267,08876
Rezervovaný příkon | 2,85 | MW
Překročení rezervovaného příkonu - Množství | 0 | MW
Nevyžádaná dodávka jalové energie - Množství | 20,68 | MVArh
Sazba rezervované kapacity roční za vn | 159183 | CZK/MW
Sazba rezervované kapacity měsíční za vn | 175908 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervované kapacity | 636732 | CZK/MW
Sazba za překročení rezervovaného příkonu | 703632 | CZK/MW
Sazba za nevyžádanou dodávku jalové energie | 440 | CZK/MVArh
Sazba za použití sítě vn | 50,2 | CZK/MWh
Sazba za systémové služby | 105,27 | CZK/MWh
Sazba za KVET, OZE a DZ | 495 | CZK/MWh
Sazba za služby OTE | (31.12.2015 00:00) 6,94 | CZK/MWh
Sazba za daň z elektřiny - zdaněná | 28,3 | CZK/MWh
Produkt | Amper BUSINESS VN jednotarif
Kód produktu | EVNStandardJednotarif
Přirážka za nedodržení účiníku - procenta | 0 | %
Varianta výpočtu distribuce | Dvousložková cena distribuce

## Senov 09-2015
Datum | Hodnota
02.09.2015 0:00 | 1040
02.09.2015 1:00 | 1017
02.09.2015 2:00 | 885
02.09.2015 3:00 | 918
02.09.2015 4:00 | 907
02.09.2015 5:00 | 975
02.09.2015 6:00 | 1285
02.09.2015 7:00 | 1645
02.09.2015 8:00 | 1650
02.09.2015 9:00 | 1668
02.09.2015 10:00 | 1435
02.09.2015 11:00 | 1487
02.09.2015 12:00 | 1655
02.09.2015 13:00 | 1663
02.09.2015 14:00 | 1477
02.09.2015 15:00 | 1273
02.09.2015 16:00 | 1245
02.09.2015 17:00 | 1165
02.09.2015 18:00 | 1090
02.09.2015 19:00 | 1130
02.09.2015 20:00 | 1127
02.09.2015 21:00 | 1065
02.09.2015 22:00 | 955
02.09.2015 23:00 | 958
03.09.2015 0:00 | 975
03.09.2015 1:00 | 1002
03.09.2015 2:00 | 908
03.09.2015 3:00 | 942
03.09.2015 4:00 | 973
03.09.2015 5:00 | 985
03.09.2015 6:00 | 1312
03.09.2015 7:00 | 1725
03.09.2015 8:00 | 1768
03.09.2015 9:00 | 1692
03.09.2015 10:00 | 1460
03.09.2015 11:00 | 1455
03.09.2015 12:00 | 1625
03.09.2015 13:00 | 1580
03.09.2015 14:00 | 1325
03.09.2015 15:00 | 1183
03.09.2015 16:00 | 1200
03.09.2015 17:00 | 1097
03.09.2015 18:00 | 1043
03.09.2015 19:00 | 1100
03.09.2015 20:00 | 1102
03.09.2015 21:00 | 1033
03.09.2015 22:00 | 960
03.09.2015 23:00 | 1042
04.09.2015 0:00 | 1035
04.09.2015 1:00 | 968
04.09.2015 2:00 | 885
04.09.2015 3:00 | 932
04.09.2015 4:00 | 933
04.09.2015 5:00 | 935
04.09.2015 6:00 | 1270
04.09.2015 7:00 | 1620
04.09.2015 8:00 | 1675
04.09.2015 9:00 | 1740
04.09.2015 10:00 | 1497
04.09.2015 11:00 | 1568
04.09.2015 12:00 | 1632
04.09.2015 13:00 | 1588
04.09.2015 14:00 | 1297
04.09.2015 15:00 | 1148
04.09.2015 16:00 | 1122
04.09.2015 17:00 | 958
04.09.2015 18:00 | 892
04.09.2015 19:00 | 975
04.09.2015 20:00 | 978
04.09.2015 21:00 | 912
04.09.2015 22:00 | 685
04.09.2015 23:00 | 615
05.09.2015 0:00 | 670
05.09.2015 1:00 | 660
05.09.2015 2:00 | 575
05.09.2015 3:00 | 588
05.09.2015 4:00 | 585
05.09.2015 5:00 | 675
05.09.2015 6:00 | 790
05.09.2015 7:00 | 887
05.09.2015 8:00 | 888
05.09.2015 9:00 | 910
05.09.2015 10:00 | 857
05.09.2015 11:00 | 855
05.09.2015 12:00 | 788
05.09.2015 13:00 | 667
05.09.2015 14:00 | 588
05.09.2015 15:00 | 520
05.09.2015 16:00 | 522
05.09.2015 17:00 | 495
05.09.2015 18:00 | 535
05.09.2015 19:00 | 535
05.09.2015 20:00 | 528
05.09.2015 21:00 | 515
05.09.2015 22:00 | 467
05.09.2015 23:00 | 463
06.09.2015 0:00 | 487
06.09.2015 1:00 | 460
06.09.2015 2:00 | 435
06.09.2015 3:00 | 468
06.09.2015 4:00 | 475
06.09.2015 5:00 | 490
06.09.2015 6:00 | 565
06.09.2015 7:00 | 637
06.09.2015 8:00 | 675
06.09.2015 9:00 | 665
06.09.2015 10:00 | 638
06.09.2015 11:00 | 667
06.09.2015 12:00 | 693
06.09.2015 13:00 | 595
06.09.2015 14:00 | 567
06.09.2015 15:00 | 553
06.09.2015 16:00 | 515
06.09.2015 17:00 | 590
06.09.2015 18:00 | 670
06.09.2015 19:00 | 657
06.09.2015 20:00 | 653
06.09.2015 21:00 | 645
06.09.2015 22:00 | 730
06.09.2015 23:00 | 870
07.09.2015 0:00 | 860
07.09.2015 1:00 | 847
07.09.2015 2:00 | 803
07.09.2015 3:00 | 812
07.09.2015 4:00 | 843
07.09.2015 5:00 | 915
07.09.2015 6:00 | 1247
07.09.2015 7:00 | 1670
07.09.2015 8:00 | 1728
07.09.2015 9:00 | 1762
07.09.2015 10:00 | 1543
07.09.2015 11:00 | 1587
07.09.2015 12:00 | 1738
07.09.2015 13:00 | 1712
07.09.2015 14:00 | 1470
07.09.2015 15:00 | 1318
07.09.2015 16:00 | 1247
07.09.2015 17:00 | 1155
07.09.2015 18:00 | 1043
07.09.2015 19:00 | 1112
07.09.2015 20:00 | 1118
07.09.2015 21:00 | 1090
07.09.2015 22:00 | 982
07.09.2015 23:00 | 1043
08.09.2015 0:00 | 1012
08.09.2015 1:00 | 913
08.09.2015 2:00 | 825
08.09.2015 3:00 | 840
08.09.2015 4:00 | 867
08.09.2015 5:00 | 943
08.09.2015 6:00 | 1225
08.09.2015 7:00 | 1665
08.09.2015 8:00 | 1780
08.09.2015 9:00 | 1905
08.09.2015 10:00 | 1532
08.09.2015 11:00 | 1673
08.09.2015 12:00 | 1755
08.09.2015 13:00 | 1685
08.09.2015 14:00 | 1415
08.09.2015 15:00 | 1322
08.09.2015 16:00 | 1285
08.09.2015 17:00 | 1153
08.09.2015 18:00 | 1120
08.09.2015 19:00 | 1162
08.09.2015 20:00 | 1178
08.09.2015 21:00 | 1097
08.09.2015 22:00 | 1055
08.09.2015 23:00 | 1068
09.09.2015 0:00 | 1070
09.09.2015 1:00 | 1037
09.09.2015 2:00 | 968
09.09.2015 3:00 | 990
09.09.2015 4:00 | 970
09.09.2015 5:00 | 992
09.09.2015 6:00 | 1370
09.09.2015 7:00 | 1733
09.09.2015 8:00 | 1760
09.09.2015 9:00 | 1785
09.09.2015 10:00 | 1535
09.09.2015 11:00 | 1717
09.09.2015 12:00 | 1743
09.09.2015 13:00 | 1667
09.09.2015 14:00 | 1410
09.09.2015 15:00 | 1268
09.09.2015 16:00 | 1132
09.09.2015 17:00 | 1103
09.09.2015 18:00 | 1107
09.09.2015 19:00 | 1135
09.09.2015 20:00 | 1118
09.09.2015 21:00 | 1057
09.09.2015 22:00 | 1020
09.09.2015 23:00 | 1038
10.09.2015 0:00 | 1007
10.09.2015 1:00 | 998
10.09.2015 2:00 | 932
10.09.2015 3:00 | 918
10.09.2015 4:00 | 945
10.09.2015 5:00 | 1005
10.09.2015 6:00 | 1290
10.09.2015 7:00 | 1755
10.09.2015 8:00 | 1802
10.09.2015 9:00 | 1833
10.09.2015 10:00 | 1590
10.09.2015 11:00 | 1562
10.09.2015 12:00 | 1693
10.09.2015 13:00 | 1640
10.09.2015 14:00 | 1480
10.09.2015 15:00 | 1442
10.09.2015 16:00 | 1440
10.09.2015 17:00 | 1255
10.09.2015 18:00 | 1163
10.09.2015 19:00 | 1155
10.09.2015 20:00 | 1152
10.09.2015 21:00 | 1123
10.09.2015 22:00 | 1105
10.09.2015 23:00 | 1162
11.09.2015 0:00 | 1045
11.09.2015 1:00 | 1005
11.09.2015 2:00 | 970
11.09.2015 3:00 | 933
11.09.2015 4:00 | 920
11.09.2015 5:00 | 990
11.09.2015 6:00 | 1345
11.09.2015 7:00 | 1755
11.09.2015 8:00 | 1827
11.09.2015 9:00 | 1790
11.09.2015 10:00 | 1625
11.09.2015 11:00 | 1590
11.09.2015 12:00 | 1710
11.09.2015 13:00 | 1610
11.09.2015 14:00 | 1333
11.09.2015 15:00 | 1197
11.09.2015 16:00 | 1165
11.09.2015 17:00 | 1088
11.09.2015 18:00 | 970
11.09.2015 19:00 | 1055
11.09.2015 20:00 | 1085
11.09.2015 21:00 | 990
11.09.2015 22:00 | 742
11.09.2015 23:00 | 620
12.09.2015 0:00 | 595
12.09.2015 1:00 | 578
12.09.2015 2:00 | 587
12.09.2015 3:00 | 570
12.09.2015 4:00 | 623
12.09.2015 5:00 | 682
12.09.2015 6:00 | 718
12.09.2015 7:00 | 915
12.09.2015 8:00 | 967
12.09.2015 9:00 | 965
12.09.2015 10:00 | 913
12.09.2015 11:00 | 847
12.09.2015 12:00 | 758
12.09.2015 13:00 | 640
12.09.2015 14:00 | 587
12.09.2015 15:00 | 565
12.09.2015 16:00 | 585
12.09.2015 17:00 | 485
12.09.2015 18:00 | 513
12.09.2015 19:00 | 547
12.09.2015 20:00 | 538
12.09.2015 21:00 | 507
12.09.2015 22:00 | 490
12.09.2015 23:00 | 480
13.09.2015 0:00 | 535
13.09.2015 1:00 | 498
13.09.2015 2:00 | 485
13.09.2015 3:00 | 440
13.09.2015 4:00 | 442
13.09.2015 5:00 | 478
13.09.2015 6:00 | 515
13.09.2015 7:00 | 565
13.09.2015 8:00 | 587
13.09.2015 9:00 | 573
13.09.2015 10:00 | 575
13.09.2015 11:00 | 567
13.09.2015 12:00 | 595
13.09.2015 13:00 | 563
13.09.2015 14:00 | 515
13.09.2015 15:00 | 517
13.09.2015 16:00 | 488
13.09.2015 17:00 | 465
13.09.2015 18:00 | 492
13.09.2015 19:00 | 608
13.09.2015 20:00 | 647
13.09.2015 21:00 | 640
13.09.2015 22:00 | 748
13.09.2015 23:00 | 887
14.09.2015 0:00 | 913
14.09.2015 1:00 | 895
14.09.2015 2:00 | 845
14.09.2015 3:00 | 870
14.09.2015 4:00 | 857
14.09.2015 5:00 | 920
14.09.2015 6:00 | 1295
14.09.2015 7:00 | 1600
14.09.2015 8:00 | 1740
14.09.2015 9:00 | 1705
14.09.2015 10:00 | 1473
14.09.2015 11:00 | 1452
14.09.2015 12:00 | 1585
14.09.2015 13:00 | 1593
14.09.2015 14:00 | 1447
14.09.2015 15:00 | 1308
14.09.2015 16:00 | 1105
14.09.2015 17:00 | 1087
14.09.2015 18:00 | 1038
14.09.2015 19:00 | 1097
14.09.2015 20:00 | 1105
14.09.2015 21:00 | 1105
14.09.2015 22:00 | 1003
14.09.2015 23:00 | 1060
15.09.2015 0:00 | 997
15.09.2015 1:00 | 938
15.09.2015 2:00 | 907
15.09.2015 3:00 | 945
15.09.2015 4:00 | 978
15.09.2015 5:00 | 1077
15.09.2015 6:00 | 1465
15.09.2015 7:00 | 1865
15.09.2015 8:00 | 1825
15.09.2015 9:00 | 1783
15.09.2015 10:00 | 1522
15.09.2015 11:00 | 1468
15.09.2015 12:00 | 1742
15.09.2015 13:00 | 1665
15.09.2015 14:00 | 1443
15.09.2015 15:00 | 1322
15.09.2015 16:00 | 1185
15.09.2015 17:00 | 1125
15.09.2015 18:00 | 1070
15.09.2015 19:00 | 1193
15.09.2015 20:00 | 1190
15.09.2015 21:00 | 1152
15.09.2015 22:00 | 1070
15.09.2015 23:00 | 1068
16.09.2015 0:00 | 1042
16.09.2015 1:00 | 1043
16.09.2015 2:00 | 920
16.09.2015 3:00 | 950
16.09.2015 4:00 | 975
16.09.2015 5:00 | 1020
16.09.2015 6:00 | 1307
16.09.2015 7:00 | 1760
16.09.2015 8:00 | 1748
16.09.2015 9:00 | 1762
16.09.2015 10:00 | 1413
16.09.2015 11:00 | 1585
16.09.2015 12:00 | 1645
16.09.2015 13:00 | 1632
16.09.2015 14:00 | 1365
16.09.2015 15:00 | 1288
16.09.2015 16:00 | 1242
16.09.2015 17:00 | 1153
16.09.2015 18:00 | 1105
16.09.2015 19:00 | 1197
16.09.2015 20:00 | 1188
16.09.2015 21:00 | 1117
16.09.2015 22:00 | 1023
16.09.2015 23:00 | 995
17.09.2015 0:00 | 1000
17.09.2015 1:00 | 962
17.09.2015 2:00 | 893
17.09.2015 3:00 | 912
17.09.2015 4:00 | 908
17.09.2015 5:00 | 1032
17.09.2015 6:00 | 1350
17.09.2015 7:00 | 1723
17.09.2015 8:00 | 1737
17.09.2015 9:00 | 1775
17.09.2015 10:00 | 1493
17.09.2015 11:00 | 1587
17.09.2015 12:00 | 1675
17.09.2015 13:00 | 1688
17.09.2015 14:00 | 1447
17.09.2015 15:00 | 1350
17.09.2015 16:00 | 1285
17.09.2015 17:00 | 1163
17.09.2015 18:00 | 1127
17.09.2015 19:00 | 1185
17.09.2015 20:00 | 1130
17.09.2015 21:00 | 1098
17.09.2015 22:00 | 980
17.09.2015 23:00 | 1032
18.09.2015 0:00 | 1065
18.09.2015 1:00 | 1030
18.09.2015 2:00 | 925
18.09.2015 3:00 | 950
18.09.2015 4:00 | 968
18.09.2015 5:00 | 1022
18.09.2015 6:00 | 1405
18.09.2015 7:00 | 1775
18.09.2015 8:00 | 1723
18.09.2015 9:00 | 1792
18.09.2015 10:00 | 1538
18.09.2015 11:00 | 1557
18.09.2015 12:00 | 1715
18.09.2015 13:00 | 1590
18.09.2015 14:00 | 1418
18.09.2015 15:00 | 1330
18.09.2015 16:00 | 1270
18.09.2015 17:00 | 1112
18.09.2015 18:00 | 1048
18.09.2015 19:00 | 1090
18.09.2015 20:00 | 1087
18.09.2015 21:00 | 995
18.09.2015 22:00 | 745
18.09.2015 23:00 | 610
19.09.2015 0:00 | 583
19.09.2015 1:00 | 565
19.09.2015 2:00 | 565
19.09.2015 3:00 | 530
19.09.2015 4:00 | 535
19.09.2015 5:00 | 552
19.09.2015 6:00 | 615
19.09.2015 7:00 | 743
19.09.2015 8:00 | 830
19.09.2015 9:00 | 832
19.09.2015 10:00 | 808
19.09.2015 11:00 | 762
19.09.2015 12:00 | 765
19.09.2015 13:00 | 680
19.09.2015 14:00 | 630
19.09.2015 15:00 | 563
19.09.2015 16:00 | 510
19.09.2015 17:00 | 407
19.09.2015 18:00 | 390
19.09.2015 19:00 | 455
19.09.2015 20:00 | 445
19.09.2015 21:00 | 463
19.09.2015 22:00 | 445
19.09.2015 23:00 | 435
20.09.2015 0:00 | 435
20.09.2015 1:00 | 445
20.09.2015 2:00 | 470
20.09.2015 3:00 | 422
20.09.2015 4:00 | 460
20.09.2015 5:00 | 440
20.09.2015 6:00 | 533
20.09.2015 7:00 | 605
20.09.2015 8:00 | 610
20.09.2015 9:00 | 597
20.09.2015 10:00 | 545
20.09.2015 11:00 | 570
20.09.2015 12:00 | 573
20.09.2015 13:00 | 572
20.09.2015 14:00 | 578
20.09.2015 15:00 | 552
20.09.2015 16:00 | 478
20.09.2015 17:00 | 487
20.09.2015 18:00 | 550
20.09.2015 19:00 | 655
20.09.2015 20:00 | 635
20.09.2015 21:00 | 718
20.09.2015 22:00 | 890
20.09.2015 23:00 | 975
21.09.2015 0:00 | 892
21.09.2015 1:00 | 895
21.09.2015 2:00 | 850
21.09.2015 3:00 | 853
21.09.2015 4:00 | 820
21.09.2015 5:00 | 922
21.09.2015 6:00 | 1293
21.09.2015 7:00 | 1745
21.09.2015 8:00 | 1710
21.09.2015 9:00 | 1760
21.09.2015 10:00 | 1530
21.09.2015 11:00 | 1650
21.09.2015 12:00 | 1747
21.09.2015 13:00 | 1628
21.09.2015 14:00 | 1420
21.09.2015 15:00 | 1372
21.09.2015 16:00 | 1273
21.09.2015 17:00 | 1195
21.09.2015 18:00 | 1135
21.09.2015 19:00 | 1157
21.09.2015 20:00 | 1163
21.09.2015 21:00 | 1150
21.09.2015 22:00 | 1140
21.09.2015 23:00 | 1137
22.09.2015 0:00 | 1078
22.09.2015 1:00 | 997
22.09.2015 2:00 | 943
22.09.2015 3:00 | 960
22.09.2015 4:00 | 965
22.09.2015 5:00 | 1062
22.09.2015 6:00 | 1448
22.09.2015 7:00 | 1800
22.09.2015 8:00 | 1655
22.09.2015 9:00 | 1715
22.09.2015 10:00 | 1487
22.09.2015 11:00 | 1610
22.09.2015 12:00 | 1680
22.09.2015 13:00 | 1590
22.09.2015 14:00 | 1395
22.09.2015 15:00 | 1320
22.09.2015 16:00 | 1278
22.09.2015 17:00 | 1185
22.09.2015 18:00 | 1140
22.09.2015 19:00 | 1200
22.09.2015 20:00 | 1177
22.09.2015 21:00 | 1118
22.09.2015 22:00 | 1110
22.09.2015 23:00 | 1147
23.09.2015 0:00 | 1083
23.09.2015 1:00 | 1075
23.09.2015 2:00 | 1005
23.09.2015 3:00 | 952
23.09.2015 4:00 | 988
23.09.2015 5:00 | 1082
23.09.2015 6:00 | 1430
23.09.2015 7:00 | 1798
23.09.2015 8:00 | 1810
23.09.2015 9:00 | 1882
23.09.2015 10:00 | 1528
23.09.2015 11:00 | 1630
23.09.2015 12:00 | 1700
23.09.2015 13:00 | 1695
23.09.2015 14:00 | 1422
23.09.2015 15:00 | 1353
23.09.2015 16:00 | 1230
23.09.2015 17:00 | 1172
23.09.2015 18:00 | 1135
23.09.2015 19:00 | 1178
23.09.2015 20:00 | 1190
23.09.2015 21:00 | 1097
23.09.2015 22:00 | 1043
23.09.2015 23:00 | 1062