|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV | CPO – VOP číslo |
| VYDECH KRUHOVÝ RD70 | 548001197800 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | DAP01034 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 5.6.2014 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Drozdek |

Kruhový výdech pro topení:

* Velice dobrý průchod vzduchu
* Výdech lze otáčet o 360°
* Pohledová plocha VDI 3400/30
* Materiál: Polyamid PA6 30%, vyztužený skelnýmí vlákny, barva černá
* Pracovní rozsah: až 5000 při teplotě 120°C, krátkodobě (cca1 hod) při teplotě až 190°C
* 





