## 3. Rozpočet - standard na výšku
ROZPOČET
Stavba: Objekt č. 24 VOP Šenov u N. Jičína rekonstrukce vodoinstalace
Objekt:
Objednatel: VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u N. Jičína
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Plandor Jiří
Místo: Šenov u N. Jičína | [5 empty] | Datum: 14. 6. 2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0.68471
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0.68471
1 | 722160134 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm | m | 5 |  |  | 0.00345
2 | 722160135 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 149 |  |  | 0.18774
3 | 722160136 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 94 |  |  | 0.14946
4 | 722160137 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm | m | 120 |  |  | 0.2328
5 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 5 |  |  | 0.00025
6 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 363 |  |  | 0.02541
7 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  |  | 0.00024
8 | 722231076 | Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  |  | 0.0005
9 | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 | kus | 1 |  |  | 0.00077
10 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  |  | 0.00272
11 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  |  | 0.003
12 | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  |  | 0.0014
13 | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  |  | 0.00321
14 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  |  | 0.00016
15 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 368 |  |  | 0.06992
16 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 368 |  |  | 0.00368
17 | 722001 | Demontáž cirk. čerpadla a EN a zpět | hod | 4 |  |  | 0
18 | 722002 | Tlakoměr | ks | 1 |  |  | 0
19 | 722003 | Demontáže stáv. potrubí | hod | 30 |  |  | 0
20 | 722004 | Konzoly, držáky, objímky | kg | 52 |  |  | 0
21 | 722005 | Napojení na stáv. rozvody | ks | 10 |  |  | 0
22 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 3290.889 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0.68471