Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

„VZI-01 Datové centrum“

| Název: | VOP CZ, s.p. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| IČO: | 00000493 |
| DIČ: | CZ00000493 |
| Zastoupený: | Ing. Marek Špok PhD., ředitel podniku |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Janošík |
| e-mail: | Janosik.j@vop.cz |

- Otázka č. 1:

- V příloze č.2 ZD - technické specifikace je poptáván v textu - na straně 6- 1 ks Záložního napájecího zdroje tak, aby zajistil zásobování infrastruktury elektrickým proudem po dobu minimálně 30-ti minut. V souhrnné tabulce (Technická specifikace) a rovněž v Příloze č .3 (Cenový rozpad) jsou uvedeny 2 ks záložního napájecího zdroje. Žádáme o upřesnění, kolik Zadavatel tedy skutečně poptává kusů Záložního napájecího zdroje?

- Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu v počtech ks v souhrnné tabulce. Požadavek je na dodání 1 ks záložního napájecího zdroje včetně potřebného rozšíření, pokud je nutné. Musí být ale splněn požadavek na zásobování infrastruktury elektrickým proudem po dobu minimálně 30-ti minut.