Příloha č.1 Technická specifikace

Plynový kotel 250 l  s přerušovačem tahu

Vnější rozměry  (š x h x v v mm) 1350 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm) 1120 x 585 x 420 
Obsah kotle (l) 250 lit.
Jmenovité napětí piezozapalovač
Regulace  22-31 kW 
Příkon nádoby 31 kW 
délka programu (základní nastavení): 60/120/240 s
rozměry koše: standard 500x500 mm
světlá vstupní výška: 420 (+-5) mm
celkový příkon (při přívodu teplé vody 40°C): 9,5 kW
šířka: 63

Montáž

Kompletní dodávka včetně všech instalací a napojení a materiálu

Doprava

Celkové náklady na dopravu nutné k ustavení na místo instalace