Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S115/21

uzavřené mezi VOP CZ, s.p. a ……………

Popis díla

Nový řídicí systém lakovny Galatek 2

Dílo spočívá ve výměně 3 kusů zastaralých řídicích systémů řady Simatic S7-200 a stávajících dotykových panelů TD200 a KTP400 Basic.

Celá lakovací linka tak bude ovládána z jednoho ovládacího panelu.

Dílo zahrnuje:

1ks. nového PLC Siemens

1ks. sestavy programovatelných automatů Siemens S7-1500

1ks. dotykový panel Siemens TP700 Comfort

Elektro projekt

PLC program

Součástí díla je likvidace demontovaného zařízení.