Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 158/22

POPIS DÍLA

Předmětem díla je provedení výměny dvou kusů kompresorů v kompresorovně v objektu č. 15 ve VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína.

Dílo bude zahrnovat odpojení a demontáž stávajících kompresorů (Kompresor KS 97 a Kompresor BSC 55). Dodávka dvou kusů nových kompresorů, montáž, připojení ke stávajícím rozvodům a uvedení do provozu. V ceně díla bude veškerý montážní a propojovací materiál (VZT, rekuperace, el., STL) nutný k zdárnému provedení díla.

Technické požadované parametry kompresorů.

- výkon min 55 kw

- rekuperace

- elektromotor s permanentním magnetem, účinnost IE4

- bezdrátový přímý pohon 1:1

- frekvenční měnič

- trubky místo hadic.

Stavební půdorys kompresorovny

Umístění stávajících kompresorů v kompresorovně a technologické schéma napojení stávajících kompresorů.