## List1
VZMR: Provádění servisních prohlídek odsávacích zařízení Kemper
Smlouva o dílo č. S173/22
Příloha č. 2 Seznam odsávacích jednotek a ceník
Hala 62
| Umístění | Výrobce,typ | Výrobní číslo | Kontrola 25.8.2014 | Kontrola 18.9. | Kontrola 20.10. | Kontrola 24.11. | Kontrola 5.1. | Kontrola 9.2. | Kontrola 16.3. | Kontrola 17.4 | Kontrola 18.5. | Kontrola 22.6. | Kontrola 22.7. | Kontrola 20.10. | Kontrola 19.11 | Kontrola 18.12 | Kontrola 18.1.2016 | Kontrola 19.2.2016 | Kontrola 16.3.2016 | Kontrola 20.4.2016 | Kontrola 18.5.2016 | Kontrola 17.6 | Kontrola 19.7. | Kontrola 19.8.2016 | Kontrola 15.9. | Kontrola 19.10. | Kontrola 22.11. | Kontrola 14.12. | Kontrola 18.1.2017 | Kontrola 19.2.2017 | Kontrola 20.3.2017 | Kontrola 18.4.2017 | Kontrola 22.5.2017 | Kontrola 19.6.2017 | Kontrola 12.7.2017 | Kontrola 22.8.2017 | Kontrola 19.9.2017 | Kontrola 17.10.2017 | Kontrola 20.11.2017 | Kontrola 15.12.2017 | Kontrola 18.1.2018 | Kontrola 19.2.2018 | Kontrola 20.3.2018 | Kontrola 18.4.2018 | Kontrola 21.5.2018 | Kontrola 18.6.2018 | Kontrola 19.7.2018 | Kontrola 20.8.2018 | Kontrola 13.9.2018 | Kontrola 19.10.2018 | Kontrola 19.11.2018 | Kontrola 19.12.2018 | Kontrola 18.1.2019 | Kontrola 18.2.2019 | Kontrola 19.3.2019 | Kontrola 16.4.2019 | Kontrola 20.5.2019 | Kontrola 18.6.2019 | Kontrola 20.7.2019 | Kontrola 22.8.2019 | Kontrola 20.9.2019 | Kontrola 21.10.2019 | Kontrola 19.11.2019 | Kontrola 10.12.2019 | Kontrola 20.1.2020 | Kontrola 18.2.2020 | Kontrola 13.3.2020 | Kontrola 20.4.2020 | Kontrola 20.5.2020 | Kontrola 18.6.2020 | Kontrola 20.7.2020 | Kontrola 18.8.2020 | Kontrola 16.9.2020 | Kontrola 19.10.2020 | Kontrola 18.11.2020 | Kontrola 10.12.2020 | Kontrola 19.1.2021 | Kontrola 19.2.2021 | Kontrola 17.3.2021 | Kontrola 19.4.2021 | Kontrola 17.5.2021 | Cena za plnění VZ - dle přílohy č.1 v Kč bez DPH | Cena za dodání a výměnu filtru v Kč bez DPH
1 | u pálícího stroje Vanad, řemeny 10x1462LW (1475LA) | KEMPER, Systém 9000 | 13294 | 60% obsah sběrné nádoby | Zastavěno paletami - není možná kontrola | 50% obsah sběrné nádoby | 20% obsah | OK | 20% obsah sběrné nádoby | OK | 10% obsah sběrné nádoby | 30% obsah sběrné nádoby | 50% obsah sběrné nádoby | 100% obsah sběrné nádoby | 30% obsah sběrné náboby | 30% obsah sběrné náboby | 20% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby, provedena výměna filtrů | 40% obsah sběrné nádoby | 10% obsah nádoby, 42 538 hodin | 10% obsah nádoby, 42 538 hodin | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 100% obsah nádoby, řemeny OK | 70% obsah nádoby, 43798 Mh, řemeny OK | 20% obsah nádoby, výměna řemenů | OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny vyměnit | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny Ok | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby | 40% obsah nádoby, vyměnit řemeny | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 40% obsah nádoby | OK, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | 1 | 1
2 | u ručního broušení, řemeny SPA 13x1732 LP (1750 LA) | Kemper, Systém 8000 | 154186 | 10% obsah sběrné nádoby | 100% obsah sběrné nádoby - vysypat | 90% obsah sběrné nádoby - vysypat | 100% obsah sběrné nádoby - vysypat | 100% obsah sběrné nádoby - vysypat | 100% obsah sběrné nádoby - vysypat | 70% obsah sběrné nádoby | 100% obsah sběrné nádoby-vyprázdnit | 100% obsah sběrné nádoby-vyprázdnit | 100% obsah sběrné nádoby-vyprázdnit | OK | 50% obsah sběrné nádoby | 50% obsah sběrné nádoby | 30% obsah sběrné nádoby | 50% obsah sběrné nádoby | 50% obsah nádoby, 35 073 hodin | 80% obsah nádoby, 35 379 hodin | proveden servis, výměna filtrů a řemenů | Vysypat 90% obsah, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, 37493 Mh, řemeny OK | 60% obsah nádoby, 37 786 hodin, řemeny OK | 80% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny dotáhnout | 100% obsah nádoby - vysypat, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | 70% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 100% obsah nádoby, vyměnit řemeny | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 70% obsah nádoby, řemeny OK, volné | 70% obsah nádoby, řemeny OK | 70% obsah nádoby, řemeny OK | 80% obsah nádoby, řemeny OK | 100% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 20%obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 1 | 1
Hala 37
| Umístění | Výrobce,typ | Výrobní číslo | Kontrola 25.8.2014 | Kontrola 18.9. | Kontrola 20.10. | Kontrola 24.11. | Kontrola 5.1. | Kontrola 9.2. | Kontrola 16.3. | Kontrola 17.4 | Kontrola 18.5. | Kontrola 22.6. | Kontrola 22.7. | Kontrola 20.10. | Kontrola 19.11 | Kontrola 18.12 | Kontrola 18.1.2016 | Kontrola 19.2.2016 | Kontrola 16.3.2016 | Kontrola 20.4.2016 | Kontrola 18.5.2016 | Kontrola 17.6 | Kontrola 19.7. | Kontrola 19.8.2016 | Kontrola 15.9. | Kontrola 19.10. | Kontrola 22.11. | Kontrola 14.12. | Kontrola 18.1.2017 | Kontrola 19.2.2017 | Kontrola 20.3.2017 | Kontrola 18.4.2017 | Kontrola 22.5.2017 | Kontrola 19.6.2017 | Kontrola 12.7.2017 | Kontrola 22.8.2017 | Kontrola 19.9.2017 | Kontrola 17.10.2017 | Kontrola 20.11.2017 | Kontrola 15.12.2017 | Kontrola 18.1.2018 | Kontrola 19.2.2018 | Kontrola 20.3.2018 | Kontrola 18.4.2018 | Kontrola 21.5.2018 | Kontrola 18.6.2018 | Kontrola 19.7.2018 | Kontrola 20.8.2018 | Kontrola 13.9.2018 | Kontrola 19.10.2018 | Kontrola 19.11.2018 | Kontrola 19.12.2018 | Kontrola 18.1.2019 | Kontrola 18.2.2019 | Kontrola 19.3.2019 | Kontrola 16.4.2019 | Kontrola 20.5.2019 | Kontrola 18.6.2019 | Kontrola 20.7.2019 | Kontrola 22.8.2019 | Kontrola 20.9.2019 | Kontrola 21.10.2019 | Kontrola 19.11.2019 | Kontrola 10.12.2019 | Kontrola 20.1.2020 | Kontrola 18.2.2020 | Kontrola 13.3.2020 | Kontrola 20.4.2020 | Kontrola 20.5.2020 | Kontrola 18.6.2020 | Kontrola 20.7.2020 | Kontrola 18.8.2020 | Kontrola 16.9.2020 | Kontrola 19.10.2020 | Kontrola 18.11.2020 | Kontrola 10.12.2020 | Kontrola 19.1.2021 | Kontrola 19.2.2021 | Kontrola 17.3.2021 | Kontrola 19.4.2021 | Kontrola 17.5.2021 | Cena za plnění VZ - dle přílohy č.1 v Kč bez DPH | Cena za dodání a výměnu filtru v Kč bez DPH
1 | u robotů č.1 a č.2, řemeny SPZ 9,7x 1412 LW | KEMPER typ 810800080, Systém 8000 | 261118 | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sb. nádoby | 20 % obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 30% obsah sběrné nádoby | 40% obsah sběrné nádoby | OK | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | mimo provoz - po zahoření řeší servis | mimo provoz - po zahoření řeší servis | 10% obsah nádoby, 14 221 hodin | 10% obsah nádoby, 14 745 hodin | 10% obsah nádoby, 15 269 hodin | 20% obsah nádoby, | OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, 17 177 Mh, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | Nádoba OK, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny vyměnit | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | Ok, řemeny OK | OK, řemeny OK, HLÁŠKA nádoba na prach není usazena, příp. chyba tlaku | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | OK, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 1 | 1
2 | svařovací pracoviště | KEMPER, Filter Master XL | 261555 |  | OK | OK | vyčistit - servis | OK | OK | Zanesený filtr, nutno vyměnit a vyčistit celou jednotku | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | 1 | 1
3 | ruční svařování vedle IGM | KEMPER, Filter Master XL | 11959 | [25 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | 1 | 1
Hala 67
| Umístění | Výrobce,typ | Výrobní číslo | Kontrola 25.8.2014 | Kontrola 18.9. | Kontrola 20.10. | Kontrola 24.11. | Kontrola 5.1. | Kontrola 9.2. | Kontrola 16.3. | Kontrola 17.4 | Kontrola 18.5. | Kontrola 22.6. | Kontrola 22.7. | Kontrola 20.10. | Kontrola 19.11 | Kontrola 18.12 | Kontrola 18.1.2016 | Kontrola 19.2.2016 | Kontrola 16.3.2016 | Kontrola 20.4.2016 | Kontrola 18.5.2016 | Kontrola 17.6 | Kontrola 19.7. | Kontrola 19.8.2016 | Kontrola 15.9. | Kontrola 19.10. | Kontrola 22.11. | Kontrola 14.12. | Kontrola 18.1.2017 | Kontrola 19.2.2017 | Kontrola 20.3.2017 | Kontrola 18.4.2017 | Kontrola 22.5.2017 | Kontrola 19.6.2017 | Kontrola 12.7.2017 | Kontrola 22.8.2017 | Kontrola 19.9.2017 | Kontrola 17.10.2017 | Kontrola 20.11.2017 | Kontrola 15.12.2017 | Kontrola 18.1.2018 | Kontrola 19.2.2018 | Kontrola 20.3.2018 | Kontrola 18.4.2018 | Kontrola 21.5.2018 | Kontrola 18.6.2018 | Kontrola 19.7.2018 | Kontrola 20.8.2018 | Kontrola 13.9.2018 | Kontrola 19.10.2018 | Kontrola 19.11.2018 | Kontrola 19.12.2018 | Kontrola 18.1.2019 | Kontrola 18.2.2019 | Kontrola 19.3.2019 | Kontrola 16.4.2019 | Kontrola 20.5.2019 | Kontrola 18.6.2019 | Kontrola 20.7.2019 | Kontrola 22.8.2019 | Kontrola 20.9.2019 | Kontrola 21.10.2019 | Kontrola 19.11.2019 | Kontrola 10.12.2019 | Kontrola 20.1.2020 | Kontrola 18.2.2020 | Kontrola 13.3.2020 | Kontrola 20.4.2020 | Kontrola 20.5.2020 | Kontrola 18.6.2020 | Kontrola 20.7.2020 | Kontrola 18.8.2020 | Kontrola 16.9.2020 | Kontrola 19.10.2020 | Kontrola 18.11.2020 | Kontrola 10.12.2020 | Kontrola 19.1.2021 | Kontrola 19.2.2021 | Kontrola 17.3.2021 | Kontrola 19.4.2021 | Kontrola 17.5.2021 | Cena za plnění VZ - dle přílohy č.1 v Kč bez DPH | Cena za dodání a výměnu filtru v Kč bez DPH
1 | centrální odsávání, řemeny 10x1613LA (1600LW) | KEMPER, Typ 911 700 160, Systém 8000 | 261117 | 22.8. proveden servis | OK | 10% obsah sb. nádoby | 15% obsah nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | 50% obsah sběrné nádoby | 60% obsah sběrné nádoby | 50% obsah sběrné nádoby | OK | mimo provoz | 20% obsah sběrné nádoby | 30% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 20% obsah nádoby, 15 311 hodin | 10% obsah nádoby, 15 562 hodin | provedena výměna filtrů 25.4.2016 | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, při kontrole vypnuto | OK, 1 řemen poškozený | 20% obsah nádoby, 16 896 Mh, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny vyměnit | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK, hláška porucha frekvenčního měniče | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK, hláška porucha frekvenčního měniče | 50% obsah nádoby, řemeny OK | 40% obsah nádoby, řemeny OK | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | 60% obsah nádoby, řemeny OK | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | Demontováno | 1 | 1
2 | vysavač | KEMPER | 11958 | 25% obsah sběrné nádoby | 20% obsah sběrné nádoby | OK | OK | OK | 20% obsah sběrné nádoby | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 10% obsah sběrné nádoby | 0% obsah sběrné nádoby | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 1 | 1
Hala B 70 - Bludovice
| Umístění | Výrobce,typ | Výrobní číslo | Kontrola 25.8.2014 | Kontrola 18.9. | Kontrola 20.10. | Kontrola 24.11. | Kontrola 5.1. | Kontrola 9.2. | Kontrola 16.3. | Kontrola 17.4 | Kontrola 18.5. | Kontrola 22.6. | Kontrola 22.7. | Kontrola 20.10. | Kontrola 19.11 | Kontrola 18.12 | Kontrola 18.1.2016 | Kontrola 19.2.2016 | Kontrola 16.3.2016 | Kontrola 20.4.2016 | Kontrola 18.5.2016 | Kontrola 17.6 | Kontrola 19.7. | Kontrola 19.8.2016 | Kontrola 15.9. | Kontrola 19.10. | Kontrola 22.11. | Kontrola 14.12. | Kontrola 18.1.2017 | Kontrola 19.2.2017 | Kontrola 20.3.2017 | Kontrola 18.4.2017 | Kontrola 22.5.2017 | Kontrola 19.6.2017 | Kontrola 12.7.2017 | Kontrola 22.8.2017 | Kontrola 19.9.2017 | Kontrola 17.10.2017 | Kontrola 20.11.2017 | Kontrola 15.12.2017 | Kontrola 18.1.2018 | Kontrola 19.2.2018 | Kontrola 20.3.2018 | Kontrola 18.4.2018 | Kontrola 21.5.2018 | Kontrola 18.6.2018 | Kontrola 19.7.2018 | Kontrola 20.8.2018 | Kontrola 13.9.2018 | Kontrola 19.10.2018 | Kontrola 19.11.2018 | Kontrola 19.12.2018 | Kontrola 18.1.2019 | Kontrola 18.2.2019 | Kontrola 19.3.2019 | Kontrola 16.4.2019 | Kontrola 20.5.2019 | Kontrola 18.6.2019 | Kontrola 20.7.2019 | Kontrola 22.8.2019 | Kontrola 20.9.2019 | Kontrola 21.10.2019 | Kontrola 19.11.2019 | Kontrola 10.12.2019 | Kontrola 20.1.2020 | Kontrola 18.2.2020 | Kontrola 13.3.2020 | Kontrola 20.4.2020 | Kontrola 20.5.2020 | Kontrola 18.6.2020 | Kontrola 20.7.2020 | Kontrola 18.8.2020 | Kontrola 16.9.2020 | Kontrola 19.10.2020 | Kontrola 18.11.2020 | Kontrola 10.12.2020 | Kontrola 19.1.2021 | Kontrola 19.2.2021 | Kontrola 17.3.2021 | Kontrola 19.4.2021 | Kontrola 17.5.2021 | Cena za plnění VZ - dle přílohy č.1 v Kč bez DPH | Cena za dodání a výměnu filtru v Kč bez DPH
1 | sv. robot CLOOS č. 18 | KEMPER typ 810800080 | 126684001 | [14 empty] | OK | OK | OK | 2771 | 2721 | OK, 2 782 hodin | 20% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, 3 190 Mh, řemeny OK | 10% obsah nádoby, 3 460 hodin, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK | OK, řemeny OK, 3 782 hodin | 10% obsah nádoby, řemeny OK, | 30% obsah nádoby, řemeny OK, | OK, | 30% obsah nádoby, řem. OK, 1 352 hodin | OK, řemeny OK, | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 10% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | 30% obsah nádoby, řemeny OK | ___ | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | Mimo provoz | 1 | 1
Nabídková cena v Kč bez DPH: | [82 empty] | 8 | 8
Celková nabídková cena za plnění VZ v Kč bez DPH: | [82 empty] | 16
Identifikační údaje:
Název/jméno prodávajícího:
IČO: