## Rev.1
2.2. EVIDENCE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE VOP CZ, s.p. - provoz Šenov
p.č. | Název TN | výrobní č. | rok výroby | obsah v litrech
1 | Vzdušník | 108558 | 1957 | 18000
2 | Chladič | 18156 | 1973 | 380
3 | Větrník TS 2,5/16-S | 6951 | 1987 | 2500
4 | Větrník TS 2,5/16-S | 8099 | 1988 | 2500
5 | Vzdušník | 1216996 | 1962 | 175
6 | Vzdušník | 1216998 | 1962 | 175
7 | Vzdušník | 2881 | 1978 | 800
8 | Vzdušník | 2882 | 1978 | 800
9 | Vzdušník | 11305 | 1996 | 1000
10 | Vzdušník | 92210 | 1983 | 500
11 | Vzdušník | 34494 | 2000 | 3000
12 | Vzdušník | 22535 | 1998 | 950
13 | Vzdušník | 30252 | 1999 | 950
14 | Vzdušník | 26821 | 1999 | 500
15 | Vzdušník | 11306 | 1996 | 1000
16 | Vzdušník | 1216167 | 1961 | 500
17 | Expandní nádoba | 61670 | 1987 | 1000
18 | Čistič stlač.vzduchu | 120250 | 1987 | 53
19 | Čistič stlač.vzduchu | 130235 | 1989 | 53
20 | Čistič stlač.vzduchu | 82123 | 1981 | 53
21 | Čistič stlač.vzduchu | 82872 | 1981 | 53
22 | Vzduchojem | 93179 | 2001 | 40
23 | Vzduchojem | 93185 | 2001 | 40
24 | tlakovzdušný tryskač | 492199 | 1988 | 267
25 | tlakovzdušný tryskač | 492294 | 1989 | 267
26 | Vzdušník | 78477 | 2004 | 2000
27 | Vzdušník | 79354 | 2004 | 4000
28 | Vzduchojem | 38937 | 1975 | 300
29 | Vzduchojem | 51845 | 1977 | 300
30 | Vzduchojem | 39106 | 1975 | 300
31 | Vzduchojem | 3374 | 1978 | 150
32 | Vzduchojem | 216 | 2000 | 250
33 | Vzduchojem | 350 | 2000 | 50