2.3   HOŘLAVÉ KAPALINY (HK)

| objekt | množství v litrech |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. třída nebezpečnosti | II. třída nebezpečnosti | III.a IV. třída nebezpečnosti |  |
| Sklad PHM objekt č. 23 | 1000 | 1500 | 3000 | Šenov |
| Sklad barev objekt č. 33 | 800 | 4000 |  | Šenov |
| Sklad ropných odpadů obj. č. 54 | 600 | 1000 | 2000 | Šenov |
| Nadzemní nádrž na naftu |  |  | 22000 | Šenov |
| Celkem | 2400 | 6500 | 27000 |  |

# KOVOVÉ TLAKOVÉ NÁDOBY NA DOPRAVU HOŘLAVÝCH PLYNŮ

| ## Objekt | množství lahví (obsah 40 litrů) |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kyslík | acetylén |  |
| centrální sklad tlakových lahví | 30 | 24 | Šenov |
| tlaková stanice acetylénu ojekt č. 62 |  | 32 | Šenov |
| tlaková stanice acetylénu objekt č. 15 |  | 32 | Šenov |
| tlaková stanice kyslíku objekt č. 4 | 36 |  | Šenov |
| ### VOP celkem | 66 | 88 |  |

80 ks tlakových lahví kyslíku a přibližně 60 ks tlakových lahví acetylenu je operativně rozmístěno jednotlivě na různých pracovištích VOP CZ, s.p. – provoz Šenov.

### 2.3 ZAJIŠŤOVÁNÍ  SLUŽEB V OBLASTI PO

Technik PO :

Ing. Jaromír Výtisk,

Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně: č.osv.: Z-TPO-70/2009

Revize EPS :

provádí firma THERMES spol. s r.o. Ostrava

Kontroly protipožárních klapek :

provádí firma KLIMAPRODUKT, a.s. Karviná

Kontroly a revize hasicích přístrojů a hydrantů :

provádí firma HPH SERVIS spol. s r.o. Kunín